Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от 28.08.2026 № 3 |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ______________ Бастрюкова Г.А. Приказ от 28.08.2026 № 28 |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ______________ Бастрюкова Г.А. Приказ от 31 августа 2025 г. № 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ –

программа профессиональной подготовки

Наименование программы:

«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Категория слушателей: лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего, имеющие среднее общее образование и желающие освоить профессию «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Объем: 288 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Наименование профессии рабочего, должность служащего: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Уровень квалификации: 3 (4 разряд)

г. Волгодонск

2026 год

Оглавление

1.	Общая характеристика программы	4

1.1.	Паспорт	4

1.2.	Планируемые результаты освоения программы	7

2.	Содержание программы	13

2.1.	Учебный план очной формы обучения	13

2.2.	Учебный план очно-заочной формы обучения	14

2.3.	Матрица соотнесения	15

2.4.	Учебно-тематический план очной формы обучения	16

2.5.	Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения	22

2.6.	Календарный учебный график	28

3.	Организационно-педагогические условия реализации программы	32

3.1.	Общие требования к организации образовательного процесса	32

3.1.1.	Условия проведения занятий	32

3.1.2.	Образовательные технологии	34

3.1.3.	Виды учебных занятий	35

3.2.	Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	38

3.3.	Требования к материально-техническим условиям	40

3.3.1.	Оборудование учебного кабинета	40

3.3.2.	Требования к финансовым условиям	41

3.3.3.	Описание электронной информационно- образовательной среды	42

3.4.	Требования к информационным и учебно-методическим условиям	43

3.4.1.	Учебники, учебные и справочные пособия	43

3.4.2.	Нормативные правовые акты и нормативные документы	44

3.4.3.	Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет	47

3.4.4.	Электронные средства обучения	47

3.4.5 Обучающие видео	47

3.4.6.	Дидактический материал и наглядные пособия	48

4.	Формы аттестации. Оценочные материалы	49

4.1.	Оценка качества освоения Программы. Методы и процедура оценивания.	49

4.2.	Критерии оценки освоения слушателями основной программы профессионального обучения	50

4.3.	Ресурсное обеспечение оценивания	51

5.	Рабочие программы разделов	53

«ОП.00 Общепрофессиональный цикл»	54

«П.00 Профессиональный цикл	72

«ПП.01 Производственная практика»	92

«ИА.00 Итоговая аттестация»	123

6.	Экспертное заключение	137

      - Общая характеристика программы

  - Паспорт

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

| Нормативно-правовая основа | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» - Приказ Минобрнауки РФ № 885, Минпросвещения РФ № 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») - Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) - Письмо Минпросвещения РФ от 27 октября 2023 г. № 05-ПГ-МП-40963 «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих лицам, прошедшим профессиональное обучение» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2026. Часть №2 выпуска №2 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 № 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 № 645) - Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.04.2025 г. № 246н. - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.37 слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, утверждённый приказом Минпросвещения РФ от 30.11.2023 № 903 |
| --- | --- |
| Объем программы | 288 академических часов, включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу слушателя на образовательной онлайн платформе. В программу включены 174 часа производственной практики, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в процессе выполнения определенных видов профессиональной деятельности. Производственная практика проводится на предприятиях или организациях соответствующего профиля под руководством руководителя практики от профильной организации (наставника). |
| Срок реализации программы | Восемь недель (40 учебных дней) |
| Форма обучения | Очная/очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей |
| Требования к образованию и обучению | На момент поступления: для 4-го разряда – среднее общее образование (подтвержденное документально); |
| Требования к опыту практической работы | На момент поступления: для 4 разряда – не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике не ниже 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Цель и задачи обучения: | Цель: Для П и ПП Приобретение слушателем практических навыков и профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами и получение квалификации по профессии рабочего «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по освоенной профессии с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. Задачи: К концу обучения каждый слушатель должен быть способен самостоятельно выполнять следующие трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»: для 4-го разряда – наладка и сдача простых КИПиА (ОТФ 3.1), включая регулировку, макетирование схем, испытания на стендовом оборудовании, оформление документации Для ПК Формирование, закрепление, развитие слушателем практических навыков и профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» Задачи: К концу обучения каждый слушатель должен быть способен самостоятельно выполнять следующие трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»: для 4-го разряда – наладка и сдача простых КИПиА (ОТФ 3.1), включая регулировку, макетирование схем, испытания на стендовом оборудовании, оформление документации |
| Формы контроля | Предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя: - практическую квалификационную работу; - проверку теоретических знаний (проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования (в системе дистанционного обучения). |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 4 разряда установленного образца. Разряд определяется по результатам квалификационного экзамена с учетом опыта практической работы. Удостоверение установленного образца (с указанием разряда). |
| Организация разработчик | Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «ПрофСтрой» (ООО УЦ «ПрофСтрой») |
| Рабочая группа разработчиков | Автор – составитель: Бардаков Дмитрий Николаевич, преподаватель ООО УЦ «ПрофСтрой» Ф.И.О., ученая степень, звание, должность Члены рабочей группы: Лисицына Светлана Александровна, методист ООО УЦ «ПрофСтрой» Ф.И.О., ученая степень, звание, должность Левенко Евгений Александрович- начальник электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Югэлектромонтаж» Ф.И.О., ученая степень, звание, должность |

  - Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у слушателей ключевых компетенций по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» соответствующего разряда.

Таблица 2.

Планируемые результаты освоения программы

| Вид программы, профессия, разряд | Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких) | Уровень квалификации (согласно профстандарту / ЕТКС) |
| --- | --- | --- |
| Профессиональная подготовка, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 4-й разряд | Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (приказ Минтруда России от 15.04.2025 № 246н) | 3-й уровень квалификации (4 разряд § 272 ЕТКС) |

Таблица 3.

Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов

| ФГОС СПО (по смежной профессии: Приказ Минпросвещения РФ от 30.11.2023 № 903 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.37 слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики») | Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (приказ Минтруда России от 15.04.2025 № 246н) | Выводы |
| --- | --- | --- |
| Виды деятельности: ВД 2: ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | Обобщенная трудовая функция (ОТФ): 3.1. Наладка и сдача простых КИПиА / | Требования ФГОС и профессионального стандарта полностью коррелируют. Программа профессионального обучения детализирует трудовые действия до уровня конкретных операций, необходимых для присвоения, обеспечивая формирование устойчивого практического опыта. |
| Профессиональные компетенции (ПК): ПК 2.1. Определять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на основе инструкций изготовителя и нормативно-технических документов. ПК 2.2. Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Трудовые функции (ТФ): 1. Наладка простых КИПиА 2. Испытание и сдача в эксплуатацию простых КИПиА | Содержание программы расширяет и углубляет умения, предусмотренные ФГОС, за счет включения современных требований к работе с электронными архивами, ПЛК и SCADA-системами, что соответствует актуальным требованиям рынка труда. |
| Практический опыт: Работа с контрольно-измерительным инструментом, чтение схем, выполнение слесарных и электромонтажных операций. | Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ при наладке простых КИПиА Подготовка рабочего места при наладке простых КИПиА Выбор инструментов и приспособлений для наладки простых КИПиА Регулировка простых КИПиА Составление и макетирование схем для регулирования простых КИПиА | Программа обеспечивает формирование практического опыта через 174 часа производственной практики, что полностью удовлетворяет требованиям профстандарта к трудовым действиям и формирует навыки безопасного выполнения работ. |
| Умения | Умения |  |
| Знания | Знания |  |
| Может быть из профстандарта или типовой программы |  |  |
| Необходимые умения Читать и анализировать конструкторскую документацию на простые КИПиА Читать и анализировать технологическую документацию на простые КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке простых КИПиА Выбирать инструменты и приспособления для производства работ при наладке простых КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы из электронного архива Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность простых КИПиА Проверять соответствие оборудования и приборов простых КИПиА технической документации Проверять правильность и качество монтажа проводок простых КИПиА Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок простых КИПиА Производить наладку систем измерения и регулирования температуры простых КИПиА Производить наладку систем измерения и регулирования давления простых КИПиА Производить настройку систем и устройств расхода и уровня простых КИПиА Производить наладку КИПиА электропривода Производить наладку схем управления электроприводом Составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА |  |  |
| Необходимые знания Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке простых КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке простых КИПиА Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов Назначение измерительного преобразователя Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и управления Виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры для наладочных работ Методы измерения электрических величин Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических величин Виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами автоматизации Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа электрических проводок Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры Правила наладки и регулировки термометров после монтажа Виды, назначение, область применения вторичных приборов в системах измерения температуры Правила проверки систем измерения давления после монтажа Способы гашения пульсаций Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня Правила наладки приборов для измерения расхода и уровня Виды, конструкция и область применения устройств управления Виды, конструкция и область применения аппаратов защиты Виды, конструкция и область применения устройств автоматики Основные и вспомогательные функции автоматических систем управления электроприводом Принципы управления электроприводом Правила наладки схем управления электроприводом Устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав простых КИПиА Основы электроники, электротехники и радиотехники Способы механической и электрической регулировок простых КИПиА Способы макетирования схем для регулировки простых КИПиА Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке простых КИПиА |  |  |

Таблица 4.

Результаты освоения программы профессиональной подготовки

| Виды деятельности (ВД) | Профессиональные компетенции (ПК) |
| --- | --- |
| ВД 1. Наладка простых КИПиА | ПК 1.1. Выполнять установление последовательности выполнения работ при наладке простых КИПиА. ПК 1.2. Производить подготовку рабочего места для безопасного выполнения работ. ПК 1.3. Осуществлять выбор инструментов и приспособлений для наладки. ПК 1.4. Выполнять регулировку простых КИПиА. ПК 1.5. Составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА. ПК 1.6. Производить наладку систем измерения и регулирования температуры, давления, расхода и уровня. ПК 1.7. Производить наладку КИПиА электропривода и схем управления электроприводом. |
| ВД 2. Испытание и сдача в эксплуатацию простых КИПиА | ПК 2.1. Выполнять установление последовательности выполнения работ при испытании и сдаче. ПК 2.2. Производить подготовку рабочего места для безопасного выполнения работ. ПК 2.3. Осуществлять выбор инструментов и оборудования для испытаний. ПК 2.4. Производить испытания простых КИПиА с использованием стендового оборудования. ПК 2.5. Выполнять натурные испытания простых КИПиА. ПК 2.6. Производить сдачу простых КИПиА в эксплуатацию. ПК 2.7. Оформлять документы на испытанные простые КИПиА. |

Вариант из ФГОСА

| Виды деятельности | Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ВД 1: выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений. ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем различных систем автоматики. ПК 1.3. Производить монтаж и демонтаж, сборку и разборку контрольно-измерительных приборов, электрических схем различных систем автоматики, систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники. ПК 1.4. Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики. ПК 1.5. Читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ВД 2: ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | ПК 2.1. Определять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на основе инструкций изготовителя и нормативно-технических документов. ПК 2.2. Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ВД 3: ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. ПК 3.2. Определять последовательность и оптимальные режимы технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. ПК 3.3. Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. ПК 3.4. Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. ПК 3.5. Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. ПК 3.6. Осуществлять программирование и параметризацию контрольно-измерительных приборов. |
|  | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |

Таблица 5.

Определение результатов освоения программы на основе профессионального стандарта

| Элемент профессионального стандарта | Отражение в программе профессионального обучения |
| --- | --- |
| Вид профессиональной деятельности (ВПД) | Освоение ВПД «Наладка и сдача простых КИПиА» в рамках программы. |
| Обобщённая трудовая функция (ОТФ) | ОТФ 3.1. Наладка и сдача простых КИПиА (соответствует профессии 4-го разряда в целом). ОТФ 3.2. Наладка и сдача КИПиА средней сложности (соответствует профессии 5-го разряда). |
| Трудовая функция (ТФ) | Соответствует профессиональным компетенциям (ПК 1.1–1.7 и ПК 2.1–2.7), детализированным в содержании модулей. |
| Трудовое действие | На основе трудового действия формируются задания модуля «Производственная практика». |
| Умение | Является основой для определения перечня умений, включенных в профессиональный модуль МДК 01.01. |
| Знание | Является основой для определения перечня теоретических знаний, включенных в общепрофессиональный и профессиональный циклы. |

- Содержание программы

  - Учебный план очной формы обучения

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 36 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| ОП.01 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ОП.02 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ОП.03 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ОП.04 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ПА.01 | Промежуточная аттестация по ОП.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Зачет (тест) |
| П.00 | Профессиональный цикл | 246 | 234 | 64 | 170 | 0 | 0 | 12 |  |
| ПМ.01 | НАЗВАНИЕ (обобщенная трудовая функция) | 245 | 233 | 63 | 170 | 0 | 0 | 12 |  |
| МДК.01.01 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) | 71 | 63 | 63 | - | - | - | 8 | Вопросы для само-контроля |
| МДК.01.02 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| МДК.01.03 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| МДК.01.04 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ПА.02 | Промежуточная аттестация по теоретической части П.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Зачет (тест) |
| ПП.01 | Производственная практика | 174 | 170 | 0 | 170 | - | - | 4 |  |
| ИА.00 | Квалификационный экзамен | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
|  | Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | Практи-ческое задание |
|  | Проверка теоретических знаний | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Тест |
| Итого по программе |  | 288 | 274 | 100 | 174 | 0 | 0 | 14 | - |

В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме очно, графы 7-8 исключаются

  - Учебный план очно-заочной формы обучения

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 36 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 |  |
| ОП.01 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ОП.02 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ОП.03 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ОП.04 | НАЗВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ПА.01 | Промежуточная аттестация по ОП.00 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Зачет (тест) |
| П.00 | Профессиональный цикл | 246 | 234 | 0 | 170 | 64 | 0 | 12 |  |
| ПМ.01 | НАЗВАНИЕ (обобщенная трудовая функция) | 245 | 233 | 0 | 170 | 63 | 0 | 12 |  |
| МДК.01.01 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) | 71 | 63 | - | - | 63 | - | 8 | Вопросы для само-контроля |
| МДК.01.02 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| МДК.01.03 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| МДК.01.04 | НАЗВАНИЕ (трудовая функция) |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
| ПА.02 | Промежуточная аттестация по теоретической части П.00 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | Зачет (тест) |
| ПП.01 | Производственная практика | 174 | 170 | 0 | 170 | - | - | 4 |  |
| ИА.00 | Квалификационный экзамен | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Экзамен |
|  | Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | Практи-ческое задание |
|  | Проверка теоретических знаний | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Тест |
| Итого по программе |  | 288 | 274 | 0 | 174 | 100 | 0 | 14 | - |

В учебном плане разделы программы, реализуемые очно, заполняются в графы 5-6

В учебном плане разделы программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий, заполняются в графы 7-8

  - Матрица соотнесения

разделов учебного плана и формируемых

в них профессиональных компетенций

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Всего, часов | Профессиональные компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПК 2.1 | ПК 2.2 | ПК 2.3 | ПК 2.4 | ПК 2.5 | ПК 3.1 | ПК 3.2 | ПК 3.3 | ПК 3.4 | ПК 3.5 |
|  | ОП.00 Общепрофессиональный цикл | 2 | - | - | - | - | + |  |  |  |  |  |
|  | П.00 Профессиональный цикл | 8 | + | - | - | + | + |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.01 НАЗВАНИЕ (обобщенная трудовая функция) | 42 | + | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.01 НАЗВАНИЕ (трудовая функция) | 52 | - | + | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.02 НАЗВАНИЕ (трудовая функция) | 116 | - | + | + | - | - |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.03 НАЗВАНИЕ (трудовая функция) | 52 | - | + | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.04 НАЗВАНИЕ (трудовая функция) | 18 | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
|  | ПП.01 Производственная практика | 52 | - | + | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ИА.00 Квалификационный экзамен | 116 | - | + | + | - |  |  |  |  |  |  |

  - Учебно-тематический план очной формы обучения

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистан-ционно,ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные положения охраны труда и техники безопасности. Опасные и вредные производственные факторы | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Общие вопросы трудового законодательства. Ответственность за нарушение правил охраны труда | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Производственный травматизм. Порядок расследования несчастных случаев | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Электробезопасность при работе с электроустановками до и выше 1000 В | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Пожарная и экологическая безопасность на предприятии | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Виды схем электроустановок: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Чтение электромонтажных схем для монтажа и ремонта КИПиА | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Общие и конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы для приборов КИПиА | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные сведения об электрическом токе. Закон Ома. Постоянный и переменный ток | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Применение электронных устройств в системах автоматизации, ПЛК, датчиках, приводах | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основы технических измерений. Универсальные средства измерений | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Виды слесарных работ. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Строповка, перемещение и установка оборудования КИПиА | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Назначение и функции ПЛК. Архитектура ПЛК. Языки программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Обмен данными между ПЛК и SCADA | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ПА.01 Промежуточная аттестация по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по ОП.00 |  | 36 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Общие принципы организации наладочных работ. Ознакомление с объектом | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Разработка последовательности операций при наладке. Составление плана работ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Координация действий с другими службами. Оформление нарядов-допусков | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Выбор и проверка средств измерений и инструментов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подготовка стендового оборудования и вспомогательных устройств | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | - | - | - | - | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Изучение принципиальных электрических схем | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Анализ монтажных схем и чертежей расположения оборудования | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Чтение технологических карт наладки и инструкций по эксплуатации | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Выявление несоответствий в документации и их устранение | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Визуальный контроль и проверка соответствия монтажа проекту | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проверка целостности и маркировки проводок, прозвонка цепей | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Измерение сопротивления изоляции и проверка герметичности трубных соединений | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Наладка систем измерения температуры (термопары, термосопротивления) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Наладка систем измерения давления и расхода (датчики, преобразователи) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Наладка систем измерения уровня и регулирования (поплавковые, ёмкостные датчики) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Изучение схем управления электроприводом и их элементов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проверка и настройка аппаратуры управления (контакторы, реле, пускатели) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Регулировка параметров электропривода (ток, напряжение, частота) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Комплексная проверка работы электропривода в различных режимах | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Методы и приборы для измерения сопротивления изоляции (мегаомметры) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции цепей и оборудования | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Выполнение фазировки и проверки полярности в электрических схемах | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Оформление протоколов проверки изоляции и фазировки | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Сверка паспортных данных приборов с требованиями проекта | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проверка наличия и правильности заполнения эксплуатационных документов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Оценка соответствия установленного оборудования монтажным схемам | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подготовка и проведение стендовых испытаний приборов и систем | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проведение натурных (эксплуатационных) испытаний в рабочих условиях | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Анализ результатов испытаний, выявление и устранение неисправностей | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подготовка пакета документации для сдачи (паспорта, аттестаты, протоколы) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Участие в приёмочных испытаниях и оформление актов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Передача систем в эксплуатацию, инструктаж персонала | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при наладочных работах | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | ПА.02 Промежуточная аттестация по теоретической части профессионального цикла | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по МДК 01.01: |  | 72 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | Практические задания |
|  | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, маркировок | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | Практические задания |
|  | Очистка приборов и оборудования КИПиА: удаление пыли, грязи, технологических наслоений | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Демонтаж приборов КИПиА: снятие приборов с трубопроводов, оборудования или щитов | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Монтаж приборов КИПиА: установка на штатные места с соблюдением правил ориентации и герметичности | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подготовка трубных проводок: резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Сборка трубных схем обвязки приборов: монтаж импульсных линий | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: опрессовка | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Маркировка трубных проводок и кабелей: нанесение бирок, этикеток | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Прокладка кабелей КИПиА: укладка в лотки, короба, трубы | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подключение пневматических линий: монтаж шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка работы пневматических приводов и клапанов | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подготовка кабельных окончаний: снятие изоляции, оконцевание, опрессовка | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подключение электрических приборов: подсоединение проводов к клеммным колодкам | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Сборка простых электрических схем управления: монтаж цепей кнопок, ламп, реле | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: использование мегаомметра | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | «Прозвонка» электрических цепей: проверка целостности проводников мультиметром | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Замена расходных элементов: светофильтров, ламп подсветки, батареек | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Техническое обслуживание первичных преобразователей: очистка термопар, термосопротивлений, мембран | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка показаний приборов визуально: сравнение с контрольными | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Документирование параметров: запись показаний в оперативные журналы | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Наблюдение за работой САР: визуальный контроль стабильности процесса | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Переключение режимов работы АСУ ТП: перевод регуляторов «Автомат» / «Ручной» | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Обслуживание регуляторов уровня: проверка поплавковых камер, импульсных трубок | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Обслуживание регуляторов давления и расхода | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Работа с контрольно-измерительным инструментом: штангенциркуль, микрометр, нутромер | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Освоение приемов пайки электрических соединений: лужение и пайка | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: трассировка цепей | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Ведение рабочей документации: наряды-допуски, журналы, дефектные ведомости | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | Практические задания |
| Итого по ПП.01: |  | 174 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
|  | Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | Практическое задание |
|  | Проверка теоретических знаний | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | Тест |
| Итого по ИА.00: |  | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 288 | 274 | 100 | 174 | 0 | 0 | 14 | - |

В учебно-тематическом плане программы, реализуемой в полном объеме очно, графы 7-8 исключаются

  - Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистан-ционно,ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные положения охраны труда и техники безопасности. Опасные и вредные производственные факторы | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Общие вопросы трудового законодательства. Ответственность за нарушение правил охраны труда | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Производственный травматизм. Порядок расследования несчастных случаев | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Электробезопасность при работе с электроустановками до и выше 1000 В | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Пожарная и экологическая безопасность на предприятии | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Виды схем электроустановок: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Чтение электромонтажных схем для монтажа и ремонта КИПиА | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Общие и конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы для приборов КИПиА | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 10 | 8 | - | - | 8 | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные сведения об электрическом токе. Закон Ома. Постоянный и переменный ток | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Применение электронных устройств в системах автоматизации, ПЛК, датчиках, приводах | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основы технических измерений. Универсальные средства измерений | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Виды слесарных работ. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Строповка, перемещение и установка оборудования КИПиА | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Назначение и функции ПЛК. Архитектура ПЛК. Языки программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Обмен данными между ПЛК и SCADA | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | ПА.01 Промежуточная аттестация по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по ОП.00 |  | 36 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 6 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Общие принципы организации наладочных работ. Ознакомление с объектом | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Разработка последовательности операций при наладке. Составление плана работ | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Координация действий с другими службами. Оформление нарядов-допусков | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Выбор и проверка средств измерений и инструментов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подготовка стендового оборудования и вспомогательных устройств | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | - | - | - | - | - | 2 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Изучение принципиальных электрических схем | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Анализ монтажных схем и чертежей расположения оборудования | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Чтение технологических карт наладки и инструкций по эксплуатации | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Выявление несоответствий в документации и их устранение | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Визуальный контроль и проверка соответствия монтажа проекту | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проверка целостности и маркировки проводок, прозвонка цепей | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Измерение сопротивления изоляции и проверка герметичности трубных соединений | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Наладка систем измерения температуры (термопары, термосопротивления) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Наладка систем измерения давления и расхода (датчики, преобразователи) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Наладка систем измерения уровня и регулирования (поплавковые, ёмкостные датчики) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Изучение схем управления электроприводом и их элементов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проверка и настройка аппаратуры управления (контакторы, реле, пускатели) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Регулировка параметров электропривода (ток, напряжение, частота) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Комплексная проверка работы электропривода в различных режимах | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Методы и приборы для измерения сопротивления изоляции (мегаомметры) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции цепей и оборудования | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Выполнение фазировки и проверки полярности в электрических схемах | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Оформление протоколов проверки изоляции и фазировки | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 6 | 5 | - | - | 5 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Сверка паспортных данных приборов с требованиями проекта | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проверка наличия и правильности заполнения эксплуатационных документов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Оценка соответствия установленного оборудования монтажным схемам | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подготовка и проведение стендовых испытаний приборов и систем | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Проведение натурных (эксплуатационных) испытаний в рабочих условиях | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Анализ результатов испытаний, выявление и устранение неисправностей | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Подготовка пакета документации для сдачи (паспорта, аттестаты, протоколы) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Участие в приёмочных испытаниях и оформление актов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Передача систем в эксплуатацию, инструктаж персонала | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для самоконтроля |
|  | Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при наладочных работах | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | Вопросы для самоконтроля |
|  | ПА.02 Промежуточная аттестация по теоретической части профессионального цикла | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по МДК 01.01: |  | 72 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 8 |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | Практические задания |
|  | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, маркировок | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | Практические задания |
|  | Очистка приборов и оборудования КИПиА: удаление пыли, грязи, технологических наслоений | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Демонтаж приборов КИПиА: снятие приборов с трубопроводов, оборудования или щитов | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Монтаж приборов КИПиА: установка на штатные места с соблюдением правил ориентации и герметичности | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подготовка трубных проводок: резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Сборка трубных схем обвязки приборов: монтаж импульсных линий | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: опрессовка | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Маркировка трубных проводок и кабелей: нанесение бирок, этикеток | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Прокладка кабелей КИПиА: укладка в лотки, короба, трубы | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подключение пневматических линий: монтаж шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка работы пневматических приводов и клапанов | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подготовка кабельных окончаний: снятие изоляции, оконцевание, опрессовка | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Подключение электрических приборов: подсоединение проводов к клеммным колодкам | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Сборка простых электрических схем управления: монтаж цепей кнопок, ламп, реле | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: использование мегаомметра | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | «Прозвонка» электрических цепей: проверка целостности проводников мультиметром | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Замена расходных элементов: светофильтров, ламп подсветки, батареек | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Техническое обслуживание первичных преобразователей: очистка термопар, термосопротивлений, мембран | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Проверка показаний приборов визуально: сравнение с контрольными | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Документирование параметров: запись показаний в оперативные журналы | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Наблюдение за работой САР: визуальный контроль стабильности процесса | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Переключение режимов работы АСУ ТП: перевод регуляторов «Автомат» / «Ручной» | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Обслуживание регуляторов уровня: проверка поплавковых камер, импульсных трубок | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Обслуживание регуляторов давления и расхода | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Работа с контрольно-измерительным инструментом: штангенциркуль, микрометр, нутромер | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Освоение приемов пайки электрических соединений: лужение и пайка | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: трассировка цепей | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | Практические задания |
|  | Ведение рабочей документации: наряды-допуски, журналы, дефектные ведомости | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | Практические задания |
| Итого по ПП.01: |  | 174 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Экзамен |
|  | Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | - | Практическое задание |
|  | Проверка теоретических знаний | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | Тест |
| Итого по ИА.00: |  | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 288 | 274 | 0 | 174 | 100 | 0 | 14 | - |

В учебно-тематическом плане разделы программы, реализуемые очно, заполняются в графы 5-6

В учебно-тематическом плане разделы программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий, заполняются в графы 7-8

  - Календарный учебный график

основной программы профессионального обучения

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4 разряд)

Форма обучения: очная; очно- заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (отражается в расписаниях занятий для каждой конкретной группы).

Режим занятий: с момента формирования группы ежедневно при любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 академических часов в неделю, (академический час - 45 минут при очной форме обучения).

Срок реализации программы: восемь недель (40 учебных дней).

Начало занятий: - 08:00 (МСК). При электронной форме обучения регулируется слушателем самостоятельно.

Таблица 10.

Календарный учебный график

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Виды заня-тий | Порядковые календарные недели обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я | 8-я |
| ОП.00 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ СРС | 8 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | ТЗ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ПА.01 Промежуточная аттестация по общепрофессиональному циклу ОП.00 (зачет в форме тестирования) | ПА | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ОП.00 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ СРС |  | 6 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ СРС |  | 6 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технология электромонтажных работ | ТЗ |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ СРС |  |  | 5 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ СРС |  |  | 3 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ СРС |  |  | 3 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | ТЗ СРС |  |  | 3 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | ТЗ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | ПА.02 Промежуточная аттестация по теоретической части профессионального цикла П.00 (зачет в форме тестирования) | ПА |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого по МДК.01.01 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. | ПЗ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. | ПЗ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Очистка приборов и оборудования КИПиА: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с поверхностей приборов, датчиков, трубных проводок. | ПЗ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. | ПЗ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. | ПЗ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка трубных проводок: Резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках малого диаметра (обычно 6-22 мм). | ПЗ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Сборка трубных схем обвязки приборов: Монтаж импульсных линий от точек отбора до приборов с использованием фитингов, вентилей, тройников. | ПЗ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: Опрессовка воздухом или водой, обмыливание, проверка на отсутствие течей. | ПЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 9 | Маркировка трубных проводок и кабелей: Нанесение бирок, этикеток согласно схеме и правилам предприятия. | ПЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством. | ПЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 11 | Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. | ПЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 12 | Проверка работы пневматических приводов и клапанов: Контроль срабатывания при подаче/сбросе давления воздуха. | ПЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 13 | Подготовка кабельных окончаний: Снятие изоляции, оконцевание наконечниками (гильзами), опрессовка. | ПЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 14 | Подключение электрических приборов: Подсоединение проводов к клеммным колодкам приборов, датчиков, исполнительных механизмов согласно схеме. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 15 | Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 16 | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: Использование мегаомметра под наблюдением. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 17 | "Прозвонка" электрических цепей: Проверка целостности проводников, правильности соединений с помощью мультиметра или тестера. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 18 | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 19 | Замена расходных элементов: Светофильтров, ламп подсветки шкал, батареек в портативных приборах. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание первичных преобразователей: Очистка чувствительных элементов термопар, термосопротивлений, мембран датчиков давления. | ПЗ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 21 | Проверка показаний приборов визуально: Сравнение показаний рабочих приборов с контрольными (образцовыми) или технологическими параметрами. | ПЗ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 22 | Документирование параметров: Запись показаний приборов (температур, давлений, уровней, расходов) в оперативные журналы или формы. | ПЗ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 23 | Наблюдение за работой систем автоматического регулирования (САР): Визуальный контроль стабильности процесса по приборам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 24 | Выполнение операций по переключению режимов работы АСУ ТП: Перевод регуляторов с "Автомата" на "Ручной" режим и обратно под строгим контролем наставника или оператора. | ПЗ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 25 | Обслуживание регуляторов уровня: Проверка и очистка поплавковых камер, импульсных трубок. | ПЗ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 26 | Обслуживание регуляторов давления и расхода: Контроль состояния импульсных линий, задатчиков. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 27 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 28 | Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 29 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 30 | Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ. | ПЗ СРС |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 |
| Итого по ПП.01 |  |  | - | - | - | 174 |  |  |  |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа | ИА |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Проверка теоретических знаний | ИА |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Квалификационный экзамен | ИА |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого по ИА.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Итого в учебной неделе: |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |

| Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СРС – самостоятельная работа слушателей | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

- Организационно-педагогические условия реализации программы

  - Общие требования к организации образовательного процесса

    - Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Режим занятий:

- при синхронном обучении: не более 8 академических часов в день;

- при асинхронном обучении: самостоятельное распределение времени слушателем, интенсивность обучения регулируется календарным учебным графиком прохождения модулей.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью 1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа).  Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи после 3 и 5 учебных пар составляет 30 мин.

Образовательный процесс должен быть реализован полностью в информационной системе ООО УЦ «ПрофСтрой», обеспечивающей доступ слушателей к учебно-методическим материалам и проверку сформированности профессиональных компетенций.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области дополнительного профессионального образования, локальными актами Учебного центра, учебным планом и календарным учебным графиком настоящей программы, при наличии специально проектируемых электронных образовательных ресурсов.

Обучение проводится в закрытой части сайта образовательной платформы (системы дистанционного обучения — СДО), доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф.

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

- паспорт, учебный план и календарный учебный график, расписание;

- планируемые результаты освоения;

- рабочие программы;

- методические материалы, текстовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

- видеоматериалы;

- ссылки на электронные информационные ресурсы, в том числе на электронную библиотеку;

- тесты и иные контрольные задания по текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

В процессе обучения слушателям обеспечивается педагогическое сопровождение: индивидуальные онлайн-консультации преподавателей, кураторская поддержка в учебных чатах, техническая поддержка по вопросам работы образовательной платформы.

    - Образовательные технологии

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

- Информационно-коммуникационные технологии и электронное обучение. Позволяют разнообразить формы работы, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу. Использование цифровой среды профильного предприятия на практике: использование специализированного ПО; работа слушателя со справочно-информационными базами данных, электронными технологическими картами и схемами и.т.п.

- Кейс-технологии.  Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся практической ситуации и задача, требующая решения.

- Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

- Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и слушателей. Например, курсы с применением виртуальных тренажеров, онлайн-лекции и т.п.

- Проектное обучение: выполнение практического проекта.

- Симуляции и ролевые игры: моделирование рабочих процессов, в которых слушатели принимают решения и сразу видят их последствия.

- Фасилитация и модерация: проведение стратегических сессий, мозговых штурмов и групповых дискуссий для совместной выработки решений.

- Технология производственного наставничества: традиционная и наиболее эффективная сквозная технология обучения на рабочем месте в формате «мастер — ученик». Реализуется в три этапа: демонстрация наставником правильных приемов работы, выполнение сложной операции под контролем и с подсказками, самостоятельное выполнение производственного задания слушателем.

- Технология контекстного (модульно-компетентностного) обучения: обучение подчинено логике будущей профессиональной деятельности. Темы практики жестко привязаны к конкретным трудовым функциям профстандарта и (или) квалификационных характеристик. Слушатель последовательно погружается в профессиональные контексты (модули).

- Технология сквозного критериального оценивания на основе экспертного наблюдения: непрерывная фиксация результатов в процессе производственной практики.

- Технология проблемного обучения и разбора производственных ситуаций (вариант кейс-технологии для практических занятий): обучение, построенное на самостоятельном решении обучающимися реальных профессиональных задач, содержащих скрытое противоречие, дефект или внештатную ситуацию.

    - Виды учебных занятий

Выбор вида занятия и методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Основным видом теоретических занятий является лекция. Для наилучшего усвоения учебного материала преподаватели используют различные виды лекций, позволяющее вовлечь слушателей в активную познавательную деятельность: интерактивные лекции (преподаватель не просто читает материал, а вовлекает аудиторию в процесс обсуждения); проблемные лекции (вместо готовых ответов преподаватель ставит перед слушателями сложные, противоречивые задачи, пути их решения которых слушатели ищут в процессе лекции совместно с преподавателем, осваивая при этом теорию); лекции-дискуссии (материал излагается преподавателем в форме беседы, задавая вопросы слушателям и отвечая на их вопросы по ходу объяснения); лекции-визуализации (информация передается через разбор сложных схем, инфографики и видеоматериалов, минимизируя сплошной текст преподавателя); бинарные лекции (на занятие приглашается специалист в изучаемой области, имеющий большой опыт работы, который дополняет теоретическую часть материала, предлагаемую преподавателем, примерами из практической деятельности).

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы. Образовательная деятельность слушателей предусматривает проведение практических занятий, семинарских занятий, лабораторных работ, круглых столов, мастер-классов, мастерских, деловых игр, ролевых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, выездных занятий и других видов учебных занятий и учебных работ, определенных преподавателем.

Самостоятельная работа слушателей является обязательной частью освоения дополнительной профессиональной программы и направлена на углубление, закрепление и систематизацию полученных теоретических знаний, а также на формирование практических умений и навыков. Самостоятельная работа слушателей может быть, как аудиторной, так и внеаудиторной. На внеаудиторную в учебном плане предусмотрены отдельные часы. Самостоятельная работа слушателей предполагает работу с информационными источниками, понятиями и определениями, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних заданий, подготовку практических разработок, самоконтроль и контроль успеваемости, подготовку к промежуточной и итоговой аттестации.

Организация консультационной поддержки слушателей

Консультационная помощь слушателям в рамках освоения программы осуществляется преподавателями на протяжении всего периода обучения. Взаимодействие организуется на базе электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС) учебного центра.

Слушателям обеспечивается доступ к:

- индивидуальному консультированию по темам самостоятельной работы, по вопросам его траектории обучения или подготовки к аттестации (через чат платформы и электронную почту);

- обратной связи по результатам проверки практических и тестовых заданий с письменными рекомендациями преподавателя в личном кабинете;

- сопровождению в процессе обучения в форме регулярной публикации преподавателем полезных ссылок, поддержки дискуссий в форумах, анализа типовых ошибок, рекомендаций по работе над проектами, заданиями для самостоятельной работы, практическими заданиями, кейсами, и др.

При реализации программы с применением ЭО и ДОТ проведение занятий осуществляется в следующих формах:

- онлайн, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

- офлайн, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

Лекции и практические занятия к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

  - Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками ООО УЦ «ПрофСтрой», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.13 ФГОС СПО: сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет).

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, соответствует профилю педагогической деятельности. преподаваемому учебному разделу, курсу, дисциплине, модулю.

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) или высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки, направленность которой соответствует профилю педагогической деятельности, преподаваемому учебному разделу, курсу, дисциплине, модулю.

Таблица 11.

Требования к квалификации педагогических кадров

| Требования к опыту практической работы | Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.13 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | - Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, стажировка, по профилю педагогической деятельности (соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не реже одного раза в три года. При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки, соответствующей профилю педагогической деятельности, |

  - Требования к материально-техническим условиям

    - Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий со слушателями и предоставления возможности для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой.

Учебная аудитория оборудована для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практических занятий, итоговой аттестации.

Учебный кабинет для самостоятельной работы, оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ООО УЦ «ПрофСтрой».

Учебная аудитория для проведения занятий укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации слушателям, представленными в таблице. Компьютерная техника обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Кресло преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) | 1 |
|  | Компьютер преподавателя с выходом в Интернет | 1 |
|  | Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (Наушники, веб-камера) | 1 |
|  | Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (проектор, экран) | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |
|  | Компьютер слушателя | 2 |
|  | Наушники для самостоятельной работы слушателя в ЭИОС | 2 |

Все виды учебной деятельности слушателей, предусмотренные учебным планом, включая промежуточную и государственную итоговую аттестацию, обеспечиваются расходными материалами.

Учебно-наглядные пособия

| № п/п | Информационные материалы, плакаты. | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Первичные средства пожаротушения (Огнетушители) | 1 |
|  | Меры пожарной безопасности | 1 |
|  | Умей действовать при пожаре | 1 |
|  | Знаки безопасности | 1 |

Оборудование, прикладные наглядные пособия

| № п/п | Информационные материалы, плакаты. | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель ОУ-3 | 2 |
|  | Огнетушитель ОП - 4 | 2 |
|  | Самоспасатель УФМС "Шанс-Е" | 1 |

    - Требования к финансовым условиям

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Обеспечение реализации образовательной программы может финансироваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом об образовании.

    - Описание электронной информационно- образовательной среды

Электронная информационно- образовательная среда (ЭИОС) учебного центра состоит из официального сайта в сети «Интернет» и системы дистанционного обучения (СДО).

Официальный сайт, доступный по адресу: https://профстройобучение.рф/, обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности учебного центра, реализуемых образовательных программах, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, кадровом составе, а также содержит электронные документы, регламентирующие функционирование учебного центра, в том числе электронной информационно-образовательной среды.

Система дистанционного обучения обеспечивает реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. СДО организована с использованием электронной образовательной платформы, доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф/cale№dar/view.php. Доступ к платформе также возможен через официальный сайт учебного центра: https://профстройобучение.рф/ .

Для слушателей в личном кабинете СДО предоставляется доступ к цифровому образовательному контенту, в том числе к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний.

Образовательная платформа также является цифровым сервисом, обеспечивающим взаимодействие слушателя с преподавателем (отложенное во времени и(или) опосредованное (на расстоянии) в режиме реального времени).  В личном кабинете каждому слушателю доступен чат быстрого обмена с преподавателем текстовыми сообщениями, файлами, фото-, аудио- и видеоинформацией. На занятиях, проходящих онлайн в форме интернет-конференции, вебинара, коллоквиума и др., слушателю предоставляется возможность интерактивного взаимодействия с преподавателем, с другими слушателями группы, а также участие в обсуждении программного материала, обмене опытом, выполнении практических заданий онлайн и т.п.

Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит теоретические ресурсы, методические рекомендации, наглядные и дидактические материалы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу, что позволяет освоить все разделы образовательной программы в полном объеме

На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: текущая, промежуточная и итоговая аттестация, реализуемая через различные формы (вопросы для самопроверки, тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы и др.)

  - Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Слушателям обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к цифровой (электронной) библиотеке и современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным модулям, формам аттестации.

    - Учебники, учебные и справочные пособия

Основная литература

- Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. И. Сидоров, В. Г. Зеленкин, А. Л. Бабаян [и др.] ; под ред. А. И. Сидорова. — Москва : КноРус, 2022. — 605 с. — ISB№ 978-5-406-10371-5. — URL: https://book.ru/book/947097 (дата обращения: 15.12.2025). — Текст : электронный.

- Фёдоров В.С., Левитский В.Е., Молчадский И.С., Александров А.В. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций / В.С. Фёдоров, В.Е. Левитский, И.С. Молчадский, А.В. Александров. М.: АСВ. 2009. 408 с.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Первичные средства пожаротушения. Книга 1. Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан»,2012. - 88 с.

Дополнительная литература

- Марков В.Ф. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: Учебное пособие для курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений МЧС России / В.Ф. Марков, Л.Н. Маскаева, М.П. Миронов, С.Н. Пазникова, Екатеринбург: УрО РАН. 2009. - 274 с.

- Бобков С.А. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: учеб. пособие / С.А. Бобков, А.В. Бабурин, П.В. Комраков. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 210 с.

- Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008.

- Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. – М.: Калан, 2012. – 280 с., ил.

- Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И. Автоматические установки пожаротушения. – М.:Пожнаука, 2009. – 292 с.Дмитриев В.Д. История развития водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. СПб., 2002.

    - Нормативные правовые акты и нормативные документы

- Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31 июля 2020 № 247-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 6 мая 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Федеральный закон от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ.

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Постановление правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

- Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 2.04.01-85*.

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 57974-2017 Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Правила устройства электроустановок.- 6 и 7 издание.

- РД 34.21.122 – 87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

    - Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
|  | Электронная библиотечная система «BOOK.ru» | https://book.ru/ |
|  | КонсультантПлюс (бесплатная версия) | https://www.co№sulta№t.ru/ |
|  | Справочно-правовая система «Гарант» (бесплатная версия) | https://i№ter№et.gara№t.ru/ |
|  | Сайт МЧС России (бесплатная версия) | https://mchs.gov.ru/ |
|  | Пожарно-технический центр (бесплатная версия) | https://pozhce№tre.ru/ |

    - Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Онлайн-тренажёр. Действия при тушении возгораний | https://вдпо.рф/quiz/kakoy-ty-tushila-deystviya-pri-tushe№ii-vozgora№iy |
|  | Онлайн-тренажёр. Подручные средства тушения возгораний | https://вдпо.рф/quiz/podruch№ye-sredstva-tushe№iya-vozgora№iy |

# 3.4.5 Обучающие видео

| № п/п | Наименование/ источник видео | Ссылка на информационный ресурс |
| --- | --- | --- |
|  | Правила пользования огнетушителем / Источник видео: VK Видео | https://ya№dex.ru/video/preview/12123454559120709980?text=видео+Правила+пользования+огнетушителем&path=ya№dex_search&from_type=vast |
|  | Общие требования к пожарному оборудованию. Пожарные гидранты / Источник видео: Rutube | https://ya№dex.ru/video/preview/11594160742977897860?text=видео+пожарные+гидранты&path=ya№dex_search&from_type=vast |

Видео-лекции, обучающие видеоролики, презентации и т.п. сформированы в отдельное Приложение 2, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Дидактический материал и наглядные пособия

Таблицы, схемы, образцы инструкций и других документов сформированы в отдельное Приложение 3, которое является неотъемлемой частью программы.

- Формы аттестации. Оценочные материалы

  - Оценка качества освоения Программы. Методы и процедура оценивания.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущий контроль успеваемости может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательной программы с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования.

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится преподавателем по окончании освоения общепрофессионального цикла и теоретической части профессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные онлайн-тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. Тест состоит из 10 вопросов. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестового задания выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по изучаемой профессии рабочего, должности служащего.

Для проведения квалификационного экзамена создается квалификационная комиссия.

  - Критерии оценки освоения слушателями основной программы профессионального обучения

По результатам любого типа контроля образовательных достижений слушателей при реализации основной программы профессионального обучения в ООО УЦ «ПрофСтрой» (текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации) выставляются отметки по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки используется следующие критерии:

Отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не приступившему к выполнению проверочного задания или не справившемуся с выполнением проверочного задания, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных образовательной программой, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем правильных ответов слушателя составляет до 65 % программного содержания.

Отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных образовательной программой, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Слушатель показывает уровень результатов в объеме 65-79 % содержания базового уровня (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно слушатель обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных образовательной программой, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям программы и объем результатов составляет 80-90 % содержания (правильный, но не совсем точный ответ), слушатель применяет знания в стандартной ситуации, способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

Отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствуют образовательной программе, объем результатов составляет 91-100 % содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Слушатель обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры), способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

  - Ресурсное обеспечение оценивания

    - Материально-технические ресурсы оценивания

Процедура оценки результатов обучения обеспечивается следующей материально-технической базой:

Для проверки теоретических знаний (компьютерное тестирование)

При очной форме обучения: специализированный компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами для каждого тестируемого слушателя (с техническими характеристиками, достаточными для корректной работы тестовых оболочек); локальная сеть и устойчивый доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при использовании облачных платформ тестирования).

При очно-заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий со стороны слушателя: персональный компьютер (ноутбук) с техническими характеристиками, соответствующими требованиям используемой платформы тестирования; постоянное, устойчивое интернет-соединение со скоростью передачи данных не ниже 5 Мбит/с.

Для проверки практических навыков (Квалификационный экзамен / Выполнение ПКР):

Оценивание проводится непосредственно в условиях действующего производства профильной организации.

Рабочее место для сдачи ПКР должно быть в полном объеме укомплектовано согласно требованиям МТО программы: оборудованием, инструментом и расходными материалами.

Ресурсы безопасности при оценивании:

Каждое рабочее место сдачи практического экзамена должно быть обеспечено исправными коллективными и индивидуальными средствами защиты (диэлектрические коврики, перчатки, поверенные указатели напряжения, защитные очки, спецодежда). Наличие аптечки первой помощи на площадке оценивания обязательно.

    - Информационно-методические и программные ресурсы оценивания

Информационный контур системы оценивания включает:

Программное обеспечение: специализированная программная оболочка образовательной платформы СДО ЭИОС Учебного центра для проведения независимого компьютерного тестирования.

Методическое обеспечение:

Фонд оценочных средств, рассмотренный на педсовете, рекомендованный к утверждению и утвержденный приказом директора.

Комплект заданий для практической квалификационной работы (ПКР), рассмотренный на педсовете, рекомендованный к утверждению и утвержденный приказом директора.

Критериальный аппарат оценивания.

- Рабочие программы разделов

5.1. Рабочая программа раздела «ОП.00 Общепрофессиональный цикл»

5.2. Рабочие программы разделов «П.00 Профессиональный цикл. ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА»

5.2.1. Рабочая программа раздела «МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

5.2.2. Рабочая программа раздела «ПП.01 Производственная практика»

5.3. Рабочая программа раздела «ИА.00 Итоговая аттестация»

Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от 00.00.0000 № 0 |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ______________ ФИО Приказ от 00.00.0000 № 0 |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА

«ОП.00 Общепрофессиональный цикл»

Наименование программы: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Вид программы: основная программа профессионального обучения - программа повышения квалификации

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», и желающие усовершенствовать профессиональные знания, умения и навыки (повысить свой квалификационный разряд)

Объем: 36 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Наименование профессии: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Уровень квалификации: 4 (5-6 разряды)

Составители:

____________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

___________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

г. Волгодонск

2026 г.

      - Общая характеристика рабочей программы

  - Планируемые результаты освоения рабочей программы

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения рабочей программы:

- Содержание рабочей программы

«ОП.00 Общепрофессиональный цикл»

Учебно-тематический план очной формы обучения

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные положения охраны труда и техники безопасности. Опасные и вредные производственные факторы | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Общие вопросы трудового законодательства. Ответственность за нарушение правил охраны труда | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Производственный травматизм. Порядок расследования несчастных случаев | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Электробезопасность при работе с электроустановками до и выше 1000 В | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Пожарная и экологическая безопасность на предприятии | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Виды схем электроустановок: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Чтение электромонтажных схем для монтажа и ремонта КИПиА | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Общие и конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы для приборов КИПиА | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные сведения об электрическом токе. Закон Ома. Постоянный и переменный ток | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Применение электронных устройств в системах автоматизации, ПЛК, датчиках, приводах | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основы технических измерений. Универсальные средства измерений | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Виды слесарных работ. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Строповка, перемещение и установка оборудования КИПиА | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Назначение и функции ПЛК. Архитектура ПЛК. Языки программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Обмен данными между ПЛК и SCADA | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ПА.01 Промежуточная аттестация по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по ОП.00 |  | 36 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |

Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные положения охраны труда и техники безопасности. Опасные и вредные производственные факторы | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Общие вопросы трудового законодательства. Ответственность за нарушение правил охраны труда | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Производственный травматизм. Порядок расследования несчастных случаев | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Электробезопасность при работе с электроустановками до и выше 1000 В | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Пожарная и экологическая безопасность на предприятии | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Виды схем электроустановок: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Чтение электромонтажных схем для монтажа и ремонта КИПиА | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Общие и конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы для приборов КИПиА | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 10 | 8 | - | - | 8 | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные сведения об электрическом токе. Закон Ома. Постоянный и переменный ток | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Применение электронных устройств в системах автоматизации, ПЛК, датчиках, приводах | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основы технических измерений. Универсальные средства измерений | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Виды слесарных работ. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Строповка, перемещение и установка оборудования КИПиА | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Назначение и функции ПЛК. Архитектура ПЛК. Языки программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Обмен данными между ПЛК и SCADA | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | ПА.01 Промежуточная аттестация по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по ОП.00 |  | 36 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 |  |

Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 1.2. Опасные факторы пожара

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

3. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы

3.1.   Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровое обеспечение рабочей программы должно соответствовать требованиям, установленным в целом к квалификации педагогических кадров настоящей основной программы профессионального обучения.

Реализация рабочей программы обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, а также ФГОС СПО по профессии 15.01.37 слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, утверждённый приказом Минпросвещения РФ от 30.11.2023 № 903.

3.2. Материально-технические условия реализации рабочей программы

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| Кабинет 1 | Лекционные занятия Практические занятия Тестирование Зачёт | Стол для преподавателя – 1 шт. Кресло преподавателя – 1 шт. Стол для обучающихся – 6 шт. Стул для обучающихся – 12 шт. Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) – 1 шт. Компьютер преподавателя с выходом в интернет – 1 шт. Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (Наушники, веб-камера) – 1 шт. Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (проектор, экран) – 1 шт. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Доска магнитно-маркерная – 1 шт. ЖК телевизор – 1 шт. Компьютер слушателя – 2 шт. Наушники для самостоятельной работы слушателя в ЭИОС – 3 шт. |

Оснащение образовательного процесса

| Тема | Перечень оборудования, наглядных пособий и учебно-методических материалов |
| --- | --- |
| ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | Оборудование и наглядные пособия: Плакаты: «Электробезопасность в установках до и выше 1000 В», «Пожарная безопасность на предприятии», «Классификация опасных и вредных производственных факторов». Комплект первичных средств пожаротушения (огнетушители ОУ, ОП). Средства индивидуальной защиты (СИЗ): диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующий инструмент, защитные каски, очки, респираторы. Тренажеры и манекены: Робот-тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации «Максим». Аптечка первой помощи (демонстрационная). Комплект шин и перевязочных материалов для фиксации при травмах. |
| ОП.02. Техническое черчение | Учебно-методические материалы: Альбомы ГОСТов и стандартов ЕСКД. Плакаты: «Виды и типы схем», «Условные графические обозначения (УГО) в электрических схемах и схемах автоматизации». Сборники реальных технологических и монтажных схем КИПиА для чтения и анализа. |
| ОП.03. Электроматериаловедение | Наглядные пособия и образцы: Плакаты: «Проводниковые и электроизоляционные материалы», «Материалы для приборов КИПиА». Образцы электромонтажных изделий (кабельные каналы, гофротрубы, термоусадочные трубки, клеммные колодки, наконечники, гильзы). Наборы современных конструкционных и вспомогательных материалов (припои, флюсы, лаки, герметики). |
| ОП.04. Электротехника и основы электроники | Презентации либо плакаты: Основы электротехники (исследование цепей постоянного и переменного тока, проверка закона Ома, законов Кирхгофа). Основы электроники (исследование операционных усилителей, логических микросхем, полупроводниковых приборов). Измерительные приборы: цифровые и аналоговые мультиметры, осциллографы, генераторы сигналов, блоки питания. |
| ОП.05. Слесарное дело | Презентация либо плакаты «Инструменты и измерительные средства»: Универсальные средства измерений: штангенциркули (ШЦ-I, ШЦ-II), микрометры, поверочные линейки, угольники, щупы, резьбомеры. Слесарный инструмент: ножовки по металлу, напильники (различных номеров и профилей), зубила, крейцмейсели, молотки, чертилки, кернеры, сверла, метчики и плашки. Специализированный инструмент для КИПиА: стрипперы для снятия изоляции, кримперы для обжима наконечников, паяльные станции. |
| ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | Презентация либо плакаты «Оборудование и эталоны»: Калибраторы давления, тока и напряжения. Задатчики давления (ручные помпы). Термостаты или печи для поверки термодатчиков. Средства измерений (поверяемые и образцовые): Манометры (технические, показывающие, образцовые). Датчики температуры (термопары ХА, ХК, термопреобразователи сопротивления Pt100). Напоромеры, тягомеры, расходомеры (демонстрационные образцы или учебные узлы учета). |
| ОП.07. Такелажные работы | Презентация либо плакаты: «Виды строповки и перемещения грузов». Макеты подъемно-транспортного оборудования (таль, лебедка, домкраты). Такелажная оснастка: стропы (текстильные, канатные, цепные), траверсы, скобы (шаклы), крюки, коуши, талрепы. Весогабаритные макеты блоков и шкафов КИПиА для отработки перемещения и установки. |
| ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | Аппаратное обеспечение: Персональные компьютеры (рабочее место на каждого обучающегося). Лабораторные стенды с промышленными ПЛК (например, ОВЕН, Siemens, Schneider Electric или аналоги) с модулями ввода-вывода. Модели объектов управления (например, симуляторы уровня жидкости, вентиляции, температурного узла) или панели оператора (HMI). |

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение рабочей программы

3.3.1. Учебники, учебные и справочные пособия

Основная литература

- Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. И. Сидоров, В. Г. Зеленкин, А. Л. Бабаян [и др.] ; под ред. А. И. Сидорова. — Москва : КноРус, 2022. — 605 с. — ISB№ 978-5-406-10371-5. — URL: https://book.ru/book/947097 (дата обращения: 15.12.2025). — Текст : электронный.

- Фёдоров В.С., Левитский В.Е., Молчадский И.С., Александров А.В. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций / В.С. Фёдоров, В.Е. Левитский, И.С. Молчадский, А.В. Александров. М.: АСВ. 2009. 408 с.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Первичные средства пожаротушения. Книга 1. Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан»,2012. - 88 с.

Дополнительная литература

- Марков В.Ф. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: Учебное пособие для курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений МЧС России / В.Ф. Марков, Л.Н. Маскаева, М.П. Миронов, С.Н. Пазникова, Екатеринбург: УрО РАН. 2009. - 274 с.

- Бобков С.А. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: учеб. пособие / С.А. Бобков, А.В. Бабурин, П.В. Комраков. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 210 с.

- Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008.

- Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. – М.: Калан, 2012. – 280 с., ил.

- Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И. Автоматические установки пожаротушения. – М.:Пожнаука, 2009. – 292 с.Дмитриев В.Д. История развития водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. СПб., 2002.

3.3.2. Нормативные правовые акты и нормативные документы

- Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31 июля 2020 № 247-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 6 мая 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Федеральный закон от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ.

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Постановление правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

- Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 2.04.01-85*.

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 57974-2017 Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Правила устройства электроустановок.- 6 и 7 издание.

- РД 34.21.122 – 87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

3.3.3. Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
|  | Электронная библиотечная система «BOOK.ru» | https://book.ru/ |
|  | КонсультантПлюс (бесплатная версия) | https://www.co№sulta№t.ru/ |
|  | Справочно-правовая система «Гарант» (бесплатная версия) | https://i№ter№et.gara№t.ru/ |
|  | Сайт МЧС России (бесплатная версия) | https://mchs.gov.ru/ |
|  | Пожарно-технический центр (бесплатная версия) | https://pozhce№tre.ru/ |

3.3.4. Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Онлайн-тренажёр. Действия при тушении возгораний | https://вдпо.рф/quiz/kakoy-ty-tushila-deystviya-pri-tushe№ii-vozgora№iy |
|  | Онлайн-тренажёр. Подручные средства тушения возгораний | https://вдпо.рф/quiz/podruch№ye-sredstva-tushe№iya-vozgora№iy |

3.3.5. Обучающие видео

| № п/п | Наименование/ источник видео | Ссылка на информационный ресурс |
| --- | --- | --- |
|  | Правила пользования огнетушителем / Источник видео: VK Видео | https://ya№dex.ru/video/preview/12123454559120709980?text=видео+Правила+пользования+огнетушителем&path=ya№dex_search&from_type=vast |
|  | Общие требования к пожарному оборудованию. Пожарные гидранты / Источник видео: Rutube | https://ya№dex.ru/video/preview/11594160742977897860?text=видео+пожарные+гидранты&path=ya№dex_search&from_type=vast |

3.3.6. Лекции и практические занятия

Лекции и практические занятия к настоящей программе разработаны в соответствии с учебно-тематическим планом и сформированы в отдельное Приложение 1.1 к образовательной программе, которое является ее неотъемлемой частью.

4. Оценка качества освоения рабочей программы

4.1. Методы и процедура оценивания. Ресурсное обеспечение оценивания

Оценка качества освоения рабочей программы включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущий контроль успеваемости может проводиться по окончанию изучения каждой темы и (или) учебного вопроса в форме тестирования, опроса, вопросов для самоконтроля, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

При освоении слушателями рабочей программы с использованием ЭО, ДОТ текущий контроль осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования, заданий для самоконтроля.

Количество попыток выполнить тест и (или) задание текущей аттестации по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании освоения цикла в форме тестирования. Промежуточный онлайн-тест становится доступным после прохождения всего курса рабочей программы цикла, выполнения всех предложенных заданий. Тест состоит из 10 вопросов. На выполнение тестирования отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестового задания выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

Для контроля знаний и уровня сформированности компетенций у слушателей рабочей программы разработан и утвержден фонд оценочных средств (далее-ФОС), который сформирован в Приложение 4.1 образовательной программы и является ее неотъемлемой частью.

4.2. Критерии оценивания

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточной аттестации в форме тестирования производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания, изложенной в таблице 17.

Таблица 17.

Шкала оценивания результатов тестирования

| Результативность, % | Количественная оценка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 91-100 | 5 | отлично |
| 80-90 | 4 | хорошо |
| 65-79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 65 | 2 | неудовлетворительно |
| Не приступил к выполнению | 2 | неудовлетворительно |

5. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

в форме тестирования

«ОП.00 Общепрофессиональный цикл»

- Какой федеральный закон является основным в области пожарной безопасности?

а) ФЗ № 123

б) ФЗ № 69

в) ФЗ № 184

г) ФЗ № 273

- Кто несет ответственность за пожарную безопасность в организации?

а) руководитель организации

б) ответственный за пожарную безопасность

в) служба охраны

г) технический директор

- Периодичность проведения противопожарного инструктажа:

а) не реже 1 раза в год

б) не реже 2 раз в год

в) не реже 1 раза в квартал

г) по усмотрению руководителя

- Минимальная ширина эвакуационного выхода в здании с массовым пребыванием людей:

а) 0,8 м

б) 1,2 м

в) 1,5 м

г) 0,9 м

- Сколько эвакуационных выходов должно быть в помещении с числом людей более 50?

а) один

б) не менее двух

в) три

г) четыре

- Допустимая высота установки огнетушителя:

а) не более 1,5 м

б) не более 2,0 м

в) не более 1,0 м

г) не более 2,5 м

- Действия при обнаружении пожара:

а) немедленно сообщить в пожарную охрану

б) попытаться потушить пожар самостоятельно

в) эвакуировать людей

г) все вышеперечисленное

- Разрешается ли курение на территории объекта?

а) разрешается в специально отведенных местах

б) разрешается только сотрудникам

в) запрещается полностью

г) разрешается в нерабочее время

- Периодичность проверки огнетушителей:

а) ежеквартально

б) раз в полгода

в) ежегодно

г) перед каждым использованием

- Какие системы входят в комплекс противопожарной защиты?

а) системы оповещения

б) системы пожаротушения

в) системы дымоудаления

г) все перечисленные

Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от 00.00.0000 № 0 |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ______________ ФИО Приказ от 00.00.0000 № 0 |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА

«П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА

МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Наименование программы: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Вид программы: основная программа профессионального обучения - программа профессиональной переподготовки

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, должность служащего и желающие получить новую профессию рабочего «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Объем: 246 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Наименование профессии: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Уровень квалификации: 3 (4 разряд)

Составители:

____________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

___________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

г. Волгодонск

2026 г.

- Общая характеристика рабочей программы

  - Планируемые результаты освоения рабочей программы

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения рабочей программы:

- Содержание рабочей программы

«П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА

МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Учебно-тематический план очной формы обучения

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Общие принципы организации наладочных работ. Ознакомление с объектом | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Разработка последовательности операций при наладке. Составление плана работ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Координация действий с другими службами. Оформление нарядов-допусков | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Выбор и проверка средств измерений и инструментов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подготовка стендового оборудования и вспомогательных устройств | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | - | - | - | - | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Изучение принципиальных электрических схем | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Анализ монтажных схем и чертежей расположения оборудования | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Чтение технологических карт наладки и инструкций по эксплуатации | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Выявление несоответствий в документации и их устранение | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Визуальный контроль и проверка соответствия монтажа проекту | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проверка целостности и маркировки проводок, прозвонка цепей | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Измерение сопротивления изоляции и проверка герметичности трубных соединений | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Наладка систем измерения температуры (термопары, термосопротивления) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Наладка систем измерения давления и расхода (датчики, преобразователи) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Наладка систем измерения уровня и регулирования (поплавковые, ёмкостные датчики) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Изучение схем управления электроприводом и их элементов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проверка и настройка аппаратуры управления (контакторы, реле, пускатели) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Регулировка параметров электропривода (ток, напряжение, частота) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Комплексная проверка работы электропривода в различных режимах | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Методы и приборы для измерения сопротивления изоляции (мегаомметры) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции цепей и оборудования | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Выполнение фазировки и проверки полярности в электрических схемах | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Оформление протоколов проверки изоляции и фазировки | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Сверка паспортных данных приборов с требованиями проекта | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проверка наличия и правильности заполнения эксплуатационных документов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Оценка соответствия установленного оборудования монтажным схемам | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подготовка и проведение стендовых испытаний приборов и систем | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проведение натурных (эксплуатационных) испытаний в рабочих условиях | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Анализ результатов испытаний, выявление и устранение неисправностей | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подготовка пакета документации для сдачи (паспорта, аттестаты, протоколы) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Участие в приёмочных испытаниях и оформление актов | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Передача систем в эксплуатацию, инструктаж персонала | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при наладочных работах | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | ПА.02 Промежуточная аттестация по теоретической части профессионального цикла | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по МДК 01.01: |  | 72 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |

Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 6 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Общие принципы организации наладочных работ. Ознакомление с объектом | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Разработка последовательности операций при наладке. Составление плана работ | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Координация действий с другими службами. Оформление нарядов-допусков | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Выбор и проверка средств измерений и инструментов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подготовка стендового оборудования и вспомогательных устройств | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | - | - | - | - | - | 2 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Изучение принципиальных электрических схем | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Анализ монтажных схем и чертежей расположения оборудования | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Чтение технологических карт наладки и инструкций по эксплуатации | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Выявление несоответствий в документации и их устранение | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Визуальный контроль и проверка соответствия монтажа проекту | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проверка целостности и маркировки проводок, прозвонка цепей | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Измерение сопротивления изоляции и проверка герметичности трубных соединений | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Наладка систем измерения температуры (термопары, термосопротивления) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Наладка систем измерения давления и расхода (датчики, преобразователи) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Наладка систем измерения уровня и регулирования (поплавковые, ёмкостные датчики) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Изучение схем управления электроприводом и их элементов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проверка и настройка аппаратуры управления (контакторы, реле, пускатели) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Регулировка параметров электропривода (ток, напряжение, частота) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Комплексная проверка работы электропривода в различных режимах | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Методы и приборы для измерения сопротивления изоляции (мегаомметры) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции цепей и оборудования | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Выполнение фазировки и проверки полярности в электрических схемах | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Оформление протоколов проверки изоляции и фазировки | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 6 | 5 | - | - | 5 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Сверка паспортных данных приборов с требованиями проекта | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проверка наличия и правильности заполнения эксплуатационных документов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Оценка соответствия установленного оборудования монтажным схемам | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подготовка и проведение стендовых испытаний приборов и систем | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Проведение натурных (эксплуатационных) испытаний в рабочих условиях | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Анализ результатов испытаний, выявление и устранение неисправностей | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Подготовка пакета документации для сдачи (паспорта, аттестаты, протоколы) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Участие в приёмочных испытаниях и оформление актов | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Передача систем в эксплуатацию, инструктаж персонала | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | Вопросы для само-контроля |
|  | Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при наладочных работах | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | Вопросы для само-контроля |
|  | ПА.02 Промежуточная аттестация по теоретической части профессионального цикла | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Зачет (тест) |
| Итого по МДК 01.01: |  | 72 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 8 |  |

Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 1.2. Опасные факторы пожара

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

3. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы

3.1.   Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровое обеспечение рабочей программы должно соответствовать требованиям, установленным в целом к квалификации педагогических кадров настоящей основной программы профессионального обучения.

Реализация рабочей программы обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, а также ФГОС СПО по профессии 15.01.37 слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, утверждённый приказом Минпросвещения РФ от 30.11.2023 № 903.

3.2. Материально-технические условия реализации рабочей программы

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| Кабинет 1 | Лекционные занятия Практические занятия Тестирование Зачёт | Стол для преподавателя – 1 шт. Кресло преподавателя – 1 шт. Стол для обучающихся – 6 шт. Стул для обучающихся – 12 шт. Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) – 1 шт. Компьютер преподавателя с выходом в интернет – 1 шт. Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (Наушники, веб-камера) – 1 шт. Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (проектор, экран) – 1 шт. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Доска магнитно-маркерная – 1 шт. ЖК телевизор – 1 шт. Компьютер слушателя – 2 шт. Наушники для самостоятельной работы слушателя в ЭИОС – 3 шт. |

Оснащение образовательного процесса

| Тема | Перечень оборудования, наглядных пособий и учебно-методических материалов |
| --- | --- |
| Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | Информационно-методическое обеспечение: Комплекты проектной, конструкторской и технологической документации: структурные, функциональные (схемы автоматизации P&ID), принципиальные электрические и трубные схемы реальных промышленных объектов. Паспорта, формуляры, технические описания и инструкции по эксплуатации на современные приборы КИПиА (датчики, контроллеры, исполнительные механизмы). Нормативно-техническая документация (ГОСТы, СНиПы, РД по организации пусконаладочных работ). Таблицы для разбора схем автоматизации. |
| Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | Презентации или плакаты «Инструменты и приспособления»: Наборы специализированного ручного инструмента наладчика КИПиА: отвертки (диэлектрические, часовые, сменные биты), пассатижи, кусачки, бокорезы, пинцеты, гаечные ключи. Инструменты для работы с кабелем: стрипперы (для снятия изоляции), кримперы (для обжима наконечников), кабелерезы. Инструменты для работы с импульсными и трубными проводками: трубогибы, трубоочистители, наборы для развальцовки трубок. |
|  | Презентации или плакаты «Приборы контроля монтажа»: Кабельные тестеры, «прозвонки» цепей. Устройства для маркировки кабелей и клеммных колодок (портативные принтеры-маркираторы). Расходные материалы: кабельные наконечники (НШВИ), стяжки, термоусадочная трубка, изолента. |
| Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания | Стендовое оборудование и калибраторы: Многофункциональные портативные калибраторы процессов (тока, напряжения, сопротивления, частоты, сигналов термопар и термосопротивлений) для проверки и настройки каналов измерения. Лабораторные стенды-имитаторы технологических процессов (например, контур регулирования уровня жидкости в резервуаре, контур регулирования температуры в печи, контур регулирования расхода и давления жидкости/воздуха). Задатчики давления (ручные гидравлические и пневматические помпы) со сменными эталонными манометрами. Малоинерционные термостаты (сухоблочные калибраторы температуры) для проверки датчиков температуры. Проверяемое и налаживаемое оборудование (образцы): Интеллектуальные датчики давления и уровня (с поддержкой протоколов HART, Modbus). Электромагнитные, вихревые или ультразвуковые расходомеры. Промышленные термоэлектрические преобразователи (термопары) и термопреобразователи сопротивления. Вторичные приборы: видеографические и бумажные регистраторы, промышленные ПИД-регуляторы. Коммуникаторы HART для настройки и конфигурирования интеллектуальных приборов. |
| Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | Лабораторное и силовое оборудование: Стенды по исследованию электропривода, оснащенные асинхронными электродвигателями, частотными преобразователями (ЧП) и устройствами плавного пуска (УПП). Схемы релейно-контакторного управления (магнитные пускатели, реле времени, промежуточные реле, концевые выключатели). Программируемые реле для реализации логики управления приводом. Измерительные приборы: Мегаомметры (цифровые или аналоговые на тестовое напряжение 500 В, 1000 В, 2500 В) для проверки сопротивления изоляции кабелей и обмоток двигателей. Токоизмерительные клещи, цифровые мультиметры. Приборы контроля чередования фаз (указатели фаз/фазоуказатели). Осциллографы (для анализа сигналов управления и переходных процессов в электроприводе). |
| Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов | Методический фонд и ПО: Образцы и бланки исполнительной документации: акты окончания монтажных работ, акты готовности объекта к пусконаладочным работам, акты индивидуальных испытаний, акты комплексного опробования систем автоматизации, протоколы наладки приборов и проверки параметров настройки регуляторов. Рабочие места с пакетом офисных программ (MS Office/LibreOffice) для автоматизированного заполнения протоколов испытаний и ведения журналов наладки. |
| Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | Презентации или плакаты «Средства защиты и безопасности»: Индивидуальные средства защиты (СИЗ): диэлектрический инструмент, защитные каски, очки, перчатки для защиты от механических повреждений, спецодежда. Коллективные средства защиты: переносные заземления, диэлектрические коврики, диэлектрические боты. Плакаты и знаки безопасности («Не включать! Работают люди», «Высокое напряжение», «Заземлено» и др.). Первичные средства пожаротушения (углекислотные огнетушители для тушения электроустановок под напряжением). Аптечка для оказания первой помощи при электротравмах, ожогах и порезах. |

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение рабочей программы

3.3.1. Учебники, учебные и справочные пособия

Основная литература

- Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. И. Сидоров, В. Г. Зеленкин, А. Л. Бабаян [и др.] ; под ред. А. И. Сидорова. — Москва : КноРус, 2022. — 605 с. — ISB№ 978-5-406-10371-5. — URL: https://book.ru/book/947097 (дата обращения: 15.12.2025). — Текст : электронный.

- Фёдоров В.С., Левитский В.Е., Молчадский И.С., Александров А.В. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций / В.С. Фёдоров, В.Е. Левитский, И.С. Молчадский, А.В. Александров. М.: АСВ. 2009. 408 с.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Первичные средства пожаротушения. Книга 1. Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан»,2012. - 88 с.

Дополнительная литература

- Марков В.Ф. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: Учебное пособие для курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений МЧС России / В.Ф. Марков, Л.Н. Маскаева, М.П. Миронов, С.Н. Пазникова, Екатеринбург: УрО РАН. 2009. - 274 с.

- Бобков С.А. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: учеб. пособие / С.А. Бобков, А.В. Бабурин, П.В. Комраков. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 210 с.

- Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008.

- Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. – М.: Калан, 2012. – 280 с., ил.

- Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И. Автоматические установки пожаротушения. – М.:Пожнаука, 2009. – 292 с.Дмитриев В.Д. История развития водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. СПб., 2002.

3.3.2. Нормативные правовые акты и нормативные документы

- Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31 июля 2020 № 247-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 6 мая 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Федеральный закон от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ.

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Постановление правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

- Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 2.04.01-85*.

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 57974-2017 Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Правила устройства электроустановок.- 6 и 7 издание.

- РД 34.21.122 – 87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

3.3.3. Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
|  | Электронная библиотечная система «BOOK.ru» | https://book.ru/ |
|  | КонсультантПлюс (бесплатная версия) | https://www.co№sulta№t.ru/ |
|  | Справочно-правовая система «Гарант» (бесплатная версия) | https://i№ter№et.gara№t.ru/ |
|  | Сайт МЧС России (бесплатная версия) | https://mchs.gov.ru/ |
|  | Пожарно-технический центр (бесплатная версия) | https://pozhce№tre.ru/ |

3.3.4. Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Онлайн-тренажёр. Действия при тушении возгораний | https://вдпо.рф/quiz/kakoy-ty-tushila-deystviya-pri-tushe№ii-vozgora№iy |
|  | Онлайн-тренажёр. Подручные средства тушения возгораний | https://вдпо.рф/quiz/podruch№ye-sredstva-tushe№iya-vozgora№iy |

3.3.5. Обучающие видео

| № п/п | Наименование/ источник видео | Ссылка на информационный ресурс |
| --- | --- | --- |
|  | Правила пользования огнетушителем / Источник видео: VK Видео | https://ya№dex.ru/video/preview/12123454559120709980?text=видео+Правила+пользования+огнетушителем&path=ya№dex_search&from_type=vast |
|  | Общие требования к пожарному оборудованию. Пожарные гидранты / Источник видео: Rutube | https://ya№dex.ru/video/preview/11594160742977897860?text=видео+пожарные+гидранты&path=ya№dex_search&from_type=vast |

3.3.6. Лекции и практические занятия

Лекции и практические занятия к настоящей программе разработаны в соответствии с учебно-тематическим планом и сформированы в отдельное Приложение 1.2 к образовательной программе, которое является ее неотъемлемой частью.

4. Оценка результатов освоения рабочей программы

4.1. Методы и процедура оценивания. Ресурсное обеспечение оценивания

Оценка качества освоения рабочей программы включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущий контроль успеваемости может проводиться по окончанию изучения каждой темы и (или) учебного вопроса в форме тестирования, опроса, вопросов для самоконтроля, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

При освоении слушателями рабочей программы с использованием ЭО, ДОТ текущий контроль осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования, заданий для самоконтроля.

Количество попыток выполнить тест и (или) задание текущей аттестации по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании освоения цикла в форме тестирования. Промежуточный онлайн-тест становится доступным после прохождения всего курса рабочей программы цикла, выполнения всех предложенных заданий. Тест состоит из 10 вопросов. На выполнение тестирования отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестового задания выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

Для контроля знаний и уровня сформированности компетенций у слушателей рабочей программы разработан и утвержден фонд оценочных средств (далее-ФОС), который сформирован в Приложение 4.1 образовательной программы и является ее неотъемлемой частью.

4.2. Критерии оценивания

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточной аттестации в форме тестирования производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания, изложенной в таблице 17.

Таблица 17.

Шкала оценивания результатов тестирования

| Результативность, % | Количественная оценка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 91-100 | 5 | отлично |
| 80-90 | 4 | хорошо |
| 65-79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 65 | 2 | неудовлетворительно |
| Не приступил к выполнению | 2 | неудовлетворительно |

5. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

в форме тестирования

«П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА

МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

- Какой федеральный закон является основным в области пожарной безопасности?

а) ФЗ № 123

б) ФЗ № 69

в) ФЗ № 184

г) ФЗ № 273

- Кто несет ответственность за пожарную безопасность в организации?

а) руководитель организации

б) ответственный за пожарную безопасность

в) служба охраны

г) технический директор

- Периодичность проведения противопожарного инструктажа:

а) не реже 1 раза в год

б) не реже 2 раз в год

в) не реже 1 раза в квартал

г) по усмотрению руководителя

- Минимальная ширина эвакуационного выхода в здании с массовым пребыванием людей:

а) 0,8 м

б) 1,2 м

в) 1,5 м

г) 0,9 м

- Сколько эвакуационных выходов должно быть в помещении с числом людей более 50?

а) один

б) не менее двух

в) три

г) четыре

- Допустимая высота установки огнетушителя:

а) не более 1,5 м

б) не более 2,0 м

в) не более 1,0 м

г) не более 2,5 м

- Действия при обнаружении пожара:

а) немедленно сообщить в пожарную охрану

б) попытаться потушить пожар самостоятельно

в) эвакуировать людей

г) все вышеперечисленное

- Разрешается ли курение на территории объекта?

а) разрешается в специально отведенных местах

б) разрешается только сотрудникам

в) запрещается полностью

г) разрешается в нерабочее время

- Периодичность проверки огнетушителей:

а) ежеквартально

б) раз в полгода

в) ежегодно

г) перед каждым использованием

- Какие системы входят в комплекс противопожарной защиты?

а) системы оповещения

б) системы пожаротушения

в) системы дымоудаления

г) все перечисленные

Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от 00.00.0000 № 0 |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ______________ ФИО Приказ от 00.00.0000 № 0 |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА

«ПП.01 Производственная практика»

Наименование программы: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Вид программы: основная программа профессионального обучения - программа повышения квалификации

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», и желающие усовершенствовать профессиональные знания, умения и навыки (повысить свой квалификационный разряд)

Объем: 72 часа

Форма обучения: очная

Наименование профессии: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Уровень квалификации: 4-5 (5-6 разряд)

Составители:

____________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

___________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

г. Волгодонск

2026 г.

      - Общая характеристика рабочей программы

1.1. Паспорт рабочей программы

производственной практики

1.1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью профессионального цикла основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики». Производственная практика входит в ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА в МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА».

1.1.2. Объем образовательной нагрузки, форма обучения и сроки освоения производственной практики

Объем: 174 часа

Форма обучения – очная, с отрывом от производства.

Сроки обучения устанавливаются календарным учебным графиком для каждой конкретной учебной группы, утверждаются приказом директора Учебного центра и доводятся до сведения слушателя и руководителей практики в день формирования группы и зачисления слушателей на обучение по основной программе профессионального обучения.

1.1.3. Период обучения и режим занятий

Период обучения- 5 недель

Режим занятий соответствует графику работы профильного предприятия, на котором, слушатель проходит производственную практику. При этом учебная нагрузка не должна превышать 8 часов в день и 36 часов в неделю.

1.1.4. Цели и задачи учебной и производственной практики

Производственная практика направлена на формирование, закрепление, развитие у слушателей практических навыков и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в процессе выполнения определенных видов профессиональной деятельности, предусмотренных основной программой профессионального обучения.

1.2. Планируемые результаты прохождения

производственной практики

1.2.1. Общие требования к освоению производственной практики

По окончании обучения по программе производственной практики профессиональный уровень слушателя должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», утверждённого Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2015 г. № 1165н.

В результате прохождения производственной практики слушатель должен освоить основной вид деятельности: выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего (Электромонтажник по освещению и осветительным сетям) и соответствующие ему следующие виды профессиональной деятельности, общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.2. Перечень осваиваемых в ходе производственной практики общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

1.2.3. Перечень осваиваемых в ходе производственной практики профессиональных компетенций (ПК):

| Вид профессиональной деятельности (по ФГОС СПО) | Код и наименование ПК (по ФГОС) | Соотнесение с Профстандартом № 961 (ОТФ / ТФ для 4-го разряда) [15.04.2025 № 246н] | Расшифровка требований к компетенции в рамках 4-го разряда |
| --- | --- | --- | --- |
| ВПД 1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу приборов, датчиков и узлов систем автоматики. | ОТФ А «Монтаж простых КИПиА»ТФ А/01.4 Разметка мест установки, монтаж простых приборов и элементов КИПиА. | Способность производить установку и механическое крепление датчиков давления, температуры, уровня и регулирующих органов КИПиА средней сложности на технологических объектах согласно монтажным схемам. |
|  | ПК 1.2. Выполнять электромонтажные работы, прокладку и коммутацию кабельных трасс, проводки и импульсных линий систем автоматики. | ОТФ А «Монтаж простых КИПиА»ТФ А/02.4 Электромонтаж схем и кабельных сетей простых КИПиА. | Навыки разделки, маркировки, оконцевания контрольных, коаксиальных и силовых кабелей, монтажа кабельных лотков, металлорукавов и подключения жил к клеммным колодкам и щитам автоматики. |
| ВПД 2. Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | ПК 2.1. Проводить наладку, юстировку и калибровку контрольно-измерительных приборов и датчиков физических величин. | ОТФ B «Наладка простых КИПиА»ТФ B/01.4 Наладка и регулировка простых приборов и элементов КИПиА. | Способность самостоятельно настраивать «ноль» и «диапазон» измерительных приборов, определять погрешности, осуществлять калибровку электронных и механических датчиков с помощью эталонов и калибраторов. |
|  | ПК 2.2. Проводить наладку и параметрирование простейших микропроцессорных контроллеров и схем автоматического регулирования. | ОТФ B «Наладка простых КИПиА»ТФ B/02.4 Наладка простых схем автоматического регулирования, сигнализации и блокировки. | Умение конфигурировать уставки и параметры в одноконтурных регуляторах, проводить наладку исполнительных механизмов (МЭО), настраивать концевые выключатели и тестировать релейно-контакторные схемы. |
| ВПД 3. Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | ПК 3.1. Осуществлять плановое техническое обслуживание и регламентные работы систем автоматизации. | ОТФ C «Техническое обслуживание и ремонт простых КИПиА»ТФ C/01.4 Проведение регламентных работ и технического обслуживания простых КИПиА. | Владение методами проведения ТО-1, ТО-2, очистки, проверки герметичности импульсных линий, проверки заземления приборов КИПиА и ведения эксплуатационных журналов. |
|  | ПК 3.2. Проводить диагностику, текущий ремонт и замену неисправных блоков, узлов и элементов КИПиА. | ОТФ C «Техническое обслуживание и ремонт простых КИПиА»ТФ C/02.4 Выявление неисправностей и текущий ремонт простых КИПиА. | Способность находить неисправности (обрывы, КЗ, дефекты элементов) в простых схемах с помощью мультиметра, проводить разборку/сборку и замену дефектных деталей приборов. |

1.2.4. Требования к результатам освоения программы производственной практики

С целью освоения указанных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций слушатель по окончанию производственной практики должен овладеть необходимыми знаниями, умениями и практическим опытом.

ВПД 1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

Иметь практический опыт:

разметки мест установки, монтажа и механического крепления простых приборов, датчиков и исполнительных механизмов на технологических объектах (ПК 1.1);

прокладки кабельных лотков, коробов, защитных металлорукавов и труб для проводки систем автоматики (ПК 1.2);

разделки, маркировки, оконцевания контрольных, сигнальных кабелей и выполнения коммутации жил в клеммных коробках и щитах автоматики по монтажным схемам (ПК 1.2).

Уметь:

читать принципиальные, монтажные схемы и схемы автоматизации (функциональные схемы КИПиА) (ПК 1.1, ПК 1.2);

пользоваться слесарным, специализированным электромонтажным инструментом и приспособлениями (ПК 1.1);

выполнять надежные контактные соединения посредством пайки, опрессовки наконечниками или винтовых зажимов (ПК 1.2);

проверять правильность смонтированных схем и непрерывность (целостность) электрических цепей (ПК 1.2).

Знать:

назначение, устройство и принципы работы монтируемых приборов КИПиА, датчиков и регуляторов (ПК 1.1);

правила и стандарты прокладки кабельных трасс и импульсных линий (ПК 1.2);

марки и типы контрольных и сигнальных кабелей, проводов, способы их разделки и защиты (ПК 1.2);

правила электробезопасности при проведении монтажных работ в электроустановках до 1000 В (ПК 1.1, ПК 1.2).

ВПД 2. Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

Иметь практический опыт:

проведения калибровки, поверки и юстировки измерительных приборов (давления, температуры, расхода, уровня) на стендах с использованием эталонов (ПК 2.1);

наладки, параметрирования и настройки одноконтурных микропроцессорных контроллеров и измерителей-регуляторов (ПК 2.2);

регулировки и сопряжения электрических исполнительных механизмов (типа МЭО) с регулирующими органами (клапанами, заслонками) (ПК 2.2);

поиска и устранения неисправностей (дефектов монтажа) в релейно-контакторных схемах сигнализации, защиты и блокировки (ПК 2.2).

Уметь:

использовать эталонное оборудование, грузопоршневые манометры, портативные калибраторы и мультиметры (ПК 2.1, ПК 2.2);

рассчитывать абсолютную, относительную и приведенную погрешности приборов по результатам измерений (ПК 2.1);

осуществлять навигацию по меню промышленных контроллеров и изменять параметры (уставки) регулирования (ПК 2.2);

определять причины отказов элементов схем автоматики по внешним признакам и показаниям приборов (ПК 2.2).

Знать:

методы, инструкции и государственные стандарты (ГОСТы) по поверке и калибровке КИПиА 4-го разряда (ПК 2.1);

устройство, правила эксплуатации контрольно-калибровочных и измерительных приборов (ПК 2.1);

основы теории автоматического управления в объеме принципов работы одноконтурных автоматических систем регулирования (ПК 2.2);

схемы включения и алгоритмы работы блокировок и технологической сигнализации (ПК 2.2).

ВПД 3. Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

Иметь практический опыт:

проведения планового технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) и регламентных проверок КИПиА на закрепленном производственном участке (ПК 3.1);

разборки, чистки, дефектации, ремонта и последующей сборки простых измерительных и исполнительных механизмов (ПК 3.2);

продувки импульсных линий, проверки герметичности соединений, контроля состояния защитных заземлений (ПК 3.1);

ведения оперативно-технической документации, включая заполнение паспортов приборов и журналов дефектов КИПиА (ПК 3.1).

Уметь:

выявлять износ деталей, люфты, утечки и другие дефекты в процессе осмотра оборудования КИПиА (ПК 3.1, ПК 3.2);

проводить чистку контактов реле, замену предохранителей, сальниковых набивок и уплотнений приборов (ПК 3.2);

безопасно выводить приборы из работы для обслуживания и вводить их в эксплуатацию после регламента (ПК 3.1);

четко и технически грамотно описывать характер неисправностей в ремонтных ведомостях (ПК 3.2).

Знать:

периодичность, объемы и правила проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) и ТО (ПК 3.1);

конструктивные особенности, уязвимые места и типовые неисправности обслуживаемых приборов (ПК 3.2);

правила безопасной эксплуатации сосудов под давлением при обслуживании КИПиА (ПК 3.1);

виды и формы технической учетной документации, принятой на предприятии (ПК 3.1).

- Содержание производственной практики

Учебно-тематический план

ПП.01. «Производственная практика»

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы для само-контроля |
|  | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, маркировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка приборов и оборудования КИПиА: удаление пыли, грязи, технологических наслоений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж приборов КИПиА: снятие приборов с трубопроводов, оборудования или щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж приборов КИПиА: установка на штатные места с соблюдением правил ориентации и герметичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка трубных проводок: резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка трубных схем обвязки приборов: монтаж импульсных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маркировка трубных проводок и кабелей: нанесение бирок, этикеток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабелей КИПиА: укладка в лотки, короба, трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение пневматических линий: монтаж шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работы пневматических приводов и клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка кабельных окончаний: снятие изоляции, оконцевание, опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение электрических приборов: подсоединение проводов к клеммным колодкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка простых электрических схем управления: монтаж цепей кнопок, ламп, реле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: использование мегаомметра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Прозвонка» электрических цепей: проверка целостности проводников мультиметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена расходных элементов: светофильтров, ламп подсветки, батареек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание первичных преобразователей: очистка термопар, термосопротивлений, мембран |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка показаний приборов визуально: сравнение с контрольными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документирование параметров: запись показаний в оперативные журналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наблюдение за работой САР: визуальный контроль стабильности процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переключение режимов работы АСУ ТП: перевод регуляторов «Автомат» / «Ручной» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание регуляторов уровня: проверка поплавковых камер, импульсных трубок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание регуляторов давления и расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа с контрольно-измерительным инструментом: штангенциркуль, микрометр, нутромер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освоение приемов пайки электрических соединений: лужение и пайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: трассировка цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение рабочей документации: наряды-допуски, журналы, дефектные ведомости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПП.01: |  |  | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |

Содержание учебного материала и видов работ производственной практики

| Виды деятельности (по ФГОС) / Трудовые функции (по ПС) | Виды работ на практике | Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ | Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием тем, обеспечивающих выполнение видов работ | Коли-чество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД 1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики (ОТФ А Профстандарта) | Монтаж и подключение датчиков давления, температуры, уровня к клеммным коробкам. Прокладка, разделка, маркировка и оконцевание сигнальных кабелей. Сборка и коммутация простых щитов автоматики на DI№-рейках по схеме. | Способы монтажа приборов КИПиА и требования к импульсным линиям. Правила чтения принципиальных и монтажных схем автоматизации. Технология разделки контрольных кабелей, виды наконечников. Требования электробезопасности при монтаже. | МДК 01.01. Технология монтажа КИПиА и систем автоматики Тема 1.2. Монтаж первичных преобразователей и датчиков. Тема 1.4. Электромонтажные работы, прокладка и коммутация кабельных трасс. Тема 1.6. Сборка и монтаж щитов, пультов управления | 74 |
| ВД 2. Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию КИПиА и электрических схем систем автоматики (ОТФ В Профстандарта) | Калибровка и юстировка показывающих манометров и датчиков давления. Конфигурирование параметров одноконтурных микропроцессорных контроллеров (ТРМ). Настройка концевых выключателей исполнительных механизмов (МЭО). Поиск и устранение дефектов монтажа в релейных схемах с помощью мультиметра. | Методы калибровки и поверки измерительных приборов КИПиА. Устройство и принцип работы грузопоршневых манометров и электронных калибраторов. Назначение и структура меню промышленных контроллеров. Алгоритмы поиска неисправностей в электрических цепях КИПиА. | МДК 02.01. Наладка и юстировка приборов и систем автоматизации Тема 2.1. Наладка приборов измерения давления и разрежения. Тема 2.3. Конфигурирование и программирование простых контроллеров. Тема 2.5. Наладка электрических исполнительных механизмов. Тема 2.7. Диагностика и поиск неисправностей в схемах сигнализации | 56 |
| ВД 3. Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта КИПиА и систем автоматики (ОТФ С Профстандарта) | Проведение планового ТО-1 и ТО-2 узлов учета (расходомеров, теплосчетчиков). Разборка, чистка, замена изношенных деталей (сальников, прокладок) приборов. Внешний осмотр, проверка заземления, продувка импульсных линий. Заполнение эксплуатационных журналов и паспортов оборудования. | Регламенты и периодичность проведения ТО оборудования КИПиА. Технология разборки, ремонта и сборки измерительных механизмов. Типичные неисправности КИПиА и способы их предупреждения. Правила ведения технической и учетной документации на производстве. | МДК 03.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА Тема 3.2. Организация планово-предупредительного ремонта КИПиА. Тема 3.4. Техническое обслуживание систем измерения расхода и уровня. Тема 3.6. Слесарные и ремонтные работы при восстановлении приборов. | 40 |
| Обеспечение безопасности производственной деятельности (Сквозной вид работ) | Прохождение инструктажей по охране труда, электро- и промбезопасности Проверка отсутствия напряжения на рабочем месте, вывешивание плакатов. Использование СИЗ и изолированного инструмента. | Правила применения СИЗ, спецодежды и диэлектрических средств. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (до 1000 В). Требования безопасности при работе с сосудами под давлением и на высоте. | ОП.05. Охрана труда Тема 1.3. Электробезопасность на промышленном предприятии. Тема 2.1. Безопасность труда при выполнении работ по наладке КИПиА. ОП.02. Электротехника Тема 3.2. Защитное заземление и зануление. | 4 |

3.	Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1. Условия организации и проведения практики

Организация и проведение практики осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовке слушателей ООО УЦ «ПрофСтрой».

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на профильных предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между Учебным центром и каждым предприятием/организацией, куда направляются слушатели.

3.1.1. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится   концентрировано в рамках профессионального модуля. Условием допуска слушателей к производственной практике является освоенная программа профессионального модуля и отсутствие академической задолженности по промежуточной аттестации.

Для обеспечения общего методического руководства, контроля учебного процесса и верификации результатов приказом директора Учебного центра назначается руководитель практики от образовательной организации.

Для непосредственного управления трудовой деятельностью слушателя в ходе производственной практики, обеспечения безопасности и оценки его реальных профессиональных навыков на основании заключенного договора руководителем профильной организации назначается руководитель практики от профильной организации (наставник).

Обязанности руководителя практики от образовательной организации:

разрабатывает программу практики и бланки Производственных характеристик на основе требований профессиональных стандартов и (или квалификационных требований), с учетом требований ФГОС СПО (при наличии) и производственных задач предприятия-заказчика;

выдает слушателям до начала практики программу практики и бланки Производственных характеристик;

осуществляет плановый контроль (в том числе выездной или дистанционный) за ходом практики и соблюдением слушателями дисциплины;

совместно с руководителем практики от профильного предприятия формирует итоговую оценку за практику, подписывает Производственную характеристику.

Обязанности руководителя практики от профильной организации:

проведение со слушателем вводного и первичного инструктажей по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, осуществление контроля за соблюдением указанных требований в ходе всей практики;

ознакомление слушателя с рабочим местом, правилами его безопасной организации, осуществление контроля за соблюдением указанных правил в ходе всей практики;

ознакомление слушателя с правилами технической эксплуатации оборудования и инструментов, контроль их применения в ходе практики;

организация и контроль выполнения слушателем программы практики, ежедневное распределение производственных заданий и контроль качества их выполнения;

проведение непрерывного экспертного наблюдения за работой слушателя, фиксация успехов и замечаний, формирование итоговой оценки;

составление и подписание Производственной характеристики, подтверждающей или опровергающую соответствие слушателя получаемому квалификационному разряду.

Обязанности слушателя в период прохождения производственной практики

В период прохождения производственной практики слушатель обязан:

Прибыть в профильную организацию строго в день начала практики, установленный приказом Учебного центра.

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в профильной организации, а также график выхода на работу (смену).

Извещать руководителя практики от образовательной организации и руководителя от профильной организации о невозможности прибытия на практику (по болезни или иным уважительным причинам) в течение первого часа рабочего дня, с последующим предоставлением подтверждающих документов.

В полном объеме выполнять программу производственной практики, выданную образовательной организацией.

Добросовестно выполнять производственные задания, распоряжения и поручения руководителя практики (наставника) от профильной организации, соответствующие уровню разряда по осваиваемой профессии.

Пройти вводный, первичный на рабочем месте и иные виды инструктажей по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности при работе в электроустановках в профильной организации.

Строго соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности при работе в электроустановках.

Работать на территории предприятия только в установленной специальной одежде, специальной обуви и исправно применять выданные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и изолированный инструмент.

Немедленно сообщать руководителю от профильной организации (наставнику) о любой аварийной ситуации, неисправности оборудования, угрозе промышленной безопасности или получении травмы.

Бережно относиться к технологическому оборудованию, эталонным калибраторам, измерительным приборам, слесарному инструменту и иному имуществу профильной организации.

Не разглашать сведения, составляющие коммерческую, государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну профильной организации, ставшие известными в ходе прохождения практики.

По окончании практики предоставить руководителю от профильной организации бланк Производственной характеристики для оценки и подписания.

Права слушателя в период прохождения производственной практики

В период прохождения производственной практики слушатель имеет право:

На безопасное рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных факторов, полностью соответствующее требованиям охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Отказываться от выполнения производственного задания или распоряжения наставника в случае возникновения явной угрозы его жизни и здоровью, при отсутствии выданных необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ), исправного изолированного инструмента, либо в случае привлечения к работам, не предусмотренным программой практики для 4-го разряда.

На бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и всеми необходимыми СИЗ наравне со штатными работниками профильной организации на время выполнения практических работ.

Получать регулярные консультации, разъяснения и методическую помощь по вопросам выполнения программы практики и индивидуального задания со стороны как руководителя от образовательной организации, так и наставника от профильной организации.

Пользоваться в учебно-производственных целях имеющейся в профильной организации технической и нормативно-справочной документацией (чертежами, технологическими картами, ГОСТами, инструкциями по эксплуатации приборов КИПиА), необходимой для выполнения производственных заданий.

Знакомиться с результатами экспертного наблюдения, и содержанием Производственной характеристики до момента их окончательного утверждения подписями руководителей.

Получать от наставника мотивированные и аргументированные разъяснения по поводу выставленных текущих отметок или итоговой оценки.

Ответственность слушателя и меры дисциплинарного воздействия за нарушение порядка прохождения производственной практики

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушение дисциплины, а также требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности в период прохождения производственной практики, неявки слушателя на практику без уважительной причины (прогула) в течение 1 рабочего дня (смены) и более, появление слушателя на территории профильной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также совершение хищения, умышленной порчи приборов, оборудования или инструментов к слушателю могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из образовательной организации.

3.1.2.	Документация, необходимая для проведения практики и оформляемая по результатам проведения

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

Программа производственной практики

Приказ о направлении слушателей на практику

Производственная характеристика

3.2. Требования к кадровому обеспечению практики

Требования к руководителю практики от образовательной организации

Руководителями практики от Учебного центра являются преподаватели Учебного центра, назначенные приказом директора ответственными за реализацию соответствующей основной программы профессионального обучения у конкретной учебной группы.

Кадровое обеспечение рабочей программы практики должно соответствовать требованиям, установленным в целом к квалификации педагогических кадров настоящей основной программы профессионального обучения.

Реализация рабочей программы практики обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, а также ФГОС СПО.

Требования к руководителю практики от профильной организации

Руководителями практики от профильной организации являются работники профильной организации, назначенные ответственными за реализацию программы практики у конкретной учебной группы.

Руководитель практики от профильной организации должен иметь среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю производственной практики и стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет

3.3.	Учебно-методическое и информационное обеспечение рабочей программы

3.3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика проводится на базе предприятий (организаций) и учреждений различных форм собственности и правового статуса.

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны предприятия (организации), отвечающие следующим требованиям:

– соответствовать данной специальности и виду практики;

– иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

– располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой слушателей.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность слушателю овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными образовательной программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Для обеспечения качественного выполнения программы производственной практики, выполнения типовых производственных заданий и практической квалификационной работы на базе профильной организации рабочее место наладчика КИПиА 4-го разряда должно быть обеспечено следующим минимальным комплектом оборудования, приборов и инструментов:

1. Измерительные приборы и датчики (Объекты наладки и ТО)

Датчики избыточного давления (типа Метран-150, Сапфир или аналогичные интеллектуальные преобразователи с выходным сигналом 4–20 мА) — не менее 1 шт.

Манометры показывающие (технические) — не менее 2 шт.

Термопреобразователи сопротивления (ТСП/ТСМ) или термопары (ТХА/ТХК) — не менее 2 шт.

Микропроцессорные измерители-регуляторы (одноконтурные, класса ОВЕН ТРМ или аналоги) — не менее 1 шт.

Электрический исполнительный механизм (типа МЭО) с блоком концевых выключателей — не менее 1 шт.

2. Контрольно-калибровочное и тестовое оборудование (Эталоны)

Калибратор давления портативный (или ручной гидравлический/пневматический пресс с образцовым манометром) — 1 шт.

Мультиметр цифровой (с функциями измерения напряжения AC/DC до 1000 В, тока до 200 мА, сопротивления и прозвонки цепей) — 1 шт.

3. Электромонтажный и слесарный инструмент

Комплект ручного изолированного инструмента наладчика КИПиА (отвертки шлицевые и крестовые, пассатижи, бокорезы, тонкогубцы) с изоляцией ручек до 1000 В — 1 комплект.

Инструмент для монтажа кабеля: нож для снятия оболочки кабеля, стриппер (клещи для зачистки изоляции жил), кримпер (пресс-клещи для опрессовки наконечников) — 1 комплект.

Набор гаечных ключей (рожковых/накидных) и отвертка-индикатор напряжения — 1 комплект.

4. Расходные материалы и средства монтажа

Кабель контрольный и сигнальный (экранированный), провода монтажные.

Комплект кабельных наконечников (НШВИ), маркировочные бирки/трубки (кембрики), DI№-рейки, клеммные колодки.

5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — Ключевой блок для Охраны труда

Спецодежда (костюм хлопчатобумажный/защитный) и спецобувь с металлическим подноском — 1 компл. на слушателя.

Очки защитные (для защиты глаз при монтаже и продувке линий) — 1 шт.

Перчатки диэлектрические (испытанные, с действующим штампом проверки) — 1 пара.

Набор предупреждающих и запрещающих знаков/плакатов по электробезопасности («НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди», «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ» и др.).

Допускается замена указанного оборудования, датчиков и приборов на аналогичные модели, фактически эксплуатируемые в профильной организации на конкретном производственном участке, при условии сохранения их функционального назначения и соответствия требованиям осваиваемой квалификации.

3.3.2. Учебники, учебные и справочные пособия

Основная литература

- Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. И. Сидоров, В. Г. Зеленкин, А. Л. Бабаян [и др.] ; под ред. А. И. Сидорова. — Москва : КноРус, 2022. — 605 с. — ISB№ 978-5-406-10371-5. — URL: https://book.ru/book/947097 (дата обращения: 15.12.2025). — Текст : электронный.

- Фёдоров В.С., Левитский В.Е., Молчадский И.С., Александров А.В. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций / В.С. Фёдоров, В.Е. Левитский, И.С. Молчадский, А.В. Александров. М.: АСВ. 2009. 408 с.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Первичные средства пожаротушения. Книга 1. Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан»,2012. - 88 с.

Дополнительная литература

- Марков В.Ф. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: Учебное пособие для курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений МЧС России / В.Ф. Марков, Л.Н. Маскаева, М.П. Миронов, С.Н. Пазникова, Екатеринбург: УрО РАН. 2009. - 274 с.

- Бобков С.А. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: учеб. пособие / С.А. Бобков, А.В. Бабурин, П.В. Комраков. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 210 с.

- Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008.

- Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. – М.: Калан, 2012. – 280 с., ил.

- Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И. Автоматические установки пожаротушения. – М.:Пожнаука, 2009. – 292 с.Дмитриев В.Д. История развития водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. СПб., 2002.

3.3.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы

- Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31 июля 2020 № 247-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 6 мая 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

3.3.4. Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
|  | Электронная библиотечная система «BOOK.ru» | https://book.ru/ |
|  | КонсультантПлюс (бесплатная версия) | https://www.co№sulta№t.ru/ |
|  | Справочно-правовая система «Гарант» (бесплатная версия) | https://i№ter№et.gara№t.ru/ |
|  | Сайт МЧС России (бесплатная версия) | https://mchs.gov.ru/ |
|  | Пожарно-технический центр (бесплатная версия) | https://pozhce№tre.ru/ |

3.3.5. Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Онлайн-тренажёр. Действия при тушении возгораний | https://вдпо.рф/quiz/kakoy-ty-tushila-deystviya-pri-tushe№ii-vozgora№iy |
|  | Онлайн-тренажёр. Подручные средства тушения возгораний | https://вдпо.рф/quiz/podruch№ye-sredstva-tushe№iya-vozgora№iy |

3.3.6. Обучающие видео

| № п/п | Наименование/ источник видео | Ссылка на информационный ресурс |
| --- | --- | --- |
|  | Правила пользования огнетушителем / Источник видео: VK Видео | https://ya№dex.ru/video/preview/12123454559120709980?text=видео+Правила+пользования+огнетушителем&path=ya№dex_search&from_type=vast |
|  | Общие требования к пожарному оборудованию. Пожарные гидранты / Источник видео: Rutube | https://ya№dex.ru/video/preview/11594160742977897860?text=видео+пожарные+гидранты&path=ya№dex_search&from_type=vast |

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

Результаты практики оцениваются по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Итоговая оценка по практике приравнивается к оценке по промежуточной аттестации по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости слушателя.

Слушатели, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику по индивидуальному плану.

4.1. Текущий контроль прохождения производственной практики

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики осуществляется с целью систематической оценки хода освоения слушателями профессиональных компетенций, выполнения программы практики и правил внутреннего трудового распорядка профильной организации.

Текущий контроль в период прохождения производственной практики обеспечивают: руководитель практики от профильной организации и руководитель практики от Учебного центра.

Руководитель практики от профильной организации проводит непосредственное наблюдение за качеством выполнения работ, трудовой дисциплиной и формированием практических навыков на рабочем месте.

Руководитель практики от Учебного центра осуществляет плановый контроль в соответствии с графиком, проводит консультации.

Основными формами и методами текущего контроля со стороны руководителя практики от профильной организации являются:

ежедневный контроль посещаемости практики слушателем;

регулярный мониторинг выполнения программы практики;

наблюдение за выполнением видов работ на практике и контроль их качества;

постоянный контроль соблюдения слушателями правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Основными формами и методами текущего контроля со стороны руководителя практики от Учебного центра (в очном формате или с применением дистанционных технологий) являются:

собеседование со слушателями по вопросам выполнения программы практики;

консультации с целью решения затруднений, возникающих в освоении программы практики.

В ходе текущего контроля оцениваются следующие показатели:

Профессиональные показатели: качество, точность и скорость выполнения производственных заданий, применение теоретических знаний на практике, владение профессиональным инструментарием и технологиями.

Исполнительские показатели: соблюдение сроков выполнения этапов практики, исполнительская дисциплина, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

Личностно-деловые качества: инициативность, ответственность, умение работать в коллективе, коммуникабельность.

4.2 Итоговая оценка прохождения программы производственной практики

Итоговая оценка прохождения программы производственной практики выставляется по результатам выполнения слушателями программы практики, освоения квалификационных навыков в профильной организации.

Основным итоговым документом, определяющим результаты практики, является Производственная характеристика на слушателя, которая оформляется по окончании периода практики.

Порядок формирования и утверждения итоговой оценки:

Итоговая оценка за практику выставляется в Производственной характеристике руководителем практики от профильной организации на основе качества выполнения производственных заданий и уровня квалификации слушателя по согласованию с руководителем практики от образовательной организации.

Производственная характеристика совместно подписывается руководителем практики от профильной организации и руководителем практики от образовательной организации, что подтверждает согласованность оценки со стороны профильной организации и учебного центра.

Подписи на Производственной характеристике заверяются печатью профильной организации (при наличии).

Оценка, выставленная в Производственной характеристике и подписанная обоими руководителями, является окончательной итоговой оценкой за производственную практику.

В связи с тем, что оценка работодателя носит комплексный характер и подтверждается руководителем от образовательной организации, дополнительное проведение процедуры защиты практики (дифференцированного зачета/экзамена) не требуется.

В Производственной характеристике оцениваются следующие показатели:

Уровень овладения технологическими процессами по рабочей профессии, профессиональными навыками и приемами.

Умение обращаться с инструментами и оборудованием.

Выполнение установленных норм выработки, стандартов качества и производственных инструкций.

Соблюдение внутренней трудовой дисциплины организации, правил охраны труда.

4.3. Критерии выставления итоговой оценки в Производственной характеристике

При совместном утверждении итоговой оценки в Производственной характеристике руководители практики от профильной и образовательной организаций руководствуются следующей шкалой критериев:

| Оценка | Критерии овладения профессиональными навыками и выполнения программы практики |
| --- | --- |
| «Отлично» | Слушатель в полном объеме и качественно выполнил программу практики и продемонстрировал уровень владения навыками, соответствующий присваиваемому (или более высокому) разряду; продемонстрировал высокий уровень владения оборудованием, инструментами и технологиями по рабочей профессии; стабильно и без брака выполнял (или перевыполнял) установленные нормы выработки/производственные задания; самостоятельно и технически грамотно организовывал рабочее место, строго соблюдал правила охраны труда и техники безопасности; проявил высокую исполнительскую дисциплину и ответственность. |
| «Хорошо» | Слушатель в полном объеме выполнил программу практики и подтвердил уровень квалификации, строго соответствующий присваиваемому разряду; уверенно владеет необходимыми профессиональными навыками, выполняет работу качественно, в соответствии с технологическими инструкциями; выполнял установленные производственные задания и нормы выработки в срок, допуская лишь незначительные, легко устранимые погрешности; работал под минимальным контролем наставника, строго соблюдал правила охраны труда и техники безопасности; нарушений трудовой дисциплины в период практики не имел. |
| «Удовлетворительно» | Слушатель выполнил программу практики, но продемонстрировал уровень навыков, соответствующий минимальным требованиям присваиваемого разряда (или на один разряд ниже планируемого); испытывал затруднения при освоении отдельных видов работ; продемонстрировал базовые навыки, однако при выполнении технологических процессов нуждался в постоянном контроле и подсказках наставника; производственные задания и нормы выработки выполнялись на минимально допустимом уровне или с задержкой по времени; допускал мелкие нарушения в организации рабочего места или технологического процесса (без угрозы безопасности и грубого брака); соблюдал правила охраны труда и общую трудовую дисциплину. |
| «Неудовлетворительно» | Слушатель не выполнил программу практики и продемонстрировал уровень навыков, не соответствующий требованиям минимального разряда по данной рабочей профессии; не овладел базовыми практическими навыками по рабочей профессии, не умеет самостоятельно работать с оборудованием/инструментом; систематически не выполнял производственные задания, допускал грубый технологический брак; грубо или систематически нарушал правила охраны труда, техники безопасности или правила внутреннего трудового распорядка организации. |

4.4. Оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Оценка результатов освоения профессиональных компетенций по профессии осуществляется руководителем практики от профильной организации (наставником) непосредственно в процессе выполнения учебно-производственных работ.

Основу контроля составляют экспертное наблюдение за технологической последовательностью выполнения операций и прямая оценка выполненных производственных заданий (качество монтажа, точность юстировки, полнота технического обслуживания приборов наладчиком КИПиА 4-го разряда).

Накопленные результаты экспертных оценок интерпретируются наставником и переносятся в Производственную характеристику в виде комплексной итоговой оценки, согласованной с руководителем практики от образовательной организации.

| Код и наименование профессиональной компетенции (по ФГОС 15.01.37) | Основные показатели результатов подготовки (критерии оценки согласно Профстандарту № 961 для 4-го разряда) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | Соответствие смонтированных приборов, датчиков и узлов монтажным схемам и техническим условиям. Качество прокладки и разделки соединительных кабелей, проводки, импульсных линий. Соблюдение нормативных требований электробезопасности (не ниже II группы) и охраны труда при монтаже. | Экспертное наблюдение за соблюдением технологии монтажных работ на рабочем месте. Оценка производственных заданий (приемка смонтированного узла/схемы КИПиА наставником). |
| ПК 2. Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | Точность настройки (калибровки, юстировки) простых измерительных приборов и элементов автоматики. Правильность выявления и устранения погрешностей, дефектов монтажа и неисправностей в простых электрических схемах. Достижение заданных рабочих параметров КИПиА при сдаче в эксплуатацию. | Оценка результатов выполнения производственных заданий по наладке и юстировке конкретных приборов (проверка погрешности прибора после настройки). Экспертное наблюдение за правильностью применения контрольно-калибровочного оборудования. |
| ПК 3. Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Своевременность и полнота проведения регламентных работ ТО в соответствии с технологическими картами. Правильность разборки, сборки, чистки и межремонтного обслуживания оборудования КИПиА. Безошибочное ведение записей в эксплуатационном журнале ТО. | Экспертное наблюдение за соблюдением регламентов обслуживания и эксплуатации КИПиА. Оценка практической деятельности при проведении планово-предупредительного ремонта простых КИПиА. |

Оценка сформированности общих компетенций (ОК 1 – ОК 6) осуществляется наставником от профильной организации непрерывно в течение всего периода практики. Основными методами контроля являются экспертное наблюдение за деятельностью слушателя на рабочем месте и оценка результатов выполнения конкретных производственных заданий.

Итоговые выводы о сформированности общих компетенций служат основой для выведения комплексной оценки, которая фиксируется совместно руководителями от предприятия и образовательной организации в Производственной характеристике.

| Код и наименование общей компетенции | Основные показатели результатов подготовки (критерии оценки) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация высокой мотивации к выполнению производственных заданий по рабочей профессии; соблюдение профессиональной этики и корпоративной культуры профильной организации; стремление к освоению смежных технологических процессов и более высокого разряда. | Экспертное наблюдение наставника за вовлеченностью слушателя в производственный процесс. Анализ отзывов наставника, фиксируемых в Производственной характеристике. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Точное и своевременное выполнение распоряжений и заданий руководителя практики; правильное планирование рабочего времени и последовательности технологических операций; рациональная и безопасная организация рабочего места. | Экспертное наблюдение и оценка исполнительской дисциплины при выполнении работ. Оценка выполнения плановых показателей (норм выработки) за рабочий день/смену. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Своевременное выявление и устранение дефектов или ошибок в собственной работе; проведение самоконтроля качества готовой продукции (деталей, изделий, услуг) на соответствие чертежам/ГОСТам; ответственное отношение к вверенному оборудованию и инструментам. | Оценка результатов выполнения производственных заданий (анализ процента брака и качества изделий); Интерпретация результатов наблюдений за способностью слушателя исправлять допущенные ошибки. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Самостоятельная работа с технической документацией (технологическими картами, инструкциями, чертежами, спецификациями); правильный подбор режимов работы оборудования и инструментов на основе нормативно-справочной информации. | Оценка практической деятельности слушателя по работе с производственной и технологической документацией на рабочем месте. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Применение цифрового оборудования, программного обеспечения или специализированных терминалов, используемых на предприятии (при наличии); корректное ведение отчетности или учетных документов в электронном виде (если предусмотрено рабочим местом). | Экспертная оценка навыков использования ИКТ и специализированных цифровых интерфейсов в учебно-производственной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Проявление навыков делового общения и бесконфликтного взаимодействия с членами бригады (коллектива) и наставником; эффективное выполнение своей части работы при групповой организации труда (в звене, бригаде); соблюдение субординации. | Интерпретация результатов наблюдений за коммуникативным поведением слушателя в коллективе профильной организации. |

5. Типовые задания

Перечень типовых производственных заданий для оценки ПК

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(4-й разряд)

Вариант 1. Выполнение монтажа КИПиА и электрических схем систем автоматики (ПК 1)

Задание 1.1. Монтаж и подключение датчиков физических величин (например, термосопротивлений ТСП/ТСМ, термопар ТХА, датчиков давления или уровня) к клеммным коробкам согласно монтажной схеме.

Задание 1.2. Прокладка, разделка и маркировка контрольных и сигнальных кабелей в кабельных лотках или гофрошлангах, оконцевание жил наконечниками.

Задание 1.3. Монтаж простых щитов автоматики: установка DI№-реек, автоматических выключателей, промежуточных реле, блоков питания и коммутация элементов по принципиальной электрической схеме.

Вариант 2. Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию (ПК 2)

Задание 2.1. Юстировка и калибровка показывающих и регистрирующих манометров (или датчиков давления типа МТ100, Метран) с использованием калибратора давления или грузопоршневого манометра.

Задание 2.2. Проверка и настройка электронных автоматических мостов и потенциометров, конфигурирование параметров простейших одноконтурных микропроцессорных контроллеров (например, ТРМ фирмы «ОГЕН» или аналогов).

Задание 2.3. Поиск неисправности («охота за повреждениями») в релейно-контакторных схемах сигнализации и блокировки с использованием мультиметра и устранение выявленного дефекта монтажа.

Вариант 3. Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт КИПиА (ПК 3)

Задание 3.1. Проведение планового технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) узла учета (например, расходомера или теплосчетчика): внешний осмотр, проверка герметичности импульсных линий, очистка от пыли и загрязнений, проверка заземления.

Задание 3.2. Разборка, чистка, замена изношенных деталей (прокладок, сальников), сборка и последующая проверка работоспособности исполнительного механизма (например, электропривода регулирующего клапана МЭО).

Задание 3.3. Ведение оперативно-технической документации: заполнение паспортов приборов, журналов учета дефектов КИПиА и графиков поверки по результатам выполненного обслуживания.

Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от 00.00.0000 № 0 |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ______________ ФИО Приказ от 00.00.0000 № 0 |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗДЕЛА

«ИА.00 Итоговая аттестация»

Наименование программы: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Вид программы: основная программа профессионального обучения - программа повышения квалификации

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», и желающие усовершенствовать профессиональные знания, умения и навыки (повысить свой квалификационный разряд)

Объем: 6 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Наименование профессии: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Уровень квалификации: 4 (5-6 разряды)

Составители:

____________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

___________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

г. Волгодонск

2026 г.

- Паспорт программы итоговой аттестации

1.1. Область применения программы итоговой аттестации

Программа итоговой аттестации (далее программа ИА) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» - является частью основной программы профессионального обучения по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Наладка и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления

| Виды деятельности: | ВД 2: ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики |
| --- | --- |
| Профессиональные компетенции (ПК): | ПК 2.1. Определять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на основе инструкций изготовителя и нормативно-технических документов. ПК 2.2. Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |

1.2. Целью итоговой аттестации является определение соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, по соответствующей профессии рабочего – наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда.

2. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей

2.1. Общие требования к организации итоговой аттестации

К итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие полный курс теоретического обучения, сдавшие предусмотренную основной программой профессионального обучения промежуточную аттестацию, успешно завершившие полный курс производственной практики.

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

Результаты итоговой аттестации оцениваются по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Итоговая аттестация по завершению профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.04.2025 г. № 246н.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора Учебного центра.

Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации по профессии, устанавливается Учебным центром, исходя из учебного плана:

на проверку теоретических знаний (выполнение тестового задания) предусмотрено 2 академических часа;

на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии отводится до 4 академических часов.

2.2. Порядок проведения проверки теоретических знаний

Проверка теоретических знаний (теоретическая часть квалификационного экзамена) проводится очно в форме письменного или компьютерного тестирования (на базе ООО УЦ «ПрофСтрой»), либо в форме тестирования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При очно-заочной форме обучения тестирование организуется дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя. Процесс тестирования автоматизирован: обеспечены идентификация личности слушателя, проходящего тестирование, автоматизированная обработка результатов теста, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов и персональных данных слушателя.

Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за весь пройденный курс.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста слушателю отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

Критерии оценивания теоретической части

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации в форме тестирования производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания, изложенной в таблице 17.

Таблица 17.

Шкала оценивания результатов тестирования

| Результативность, % | Количественная оценка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 91-100 | 5 | отлично |
| 80-90 | 4 | хорошо |
| 65-79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 65 | 2 | неудовлетворительно |
| Не приступил к выполнению | 2 | неудовлетворительно |

2.3. Порядок проведения практической квалификационной работы

Практическая квалификационная работа (практическая часть квалификационного экзамена) проводится по завершению практики в профильной организации путем самостоятельного выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в рамках изучаемой профессии.

Содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации.

Оценку уровня практической квалификационной работы по четырехбалльной шкале дает руководитель практики от производственной организации и отражает в своем заключении в соответствии с критериями оценивания, указанными в таблице 18. Максимально возможная сумма баллов при выполнении практической квалификационной работы составляет 80 (10+15+15+20+15+5 = 80 баллов).

Таблица 18.

Критерии оценивания практической квалификационной работы

| № п\п | Критерии оценивания | Баллы - 75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отлично | хорошо | удовлетвори-тельно | неудовлетвори-тельно |
| 1 | Организация рабочего места. | Правильная организация рабочего места | Наличие лишнего инструмента | Нерациональное расположение инструмента, небрежность рабочего места | Рабочее место подготовлено не правильно |
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Соблюдение правил безопасных условий труда | Соблюдены правила безопасных условий труда | Имеется незначительное нарушение БУТ, которое не может повлечь за собой травму | Имеется нарушения БУТ, которое не может повлечь за собой травму | Грубое нарушение БУТ, которое может повлечь за собой травму либо увечье |
|  |  | 15 | 5 | 0 | Отстранение от выполнения задания |
| 3 | Соблюдение технологического процесса | Работа выполнена в соответствии с технологически м процессом | Отклонение от технологического процесса, которое не повлияло на качество изделия (нарушена последовательность операций) | Отклонение от технологического процесса, которое незначительно повлияло на качество изделия | Отклонение от технологического процесса, которое значительно повлияло на качество изделия |
|  |  | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 4 | Соблюдение технических требований | Работа выполнена с учетом всех технических требований | Незначительное отклонение от технических требований, которое не повлияло на качество изделия | Отклонение от технических требований, которое незначительно повлияло на качество изделия | Отклонение от технических требований, которое значительно повлияло на качество изделия |
|  |  | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 5 | Соблюдение нормы времени | 90% и менее | От 90% до 100% | От 100 до 110% | 110% и более. |
|  |  | 15 | 10 | 5 | 0 |

Устное безошибочное обоснование выполненного задания дает возможность получения 5 баллов дополнительно:

- обоснование правильности подготовки рабочего места

- обоснование	правильности	выбора	операций и последовательности	их выполнения, выбора инструмента для работы и т.д.

Итоговая оценка за практическую квалификационную работу определяется по сумме баллов согласно следующей шкале:

- 65–80 баллов – «отлично»;

- 50–64 балла – «хорошо»;

- 35–49 баллов – «удовлетворительно»;

- менее 35 баллов – «неудовлетворительно».

  - Квалификационная комиссия

Для проведения квалификационного экзамена приказом директора Учебного центра создается квалификационная комиссия. В состав квалификационной комиссии включаются представители работодателей, их объединений (по согласованию).

Квалификационная комиссия на основании результатов проверки теоретических знаний (итогового тестирования) и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации рабочего, должности служащего и установлении квалификационного разряда, класса, категории (при наличии) и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.

Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом.

При выставлении итоговой оценки при расхождении баллов преимущественное значение имеет оценка, полученная за практическую квалификационную работу.

При наличии неудовлетворительной оценки за любой из этапов квалификационного экзамена (проверку теоретических знаний или практическую квалификационную работу) выставляется итоговая оценка как «неудовлетворительно», квалификация и разряд не присваиваются.

2.5. Документы о квалификации, обучении

Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).

Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учебным центром.

- Содержание рабочей программы

«ИА. Итоговая аттестация»

Учебно-тематический план очной формы обучения

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Квалификационный экзамен | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
| - 2. | Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | Практическое задание |
| - 3. | Проверка теоретических знаний | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | Тест |
| Итого по ИА.00: |  | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |

В учебно-тематическом плане программы, реализуемой в полном объеме очно, графы 7-8 исключаются

Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения

| № п/п | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик, тем | Общая трудо-емкость, ч | Всего аудито-рных часов | Очно , ч |  | Дистанци-онно , ч. |  | Самостоятельная работа слушателей, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия | Теоретические занятия | Практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Квалификационный экзамен | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Экзамен |
| - 2. | Практическая квалификационная работа | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | - | Практическое задание |
| - 3. | Проверка теоретических знаний | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | Тест |
| Итого по ИА.00: |  | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |

В учебно-тематическом плане разделы программы, реализуемые очно, заполняются в графы 5-6

В учебно-тематическом плане разделы программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий, заполняются в графы 7-8

4. Типовые задания

4.1. Типовые задания теоретической части квалификационного экзамена

1. Какой документ определяет порядок безопасного выполнения работ на предприятии?
а) Журнал учета
б) Инструкция по охране труда
в) Паспорт оборудования
г) График работы

2. Для чего в системе автоматизации используется SCADA-система?
а) Для черчения электрических схем
б) Для диспетчерского управления и сбора данных
в) Для вентиляции помещений
г) Для видеонаблюдения

3. Какой материал провода чаще всего используется для монтажа электрических цепей в КИПиА?
а) Сталь
б) Алюминий
в) Медь
г) Серебро

4. Как называется операция по закреплению груза на крюке крана?
а) Крепление
б) Строповка
в) Фиксация
г) Закрепление

5. Что такое допуск в технических измерениях?
а) Разрешение на работу
б) Допустимое отклонение размера от номинала
в) Паспорт прибора
г) Диапазон измерений

6. Какой инструмент используется для нарезания внутренней резьбы в отверстии?
а) Плашка
б) Метчик
в) Зубило
г) Развертка

7. Для чего используется интерфейс RS-485?
а) Для передачи голоса
б) Для подключения нескольких датчиков к одному контроллеру
в) Для вывода изображения на монитор
г) Для зарядки аккумуляторов

8. Какой вид чертежа показывает, как детали соединяются в узел?
а) Сборочный чертеж
б) Электрическая схема
в) План помещения
г) Технический рисунок

9. Что такое термопара?
а) Прибор для измерения давления
б) Датчик температуры
в) Источник питания
г) Измеритель уровня

10. Диэлектрический резиновый коврик предназначен для использования в качестве:
а) средства для уборки рабочего места
б) дополнительного средства защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием
в) коврика для вытирания ног
г) подкладки под горячие детали

4.2. Типовые задания практической квалификационной работы

квалификационного экзамена

(Наладчик КИПиА, 4-й разряд)

Направление 1: Наладка и калибровка измерительных каналов (давление, температура, расход)

Задание 1. Выполнить проверку, калибровку и настройку («ноль» и «диапазон») интеллектуального датчика давления (например, Метран-150 или Сапфир-22М) с использованием грузопоршневого манометра или портативного калибратора давления. Оформить протокол поверки.

Задание 2. Проверить исправность и снять статическую характеристику термоэлектрического преобразователя (термопары ТХА/ТХК) или термопреобразователя сопротивления (ТСП/ТСМ). Настроить микропроцессорный измеритель-регулятор (класса ТРМ ОВЕН) на работу с данным типом датчика, задать уставки сигнализации.

Задание 3. Произвести наладку и проверку работоспособности электромагнитного или ультразвукового расходомера на действующем (или имитационном) стенде. Проверить соответствие выходного токового сигнала (4–20 мА) реальному расходу жидкости.

Направление 2: Монтаж, коммутация и наладка схем автоматики

Задание 4. По заданной принципиальной электрической схеме выполнить монтаж и внутреннюю коммутацию шкафа управления (или ящика КИПиА), включающего в себя: блок питания, промежуточные реле, магнитный пускатель, светосигнальную арматуру и клеммные колодки. Проверить правильность монтажа под напряжением.

Задание 5. Выполнить монтаж, подключение и настройку концевых и путевых выключателей электрического исполнительного механизма (например, МЭО-40 или МЭО-100). Обеспечить сопряжение механизма с регулирующим органом (заслонкой/клапаном) для точного позиционирования от 0% до 100%.

Направление 3: Поиск неисправностей и ремонт систем автоматизации (Диагностика)

Задание 6. На действующем стенде (или производственном участке) в релейно-контакторной схеме сигнализации и блокировки технологического оборудования обнаружить и устранить две внесенные неисправности (например, обрыв цепи питания, «земля» в цепи управления, встречное включение фаз или неисправность контактов реле). Для поиска использовать мультиметр и электрическую схему.

Задание 7. Провести диагностику, демонтаж, техническое обслуживание (замена сальниковой набивки, чистка контактов) и последующий монтаж электропневматического позиционера или регулирующего клапана. Настроить плавность хода штока.

Для наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда

1. Автоматика питания, давления и температуры – наладка и проверка.

2. Аппаратура внутризаводской диспетчерской связи радиостанций и переговорных устройств – наладка и регулировка.

3. Аппаратура промышленного телевидения, электронно-гравировальные станки – наладка.

4. Аппаратура телеуправления бесконтактных и релейных систем – наладка и регулировка.

5. Аппаратура ультразвуковая промышленная и дефектоскопия медицинской аппаратуры, фототелеграфов – наладка.

6. Блоки на полупроводниковых приборах – наладка.

7. Блоки, узлы сложного химико-термического и электровакуумного оборудования – регулировка.

8. Вибростенды с электронной системой управления – наладка, проверка.

9. Защита релейная – подналадка.

10. Машины, приборы самопишущие автоматические, электрические и электронные – наладка и проверка.

11. Машины стиральные автоматизированные – ремонт и наладка программных устройств.

12. Печи мартеновские, закалочные, индукционные – наладка схем автоматики.

13. Приборы кислородные и пирометрические – наладка и проверка.

14. Приборы корректирующих и программных устройств – наладка.

15. Радиоблоки – включение блока в электросеть в схеме с питающим устройством, настройка длины волны высокочастотной части, снятие режима по постоянному току, проверка усиления радиочастоты.

16. Системы счетно-решающих приборов – наладка.

17. Станки металлорежущие различной сложности и с программным управлением, оборудование гибких технологических процессов – наладка автоматики.

18. Телевизионные и электронно-механические графопостроители – наладка.

4.3. Фонд оценочных средств

Вопросы для самопроверки текущего контроля знаний размещаются по окончании каждой лекции.

Фонд оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации сформирован в отдельное Приложение 4, которое является неотъемлемой частью программы.

- Экспертное заключение

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на основную программу профессионального обучения

профессиональная подготовка на 4 разряд

Тема: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Образовательная организация: ООО УЦ «ПрофСтрой»

Рабочая группа разработчиков:

Автор – составитель:

Бардаков Дмитрий Николаевич, преподаватель ООО УЦ «ПрофСтрой»

Члены рабочей группы:

Лисицына Светлана Александровна, методист ООО УЦ «ПрофСтрой»

Левенко Евгений Александрович- начальник электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Югэлектромонтаж»

1. Общая характеристика программы. Актуальность и новизна:

Тема, цель, содержание и планируемые результаты освоения основной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки на 4 разряд) «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» соответствует Профессиональному стандарту 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.04.2025 г. № 246н, а общие и профессиональные компетенции – Приказу Минпросвещения РФ от 30.11.2023 № 903 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.37 слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Актуальность программы обусловлена масштабной модернизацией промышленного сектора экономики РФ, внедрением сквозных технологий автоматизации и импортоопережением в сфере приборостроения. Современные производственные предприятия (энергетической, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей) испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, способных обеспечивать бесперебойную эксплуатацию, калибровку и ремонт сложного цифрового и аналогового оборудования КИПиА.

Программа оперативно реагирует на запросы рынка труда, обеспечивая форсированную подготовку наладчиков КИПиА 4-го разряда, обладающих не только базовыми слесарно-монтажными навыками, но и компетенциями в области настройки микропроцессорных контроллеров, конфигурирования интеллектуальных датчиков физических величин и применения современных цифровых тестовых платформ. Особую актуальность программе придает жесткая интеграция требований промышленной безопасности и электробезопасности при работе в действующих электроустановках до 1000 В, что снижает риски производственного травматизма.

Новизна представленной образовательной программы заключается в оптимизации и изменении методологических подходов к проектированию образовательного процесса и контрольно-оценочных средств:

В структуре программы реализована бесшовная интеграция образовательного (ФГОС СПО) и профессионального (Профстандарт) подходов, что позволило перевести абстрактные компетенции в измеряемые индикаторы — конкретные виды работ и типовые производственные задания для освоения профессии наладчика КИПиА 4-го разряда.

В программе реализован отказ от дублирующих и формальных процедур защиты отчетов по практике. Новизна заключается в переносе центра тяжести оценивания непосредственно на производство. Итоговая оценка за практику формируется на основе непрерывного экспертного наблюдения наставника предприятия, фиксируется в ходе практики и заверяется совместно руководителями от профильной организации и образовательного центра. Это исключает искусственный академизм и гарантирует стопроцентную объективность оценки.

В содержание практической подготовки внедрены элементы технологий поиска скрытых неисправностей в релейных и микропроцессорных схемах. Слушатели обучаются не просто по алгоритму, а в условиях моделируемых производственных инцидентов, что развивает аналитическое мышление и самостоятельность в рамках квалификационных требований.

Представленная образовательная программа методически обоснована и соответствует требованиям актуальных нормативных правовых документов в сфере профессионального обучения, в том числе:

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

- Приказа Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказа Минобрнауки РФ № 885, Минпросвещения РФ № 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»).

2. Оценка структуры программы

Программа включает все необходимые компоненты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн): цель, а также комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде паспорта, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ разделов, иных компонентов, оценочных и методических материалов, форм аттестации, фонда оценочных средств.

Разделы программы взаимосвязаны, материал изложен последовательно от теоретических основ законодательства к практическим навыкам осваиваемой профессии.

3. Анализ содержания. Соответствие содержания требованиям к результатам

В ходе экспертизы установлено, что структура и содержание основной программы профессионального обучения находятся в строгом логическом и дидактическом соответствии с заявленными целями и планируемыми результатами обучения.

Настоящая основная программа профессионального обучения имеет четко выверенную, логически последовательную структуру. Распределение учебного материала базируется на модульно-компетентностном принципе, что обеспечивает непрерывность траектории обучения от теории к практике.

Анализ теоретического и практического блоков программы показал следующее:

Теоретический блок (общепрофессиональные дисциплины и междисциплинарные курсы) в полном объеме содержит дидактический материал, необходимый для понимания физических принципов работы автоматики. Содержание тем охватывает устройство современных датчиков, методы калибровки, основы электротехники и правила электробезопасности в электроустановках до 1000 В. Темы исключают избыточный академизм и ориентированы на прикладное применение знаний.

Практический блок (производственная практика) занимает ключевое место в бюджете времени программы. Содержание практики полностью развернуто в условиях реальной производственной среды. Оно включает сквозные виды работ — от разметки трасс и разделки контрольных кабелей до параметрирования одноконтурных микропроцессорных контроллеров (класса ТРМ) и настройки концевых выключателей исполнительных механизмов (МЭО).

Содержание программы строго ограничено рамками 4-го квалификационного разряда в соответствии с Профстандартом: из учебных планов обоснованно исключены распределенные системы управления (РСУ) и сложные ПЛК высокого уровня, что позволяет сконцентрировать внимание слушателей на безупречном освоении базовых трудовых функций.

Содержание программы демонстрирует сопряжение с заявленными целями обучения — требованиями ФГОС СПО и индикаторами Профстандарта КИПиА.

В ходе экспертизы установлено строгое соответствие между триадой результатов («Знать — Уметь — Иметь практический опыт»), профессиональными компетенциями (ПК) и дидактическим наполнением разделов.

4. Оценка организационно-педагогических условий

Методическая концепция представленной программы базируется на интеграции современных образовательных технологий и приоритете практико-ориентированного обучения.

Кадровый потенциал, заложенный для реализации теоретического и практического блоков программы, полностью соответствует установленным квалификационным требованиям.

Комплексное материально-техническое, информационное и учебно-методическое обеспечение, функционирующее в рамках развитой электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), формирует достаточные условия для полноценного и качественного освоения слушателями заявленного теоретического содержания программы. Материально-техническая база, предусмотренная программой, имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер и сбалансирована между образовательной организацией и профильным предприятием, что способствует формированию профессиональных компетенций в ходе практической подготовки.

Методический контур программы спроектирован на высоком профессиональном уровне. В наличии имеются все необходимые компоненты для аудиторной и самостоятельной работы слушателей:

Программа укомплектована ссылками на актуальную нормативно-техническую документацию, включая новые Правила устройства электроустановок (ПУЭ), стандарты ГОСТ по поверке и калибровке средств измерений, а также актуальные регламенты промышленной безопасности.

Информационное обеспечение включает доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС), содержащим современные учебники по прикладной электротехнике, электронике и теории автоматического управления.

Особым достоинством программы является разработка комплексного пакета раздаточных технологических карт, принципиальных электрических схем щитов автоматики и инструкций по конфигурированию микропроцессорных контроллеров (класса ТРМ ОВЕН), которые слушатели используют непосредственно на рабочих местах в период практики.

Организационно-педагогические условия (кадровые, информационно-методические, материально-технические) достаточны для качественного достижения планируемых результатов освоения программы. Развертывание учебного процесса на основе данных условий признается целесообразным и эффективным.

5. Соответствие фонда оценочных средств (ФОС)

Экспертиза оценочных материалов подтвердила, что архитектура и содержательное наполнение ФОС находятся в строгом соответствии с дидактическими единицами учебных модулей и полностью покрывают комплекс планируемых результатов обучения. Контрольно-измерительные материалы спроектированы с опорой на актуальную нормативно-правовую базу, а также профильные Федеральные нормы и правила, регламентирующие деятельность в рамках осваиваемой профессии.

Заложенный в программу формат итоговой аттестации носит комплексный характер и включает два обязательных этапа. Первый этап — проверка теоретических знаний (компьютерное тестирование для верификации теоретической подготовки), которое автоматизирует оценочный процесс, минимизирует субъективный фактор и гарантирует высокую валидность и независимость результатов контроля. Второй, ключевой этап квалификационного экзамена — выполнение практической квалификационной работы (ПКР) в условиях производственной среды. Структура комплексных заданий ПКР обеспечивает сбалансированную, репрезентативную и объективную проверку практических навыков по всем разделам программы, выступая надежным инструментом подтверждения готовности выпускников к самостоятельному решению реальных профессиональных задач на производстве.

6. Итоговое заключение: основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки на 4 разряд «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

на основании экспертизы оценена:

положительно по критериям: 5

отрицательно по критериям: 0

7. Вывод: Образовательная программа:

Соответствует федеральным государственным требованиям.

Имеет практическую значимость.

Рекомендуется к реализации.

8. Рекомендации

Несмотря на высокий методический уровень представленных материалов и полное соответствие программы требованиям ФГОС СПО 15.01.37 и Профстандарта № 961, в целях дальнейшего повышения качества подготовки наладчиков КИПиА 4-го разряда рекомендуется:

Регулярная актуализация нормативной правовой основы реализации программы, учебно-методических материалов и фонда оценочных средств.

Своевременное обновление и развитие электронных образовательных ресурсов.

Мониторинг процедур оценивания на производстве для исключения формального подхода.

Внедрение в учебный процесс разбор реальных кейсов, связанных с технологическими сбоями и нарушениями правил безопасности в области автоматизации, для формирования у слушателей навыков упреждающего контроля и предотвращения аварийных ситуаций.

Эксперт:

Кичатов Владислав Викторович, главный энергетик Общества с ограниченной ответственностью «Югэлектромонтаж»

Дата: _____________                        _____________ /Илькевич С.А./