МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора ГБПОУ РО «СИТ» ______________ Т.В. Якимова |
|  |  | «____» ______________ 20 ____ г. |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на __5__ семестр(ы) _2025___ - __2026___ учебного года _____3______ курс

учебной группы (учебных групп) ___________ КИП-31____________________

Профессиональный модуль: ПМ 02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

Междисциплинарные курсы: МДК.02.01. Технология пуско-наладочных работ

по профессии: 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Объем образовательной программы: ______90______________ (часов);

в том числе в форме практической подготовки ___36______________(часа);

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем________90_______________ (часов):

из нее:

теоретическое обучение __54___ (часов);                    практические занятия __36__ (часов);

лабораторные занятия _______ (часов);                   курсовая работа/проект _______ (часов);

самостоятельная работа _______ (часов);

промежуточная аттестация в форме __ итоговая аттестация____

(указать форму)

Составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 02, утверждённой __________________

(дата утверждения)

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии       технических    дисциплин

Протокол  №_______от________________20_____ года

Председатель цикловой комиссии ___________________________/Ткаченко А.Н./

г. Сальск

2025 – 2026 уч. год

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем образовательной программы | Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная часов | Производственная часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МДК 02.01 | 3 | 5 | 90 | 90 | 54 | - | 36 | - | - | - | - |
| Практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Всего |  |  | 90 | 90 | 54 | - | 36 | - | - | - | - |

Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по междисциплинарному курсу МДК.02.01. Технология пуско-наладочных работ – (итоговая аттестация).

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля | ФИО преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МДК.02.01. Технология пуско-наладочных работ | 90 | 36 |  |  |  |  |  |  | Бардаков |
|  | Тема 1.4 Производство пусконаладочных работ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техника безопасности при производстве наладочных работ. Организация безопасности произведения наладочных работ в условиях завершения строительно-монтажных работ на объекте. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.8-10 | Входной контроль |  |
| 2 | Работа в действующих установках, находящихся под давлением и в зоне высоких температур. Работа во взрывоопасных зонах. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.11-13 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 1.5 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 42 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем проверки и испытаний аппаратов напряжением до 1000 В: проверка сопротивления изоляции, измерение сопротивления катушек постоянному току. | 2 |  | Урок |  |  | ДИ2, 2в | Стр.14-16 | Текущий контроль |  |
| 4 | Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры. Критерии исправности осветительной аппаратуры. Установка и подключение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. Порядок проверки и подключения светодиодной осветительной аппаратуры. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.17-19 | Текущий контроль |  |
| 5 | Установка и подключение газоразрядных ламп. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.20-22 | Текущий контроль |  |
| 6 | Схемы пуска электродвигателей переменного и постоянного токов. Способы ограничения пусковых токов. Схемы автоматизированного пуска электродвигателей. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.23-25 | Текущий контроль |  |
| 7 | Техника безопасности при выполнении работ при приемке оборудования в эксплуатацию. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.26-29 | Текущий контроль |  |
| 8 | Общие сведения об испытаниях электрических машин и трансформаторов. Методы испытания. Метод непосредственной нагрузки. Метод косвенной нагрузки. Испытательные станции, фиксация и расшифровка показателей испытаний. Порядок проведения испытаний электрических машин постоянного и переменного тока. Снятие характеристик и сравнение с паспортными данными. Испытания электрических машин при пуске, работе в продолжительном и повторно-кратковременном режимах. Испытание электромашин на нагревание. Обработка данных испытаний и их оформление с применением персонального компьютера. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.30-32 | Текущий контроль |  |
| 9 | Порядок испытания трансформаторов. Расчетные параметры и их проверка. Характеристики трансформаторов. Характеристики холостого хода, нагрузочные, внешняя и короткого замыкания. Порядок снятия характеристик. Аварийные режимы работы трансформаторов. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.33-35 | Текущий контроль |  |
| 10 | Порядок проверки коммутационной и регулирующей аппаратуры. Проверка эксплуатационных и технических данных. Проверка работоспособности электромагнитных контакторов, пускателей, реле, предохранителей и автоматических выключателей. Проверка специализированной электроаппаратуры. Пробный пуск электроаппаратуры. Критерии оценки работоспособности электроаппаратуры после выполнения ремонта и заполнение ведомости выполненных работ. | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.36-38 | Текущий контроль |  |
| 11-12 | Практическая работа №1 Наладка схемы управления электроприводом нереверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты | 4 | 4 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 13 | Практическая работа №2 Наладка схемы управления электроприводом реверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 14 | Практическая работа №3 Наладка электрической схемы световой сигнализации | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 15 | Практическая работа №4 Наладка электрической схемы звуковой сигнализации | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 16 | Практическая работа №5 Наладка электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 17 | Практическая работа №6 Наладка электрической схемы автоматического ввода резерва | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 18 | Практическая работа №7 Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 19 | Практическая работа №8 Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с равнозначных мест управления | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 20 | Практическая работа №9 Наладка схемы однофазного электрического счетчика | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 21 | Практическая работа №10 Наладка схемы трехфазного электрического счетчика | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 22 | Практическая работа №11 Наладка электрической схемы включения люминесцентной лампы | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 23 | Практическая работа №12 Наладка электрической схемы включения лампы типа ДРЛ, ДнаТР | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
|  | Тема 1.6 Стендовая наладка приборов и средств автоматизации | 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Наладка средств и систем измерения температуры | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.39-41 | Текущий контроль |  |
| 25 | Наладка средств и систем измерения избыточного и вакуумметрического давления | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.42-44 | Текущий контроль |  |
| 26 | Наладка систем измерения расхода | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.45-47 | Текущий контроль |  |
| 27 | Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.48-50 | Текущий контроль |  |
| 28 | Практическая работа №13 Настройка приборов измерения уровня | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 29 | Практическая работа №14 Настройка измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 30 | Практическая работа №15 Настройка вторичного регистрирующего прибора ДИСК 250 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 31 | Практическая работа №16 Настройка измерителя ОВЕН 2ТРМ0 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
| 32 | Практическая работа №17 Настройка преобразователя частоты SiemensMicroMaster 410 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр. работы |  |
|  | Тема 1.7 Порядок производства пусконаладочных работ элементов устройств РЗА | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Порядок производства проверки схемы соединений устройств РЗА | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.69-71 | Текущий контроль |  |
| 34 | Порядок производства проверки электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационных аппаратов | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.72-74 | Текущий контроль |  |
| 35 | Порядок производства проверки взаимодействия элементов устройств РЗА | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.75-77 | Текущий контроль |  |
| 36 | Порядок производства проверки взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами (комплексные испытания) | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.78-80 | Текущий контроль |  |
| 37 | Порядок производства проверки схемы соединений устройств РЗА | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.81-83 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 1.8 Порядок производства высоковольтных испытаний | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испытание сборных и соединительных шин | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.84-86 | Текущий контроль |  |
| 39 | Испытание трансформаторов тока и напряжения | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.87-89 | Текущий контроль |  |
| 40 | Испытание силовых трансформаторов ТМГ-1250кВА | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.75-77 | Текущий контроль |  |
| 41 | Испытание вакуумных выключателей | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.78-80 | Текущий контроль |  |
| 42 | Испытание ограничителей перенапряжения | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.81-83 | Текущий контроль |  |
| 43 | Испытание разъединителей | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.84-86 | Текущий контроль |  |
| 44 | Обслуживание и отладка работы механических частей и блокировок ячеек КСО | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.87-89 | Текущий контроль |  |
| 45 | Обслуживание механической частей и блокировок вакуумных выключателей | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.90-93 | Текущий контроль |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | электроизмерительные приборы |
| 2 | комплект инструментов и приспособлений |
| 3 | методические указания по выполнению лабораторно-практических работ |
| 4 | средства мультимедиа |
| 5 | ЭВМ |
| 6 | текстовой редактор MS Word |
| 7 | электронные таблицы MS Excel |
| 8 | системы управления базами данных MSAccess |
| 9 | глобальна сеть Internet |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | Бычков А.В. Савватеев А.С. Бычкова О.М. | М., ИЦ «Академия», 2023 |
| ОИ 2 | Технология пусконаладочных работ | Феофанов А.Н. Гришина Т.Г. Толкачева И.М. | М., ИЦ «Академия», 2023 |
| ОИ 3 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | Грунтович Н.В. | НИЦ ИНФРА-М, 2023 |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Технология электромонтажных работ | Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. | М., ИЦ «Академия», 2015 |
| ДИ 2 | Технология электромонтажных работ | Сибикин Ю.Д. | М.:Высш.шк. 2002 г |
| ДИ 3 | Правила устройства электроустановок |  |  |
| ДИ 4 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |
| ДИ 5 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |

Электроные источники (ЭИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания | URL (ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭИ 1 | Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования | Сивков, А. А. | Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 173 с. | https://urait.ru/bcode/558599 |