МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

____________ Т.В. Якимова

«___» ___________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

для подготовки студентов к промежуточной аттестации

в 2026-2027 учебном году

по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики»

для профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

курс: 2 курс

Группа: С-21, С-22

Преподаватель: Бардаков Д.Н.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии технических дисциплин

протокол № ___ от «___» ___________ 2026 г.

председатель ______________ /А.Н. Ткаченко/

г. Сальск

2026 г.

Контроль знаний

| №п/п | Контрольные работы, дифференцированный зачет, предусмотренные учебным планом. | Раздел, тема. | Сроки проведения (№ урока). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экзамен по модулю | ПМ.02 | ПА.02 |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт (обязательная часть):

Выбора необходимых приборов и инструментов.

Определения пригодности приборов к использованию.

Проведения необходимой подготовки приборов к работе.

Определения необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.

Составления графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ.

Должен уметь (обязательная часть):

Читать схемы структур управления автоматическими линиями.

Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию.

Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники.

Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ.

Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов.

Оценивать качество результатов собственной деятельности.

Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов.

Безопасно работать с приборами, системами автоматики.

Оформлять сдаточную документацию.

Должен знать (обязательная часть):

Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ.

Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров).

Классификация и состав оборудования станков с программным управлением.

Основные понятия автоматического управления станками.

Виды программного управления станками.

Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями.

Классификация автоматических станочных систем.

Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов.

Виды систем управления роботами.

Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов.

Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.

Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники.

Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.

Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок.

Назначение и характеристика пусконаладочных работ.

Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов.

Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке.

Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.

Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов.

Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем.

Правила снятия характеристик при испытаниях.

Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ.

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ.

Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.

Правила оформления сдаточной технической документации.

Перечень практических работ

| Наименование тем | Тема практической работы |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Наладка приборов систем автоматики |  |
| Тема 1.2 Пусконаладочные работы на объекте | Практическое занятие № 1 Составление технической документации для организации электромонтажных работ Практическое занятие № 2 Составление акта технической готовности электромонтажных работ Практическое занятие № 3 Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания Практическое занятие № 4 Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования Практическое занятие № 5 Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию Практическое занятие № 6 Оформление актов и протоколов испытаний при приемке электрооборудования Практическое занятие № 7 Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию |
| МДК 02.02 Пусконаладка систем автоматики |  |
| Тема 1.3 Системы автоматического управления | Практическое занятие № 1 Динамическое компьютерное моделирование ХТС - емкость, насос, трубопроводы Практическое занятие № 2 Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев Практическое занятие № 3 Получение передаточных функций сложных систем соединений звеньев. Эквивалентные преобразования Практическое занятие № 4 Проверка пневматического ПИ - регулятора Практическое занятие № 5 Расчет исполнительного устройства Практическое занятие № 6 Исследование САР температуры |
| Тема 1.4 Системы автоматического проектирования | Практическое занятие № 1 Организация интерфейса пакета MS Visio Практическое занятие № 2 Анатомия фигуры в MS Visio. Форматирование фигуры в MS Visio Практическое занятие № 3 Форматирование фигуры в MS Visio. Связывание фигур в MS Visio. Практическое занятие № 4 Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio Практическое занятие № 5 Разработка мнемосхемы предметной области с MicrosoftVisio Практическое занятие № 6 Схемы визуального моделирования в MicrosoftVisiо |
| Вид контроля 3 семестр Экзамен по модулю |  |

Билеты к экзамену по модулю

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (ГОСТ 21.408–2013).

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Основные понятия и определения: процессы, управление, сигналы.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Выполнить настройку измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 согласно приведенному алгоритму.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия (ГОСТ Р 51672–2000).

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы звуковой сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Подать питание на схему. Нажатием на кнопку SB1 снять звуковой сигнал.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Исполнительные механизмы, датчики и каналы связи.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы технологической сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Подать питание на схему. Продемонстрировать работу схемы при нажатии на кнопки SB1 и SB2.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы автоматического ввода резерва на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Типы автоматических систем; системы автоматического контроля и управления.

2. Произвести наладку электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением в сеть.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Состав оборудования станков с программным управлением: приводы, преобразователи, датчики.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с учетом аппаратуры защиты от перегрузки на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя, работоспособность теплового реле проверить нажатием контрольной кнопки. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Системы автоматического контроля: контролируемые параметры.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Основные понятия автоматического управления станками различного назначения.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Выполнить настройку измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 согласно приведенному алгоритму.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Алгоритм системы автоматического контроля.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы звуковой сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Подать питание на схему. Нажатием на кнопку SB1 снять звуковой сигнал.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Виды программного управления станками.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы технологической сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Подать питание на схему. Продемонстрировать работу схемы при нажатии на кнопки SB1 и SB2.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Технические средства контроля параметров.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы автоматического ввода резерва на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Способы подготовки и ввода управляющей программы.

2. Произвести наладку электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением в сеть.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Системы автоматического управления: алгоритм и технические средства управления.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с учетом аппаратуры защиты от перегрузки на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя, работоспособность теплового реле проверить нажатием контрольной кнопки. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими линиями.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Системы автоматического регулирования: принципы регулирования.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Выполнить настройку измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 согласно приведенному алгоритму.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Классификация автоматических станочных систем; эксплуатационные характеристики.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы звуковой сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Подать питание на схему. Нажатием на кнопку SB1 снять звуковой сигнал.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Устойчивость систем автоматического регулирования.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы технологической сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Подать питание на схему. Продемонстрировать работу схемы при нажатии на кнопки SB1 и SB2.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Гибкие автоматизированные производства и промышленные роботы: основные понятия и технические характеристики.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы автоматического ввода резерва на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Статические и динамические характеристики звеньев и систем.

2. Произвести наладку электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением в сеть.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Промышленные роботы: технические характеристики, приводы, датчики.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с учетом аппаратуры защиты от перегрузки на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя, работоспособность теплового реле проверить нажатием контрольной кнопки. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Частотные характеристики: АФЧХ, АЧХ, ФЧХ; годограф.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Виды систем управления роботами; оборудование металлообрабатывающих комплексов.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Выполнить настройку измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 согласно приведенному алгоритму.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Логарифмические частотные характеристики.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы звуковой сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Подать питание на схему. Нажатием на кнопку SB1 снять звуковой сигнал.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. Директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Диагностическое оборудование, приборы и инструменты для наладочных работ со следящей аппаратурой.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы технологической сигнализации на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Подать питание на схему. Продемонстрировать работу схемы при нажатии на кнопки SB1 и SB2.

ГБОУ СПО РО «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Типовые элементарные звенья и их моделирование на ПЭВМ.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы автоматического ввода резерва на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Устройство диагностической аппаратуры на базе микропроцессорной техники, программное обеспечение и интерфейсы.

2. Произвести наладку электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением в сеть.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Типовые законы регулирования; позиционное регулирование.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с учетом аппаратуры защиты от перегрузки на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя, работоспособность теплового реле проверить нажатием контрольной кнопки. Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Структурная и принципиальная схема электронных устройств, подавляющих радиопомехи.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Правильность сборки схемы подтвердить подключением электродвигателя.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

| Рассмотрен цикловой комиссией технических дисциплин Протокол № «__»__________2026 г. Председатель ___________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Группа С-21, С-22 | Утверждаю Зам. директора по учебной работе _____Т.В.Якимова |
| --- | --- | --- |

1. Оптимальные системы автоматического регулирования.

2. Произвести наладку принципиальной электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 на монтажном модуле согласно приведенной схеме.

Монтаж схемы выполнить в соответствии с правилами присоединения электрических проводок к приборам и средствам автоматизации.

3. Выполнить настройку измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 согласно приведенному алгоритму.

Преподаватель: ______Бардаков Д.Н.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями программ обучения и руководящими документами обучения.

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно и в установленное нормативом время (при отсутствии нормативов – уверенно и быстро).

«ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь основной материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, а при выполнении практической работы – если задание выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не сделано или допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы.

Требования к оценке:

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого,

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию,

- оценка должна быть всесторонней.

При оценке знаний учитывается:

- объем знаний по учебному предмету (вопросу),

- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,

- степень систематизации и глубины знаний,

- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.

При оценке навыков и умений учитываются:

- содержание навыков и умений,

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,

- возможность применять навыки и умения на практике,

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.

Студенты группы С-21 ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель ____________________ Бардаков Д.Н.

Студенты группы С-22 ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель ____________________ Бардаков Д.Н.