МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора ГБПОУ РО «СИТ» ______________ Т.В. Якимова |
|  |  | «____» ______________ 20 ____ г. |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на __3__ семестр(ы) _2026___ - __2027___ учебного года _____2______ курс

учебной группы (учебных групп) ___________ С-21, С-22____________________

Профессиональный модуль: ПМ.02 Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

Междисциплинарные курсы: МДК 02.01 Наладка приборов систем автоматики

по профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Объем образовательной программы: ______48______________ (часов);

в том числе в форме практической подготовки ___12______________(часов);

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем________48_______________ (часов):

из нее:

теоретическое обучение __34___ (часа);                    практические занятия __12__ (часов);

лабораторные занятия _______ (часов);                   курсовая работа/проект _______ (часов);

самостоятельная работа _______ (часов);

промежуточная аттестация в форме __ Комплексный дифференцированный зачет   _2__(часа).

(указать форму)

Составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 02, утверждённой __________________

(дата утверждения)

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии       технических    дисциплин

Протокол  №_______от________________20_____ года

Председатель цикловой комиссии ___________________________/Ткаченко А.Н./

г. Сальск

2026 – 2027 уч. год

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем образовательной программы | Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная часов | Производственная часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МДК 02.01 | 2 | 3 | 48 | 48 | 34 | - | 12 | - | - | - | - |
| Компл. дифф. зачет |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  | 48 | 48 | 36 | - | 12 | - | - | - | - |

Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по междисциплинарному курсу

МДК 02.01 Наладка приборов систем автоматики)– (Комплексный дифференцированный зачет).

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля | ФИО преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МДК 02.01 Наладка приборов систем автоматики | 48 | 12 |  |  |  |  |  |  | Бардаков |
|  | Тема 1.1 Нормативная и техническая документация | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ 21. СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ Р 51672–2000 | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ7 | с. 3-20 | Вх.контр |  |
| 2 | Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения. Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ6 | с. 3-12 | Текущий контроль |  |
| 3 | Состав оборудования станков с программным управлением, применяемые приводы, преобразователи, датчики. Основные понятия автоматического управления станками различного назначения | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ3 | с. 12-30 | Текущий контроль |  |
| 4 | Виды программного управления станками, способы подготовки ввода управляющей программы. Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими линиями. Общие технические требования аппаратуры управления автоматическими линиями. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ3 | с. 31-48 | Текущий контроль |  |
| 5 | Классификация автоматических станочных систем различного назначения. Эксплуатационные характеристики. Общие требования.Основные понятия о гибких автоматизированных производствах. Технические характеристики промышленных роботов. Применяемые приводы, преобразователи, датчики. Виды систем управления роботами, конфигурация оборудования, технические характеристики. Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления, контроля и диагностики металлообрабатывающих комплексов. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ3 | с. 49-66 | Текущий контроль |  |
| 6 | Диагностическое оборудование, приборы, аппаратура, инструменты, технология вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники, программное обеспечение, интерфейсы. Структурная и принципиальная электрическая схема электронных устройств, подавляющих радиопомехи. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ3 | с. 67-84 | Текущий контроль |  |
| 7 | Структурная и принципиальная электрическая схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Типовая форма протокол о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. Типовая форма акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования.Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию. Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ6 | с. 13-30 | Текущий контроль |  |
| 8 | Техническая документация приборов для измерения электрических величин. Техническая документация приборов измерения и контроля давления. Техническая документация приборов измерения и контроля температуры. Техническая документация приборов измерения и контроля уровня. Техническая документация приборов измерения количества жидкостей и газов. Техническая документация приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ6 | с. 31-48 | Текущий контроль |  |
| 9 | . Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации. Техническая документация приборов измерения и контроля загазованности. Техническая документация системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, телевизионного и телеконтролирующего оборудования. Техническая документация блоков управления приводом задвижки. Техническая документация систем автоматического регулирования давления. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ6 | с. 49-64 | Текущий контроль |  |
| 10 | Техническая документация микропроцессорных систем автоматики. Принципиальные электрические схемы системы автоматики измерения и контроля объекта. Принципиальные электрические схемы системы автоматики автоматического регулирования объекта. Принципиальные электрические схемы микропроцессорных систем автоматики | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ5 | с. 10-28 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 1.2 Пусконаладочные работы на объекте | 26 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции участников. Подготовка к производству пусконаладочных работ. Организация выполнения пусконаладочных работ. Требования безопасности труда и бережливого производства. Нормы и правила пожарной безопасности при производстве пусконаладочных работ. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 8-22 | Текущий контроль |  |
| 12 | Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов. Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры.Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня. Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 23-38 | Текущий контроль |  |
| 13 | Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 55-70 | Текущий контроль |  |
| 14 | Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом. Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом. Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 71-86 | Текущий контроль |  |
| 15 | Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления. Источники бесперебойного питания. Технические параметры источников бесперебойного питания. Диагностика параметров источников бесперебойного питания. Производство пусконаладочных работ источников бесперебойного питания. Генераторы электрической энергии аварийного питания. Технические параметры и генераторов электрической энергии аварийного питания. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 87-102 | Текущий контроль |  |
| 16 | Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания. Производство пусконаладочных работ генераторов электрической энергии аварийного питания. Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации. Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ1 | с. 6-20 | Текущий контроль |  |
| 17 | Наладка оборудования измерения и контроля температуры и уровня. Пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня. Пробные пуски оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов. Наладка оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.Пробные пуски оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Наладка оборудования блоков управления приводами. Пробные пуски оборудования блоков управления приводами. Наладка и пробные пуски источников аварийного питания. Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и гарантийные испытания. Организация процесса ввода в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ1 | с. 21-36 | Текущий контроль |  |
| 18 | Практическое занятие № 1 Составление технической документации для организации электромонтажных работ | 1 | 1 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Практическое занятие № 2 Составление акта технической готовности электромонтажных работ | 1 | 1 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 19 | Практическое занятие № 3 Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 20 | Практическое занятие № 4 Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 21 | Практическое занятие № 5 Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 22 | Практическое занятие № 6 Оформление актов и протоколов испытаний при приемке электрооборудования | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 23 | Практическое занятие № 7 Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 24 | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 48 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лаборатория монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики: лабораторные стенды по монтажу электрических схем управления, мультиметры, электромонтажный инструмент, соединительные провода |
| 2 | Лаборатория «Автоматизация технологических процессов и контрольно-измерительных приборов»: лабораторные стенды под управлением SCADA-систем (MasterSCADA, TRACE MODE), программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК 110, Segnetics SMH 2G, измерители-регуляторы ОВЕН ТРМ1, ТРМ32, ПКП1, датчики температуры |
| 3 | Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ |
| 4 | Лаборатория электротехники, электроники и электронной техники: стенды лабораторные САД-2, «Автоматика», «Уралочка», блок питания БП-15, осциллографы, амперметры, вольтметры, ваттметры, генератор сигналов Г6-46 |
| 5 | Электромонтажная мастерская: рабочее место электромонтажника, щиты ЩУР, ЩО, ЩУ, стенды по поиску неисправностей в электрических цепях управления |
| 6 | Мастерская по компетенции «Промышленная автоматика»: контрольно-измерительные приборы (мультиметр, мегаомметр), наборы инструментов электромонтажника |
| 7 | Средства мультимедиа, персональные компьютеры с ПО Codesys 2.3/3.5, MasterSCADA, TRACE MODE, MS Office |
| 8 | Учебные плакаты, техническая документация (руководства пользователей, инструкции по эксплуатации) заводов-изготовителей приборов |
| 9 | Глобальная сеть Internet |
| 10 | Комплекты рабочей одежды и средств индивидуальной защиты |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий : учебник для студ. сред. проф. образования | Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М. | М.: ИЦ «Академия», 2021 |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности : учебник | Ермолаев В. В. | М.: ИЦ «Академия», 2020 |
| ДИ 2 | Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов | Андреев С. М., Парсункин Б. Н. | М.: ИЦ «Академия», 2016 |
| ДИ 3 | Автоматизация технологических процессов | Бородин И. Ф., Судник Ю. А. | М.: КолосС, 2007 |
| ДИ 4 | Автоматическое управление | Горошков Б. И. | М.: Академия, 2003 |
| ДИ 5 | Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в автоматическом управлении | Карташов Б. А., Привалов А. С., Самойленко В. В., Татамиров Н. И. | Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 |
| ДИ 6 | Автоматизация технологических процессов | Селевцов Л. И., Селевцов А. Л. | М.: ИЦ «Академия», 2012 |
| ДИ 7 | Автоматизация технологических процессов | Шишмарев В. Ю. | М.: ИЦ «Академия», 2012 |

Электронные источники (ЭИ):

Таблица 2г

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания | URL (ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭИ 1 | Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник для среднего профессионального образования. — 2-е изд. | Райкова Е. Ю. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/580153 |