МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора ГБПОУ РО «СИТ» ______________ Т.В. Якимова |
|  |  | «____» ______________ 20 ____ г. |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на __5__ семестр(ы) _2026___ - __2027___ учебного года _____3______ курс

учебной группы (учебных групп) ___________ КИП-31____________________

Профессиональный модуль: ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

Междисциплинарные курсы: МДК 02.01 Технология пуско-наладочных работ

по профессии: 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Объем образовательной программы: ______140______________ (часов);

в том числе в форме практической подготовки ___46______________(часов);

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем________140_______________ (часов):

из нее:

теоретическое обучение __90___ (часов);                    практические занятия __48__ (часов);

лабораторные занятия _______ (часов);                   курсовая работа/проект _______ (часов);

самостоятельная работа _______ (часов);

промежуточная аттестация в форме __ Дифференцированный зачет   _2__(часа).

(указать форму)

Составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 02, утверждённой __________________

(дата утверждения)

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии       технических    дисциплин

Протокол  №_______от________________20_____ года

Председатель цикловой комиссии ___________________________/Ткаченко А.Н./

г. Сальск

2026 – 2027 уч. год

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем образовательной программы | Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная часов | Производственная часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МДК 02.01 | 3 | 5 | 140 | 140 | 90 | - | 48 | - | - | - | - |
| Дифф зачет |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  | 140 | 140 | 92 | - | 48 | - | - | - | - |

Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по междисциплинарному курсу

МДК 02.01 Технология пуско-наладочных работ  – (Дифференцированный зачет).

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля | ФИО преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МДК 02.01 Технология пуско-наладочных работ | 140 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о наладке электрооборудования.Перечень основных работ, выполняемых в ходе наладки различных видов электооборудования. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 3-12 | Вх.контр |  |
| 2 | Наладка электрооборудования.Определение «наладки» . Место наладки в электромонтажных работах. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 184-200 | Текущий контроль |  |
| 3 | Перечень документов, входящих в проектную документацию.Документация завода-изготовителя. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ7 | с. 5-12 | Текущий контроль |  |
| 4 | Изучение проектной и технической документации.Проект производства пусконаладочных работ | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ7 | с. 12-18 | Текущий контроль |  |
| 5 | Проверка готовности к пусконаладочным работамПроверка оборудования о готовности к пусконаладочным работамПроверка состояния площадок и помещений под электромонтажные работы.Проверка наличия коммуникаций на площадкеПроверка качества поставленного оборудования. Составление дефектныхведомостей. Устранение дефектов. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 201-216 | Текущий контроль |  |
| 6 | Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ1 | с. 150-162 | Текущий контроль |  |
| 7-8 | Практическое занятие № 1-2 Составление таблиц соединений и подключений по принципиальной электрической схеме | 4 | 4 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 9 | Практическое занятие № 3 Разработка монтажной схемы адресным способом | 2 |  | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 10 | Практическое занятие № 4 Расчет электрической сети и выбор аппаратов защиты с учетом селективности | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 1.2 Порядок производства пусконаладочных работ электрооборудования | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Порядок производства внешнего осмотра. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ2 | с. 21-36 | Текущий контроль |  |
| 12 | Порядок производства внутреннего осмотра и проверки механической части аппаратуры. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ2 | с. 37-52 | Текущий контроль |  |
| 13 | Порядок производства проверки изоляции вторичных цепей. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 217-232 | Текущий контроль |  |
| 14 | Порядок производства проверки правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения вторичным током и напряжением. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 233-248 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 1.3 Технология проверки электрооборудования | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Измерения и испытания, определяющие состояние электромагнитной системы, токоведущих частей, изоляции и контактных соединений электрооборудования. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 249-264 | Текущий контроль |  |
| 16 | Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ5 | с. 130-146 | Текущий контроль |  |
| 17 | Пробный пуск электрооборудования. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ3 | с. 245-260 | Текущий контроль |  |
| 18 | Оценка состояния электрооборудования по результатам проверок, измерений и испытаний. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 265-280 | Текущий контроль |  |
| 19 | Практическое занятие № 5 Измерение сопротивления петли “фаза-ноль” | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 20 | Практическое занятие № 6 Проверка целостности электрических цепей и отсутствие коротких замыканий | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 1.4 Производство пусконаладочных работ | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка к пуско-наладочным работам. Содержание и стадии наладочных работ. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 13-28 | Текущий контроль |  |
| 22 | Подготовительные работы.Работы первой стадии. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 29-44 | Текущий контроль |  |
| 23 | Автономная наладка систем автоматизации.Работы второй стадии. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 45-60 | Текущий контроль |  |
| 24 | Комплексная наладка систем автоматизации.Работы третьей стадии. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ1 | с. 61-76 | Текущий контроль |  |
| 25 | Инженерная подготовка пусконаладочных работ.Приборы и оснастка для производства пусконаладочных работ. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ3 | с. 76-92 | Текущий контроль |  |
| 26 | Техника безопасности при производстве наладочных работ.Организация безопасности произведения наладочных работ в условиях завершения строительно-монтажных работ на объекте. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ1 | с. 163-174 | Текущий контроль |  |
| 27 | Работа в действующих установках, находящихся под давлением и в зоне высоких температур.Работа во взрывоопасных зонах. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ1 | с. 175-184 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 1.5 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 42 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Объем проверки и испытаний аппаратов напряжением до 1000 В: проверка сопротивления изоляции, измерение сопротивления катушек постоянному току. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ5 | с. 90-106 | Текущий контроль |  |
| 29 | Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры. Критерии исправности осветительной аппаратуры. Установка и подключение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. Порядок проверки и подключения светодиодной осветительной аппаратуры. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ5 | с. 147-162 | Текущий контроль |  |
| 30 | Установка и подключение газоразрядных ламп. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ5 | с. 163-176 | Текущий контроль |  |
| 31 | Схемы пуска электродвигателей переменного и постоянного токов. Способы ограничения пусковых токов. Схемы автоматизированного пуска электродвигателей. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 281-296 | Текущий контроль |  |
| 32 | Техника безопасности при выполнении работ при приемке оборудования в эксплуатацию. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ1 | с. 185-196 | Текущий контроль |  |
| 33 | Общие сведения об испытаниях электрических машин и трансформаторов. Методы испытания. Метод непосредственной нагрузки. Метод косвенной нагрузки. Испытательные станции, фиксация и расшифровка показателей испытаний. Порядок проведения испытаний электрических машин постоянного и переменного тока. Снятие характеристик и сравнение с паспортными данными. Испытания электрических машин при пуске, работе в продолжительном и повторно-кратковременном режимах. Испытание электромашин на нагревание. Обработка данных испытаний и их оформление с применением персонального компьютера. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 210-228 | Текущий контроль |  |
| 34 | Порядок испытания трансформаторов. Расчетные параметры и их проверка. Характеристики трансформаторов. Характеристики холостого хода, нагрузочные, внешняя и короткого замыкания. Порядок снятия характеристик. Аварийные режимы работы трансформаторов. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 229-246 | Текущий контроль |  |
| 35 | Порядок проверки коммутационной и регулирующей аппаратуры. Проверка эксплуатационных и технических данных. Проверка работоспособности электромагнитных контакторов, пускателей, реле, предохранителей и автоматических выключателей. Проверка специализированной электроаппаратуры. Пробный пуск электроаппаратуры. Критерии оценки работоспособности электроаппаратуры после выполнения ремонта и заполнение ведомости выполненных работ. | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ5 | с. 107-129 | Текущий контроль |  |
| 36-37 | Практическое занятие № 7-8 Наладка схемы управления электроприводом нереверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты | 4 | 4 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 38 | Практическое занятие № 9 Наладка схемы управления электроприводом реверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 39 | Практическое занятие № 10 Наладка электрической схемы световой сигнализации | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 40 | Практическое занятие № 11 Наладка электрической схемы звуковой сигнализации | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 41 | Практическое занятие № 12 Наладка электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 42 | Практическое занятие № 13 Наладка электрической схемы автоматического ввода резерва | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 43 | Практическое занятие № 14 Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 44 | Практическое занятие № 15 Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с равнозначных мест управления | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 45 | Практическое занятие № 16 Наладка схемы однофазного электрического счетчика | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 46 | Практическое занятие № 17 Наладка схемы трехфазного электрического счетчика | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 47 | Практическое занятие № 18 Наладка электрической схемы включения люминесцентной лампы | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 48 | Практическое занятие № 19 Наладка электрической схемы включения лампы типа ДРЛ, ДнаТР | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 1.6 Стендовая наладка приборов и средств автоматизации | 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Наладка средств и систем измерения температуры | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ3 | с. 150-166 | Текущий контроль |  |
| 50 | Наладка средств и систем измерения избыточного и вакуумметрического давления | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ3 | с. 167-182 | Текущий контроль |  |
| 51 | Наладка систем измерения расхода | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ3 | с. 183-198 | Текущий контроль |  |
| 52 | Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 297-312 | Текущий контроль |  |
| 53 | Практическое занятие № 20 Настройка приборов измерения уровня | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 54 | Практическое занятие № 21 Настройка измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 55 | Практическое занятие № 22 Настройка вторичного регистрирующего прибора ДИСК 250 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 56 | Практическое занятие № 23 Настройка измерителя ОВЕН 2ТРМ0 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 57 | Практическое занятие № 24 Настройка преобразователя частоты SiemensMicroMaster 410 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 1.7 Порядок производства пусконаладочных работ элементов устройств РЗА | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Порядок производства проверки схемы соединений устройств РЗА | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ2 | с. 53-68 | Текущий контроль |  |
| 59 | Порядок производства проверки электрических и временных характеристик элементов РЗА | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ2 | с. 69-84 | Текущий контроль |  |
| 60 | Порядок производства проверки электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационных аппаратов | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ2 | с. 85-100 | Текущий контроль |  |
| 61 | Порядок производства проверки взаимодействия элементов устройств РЗА | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 313-328 | Текущий контроль |  |
| 62 | Порядок производства проверки взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами (комплексные испытания) | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 329-344 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 1.8 Порядок производства высоковольтных испытаний | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Испытание сборных и соединительных шин | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 247-264 | Текущий контроль |  |
| 64 | Испытание трансформаторов тока и напряжения | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 265-282 | Текущий контроль |  |
| 65 | Испытание силовых трансформаторов ТМГ-1250кВА | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 283-300 | Текущий контроль |  |
| 66 | Испытание вакуумных выключателей | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 301-318 | Текущий контроль |  |
| 67 | Испытание ограничителей перенапряжения | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 319-330 | Текущий контроль |  |
| 68 | Испытание разъединителей | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ДИ4 | с. 331-344 | Текущий контроль |  |
| 69 | Обслуживание и отладка работы механических частей и блокировок ячеек КСО Обслуживание механической частей и блокировок вакуумных выключателей | 2 |  | Урок | ОК 01 - ОК 09 | ПК 2.1 - ПК 2.2 | ОИ2 | с. 345-360 | Текущий контроль |  |
| 70 | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 140 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лаборатория наладки электрооборудования и электрических схем систем автоматики: лабораторные стенды, источники питания, электроизмерительные приборы (мультиметры, мегаомметры, вольтметры, амперметры), электромонтажный инструмент, соединительные провода |
| 2 | Лаборатория стендовой наладки приборов и средств автоматизации: измерители-регуляторы ОВЕН ТРМ1, ОВЕН 2ТРМ0, вторичный регистрирующий прибор ДИСК-250, преобразователь частоты Siemens MicroMaster 410, образцовые приборы для настройки уровня, давления, расхода, температуры |
| 3 | Лаборатория испытаний электродвигателей и пускозащитной аппаратуры: электродвигатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, автоматические выключатели, испытательные стенды |
| 4 | Рабочее место обучающегося: персональный компьютер с доступом к электронным образовательным ресурсам (ЭБС «Юрайт») |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования. — 2-е изд., испр. и доп. | Рачков М. Ю. | Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 182 с. |
| ОИ 2 | Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для среднего профессионального образования. — 2-е изд., испр. и доп. | Бородин И. Ф., Андреев С. А. | Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. |
| ОИ 3 | Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / под общей редакцией О. С. Колосова. | Колосов О. С. (ред.) | Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 331 с. |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Автоматизация технологических процессов | Селевцов Л. И., Селевцов А. Л. | М. : ИЦ «Академия», 2012. — 352 с. |
| ДИ 2 | Автоматизация технологических процессов | Шишмарев В. Ю. | М. : ИЦ «Академия», 2012. — 352 с. |
| ДИ 3 | Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в автоматическом управлении | Карташов Б. А., Привалов А. С., Самойленко В. В., Татамиров Н. И. | Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 540 с. |
| ДИ 4 | Автоматизация технологических процессов | Бородин И. Ф., Судник Ю. А. | М. : КолосС, 2007. — 344 с. |
| ДИ 5 | Автоматическое управление | Горошков Б. И. | М. : Академия, 2003. — 304 с. |
| ДИ 6 | ГОСТ 21.208-2013 ССПБ. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах | — | М. : Стандартинформ, 2013 |
| ДИ 7 | ГОСТ 21.408-2013 ССПБ. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов | — | М. : Стандартинформ, 2013 |

Электронные источники (ЭИ):

Таблица 2г

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания | URL (ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭИ 1 | Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования. — 2-е изд., испр. и доп. | Троценко В. В., Федоров В. К., Забудский А. И., Комендантов В. В. | Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 136 с. | https://urait.ru/bcode/563647 |