МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора ГБПОУ РО «СИТ» ______________ Т.В. Якимова |
|  |  | «____» ______________ 20 ____ г. |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на __4__ семестр(ы) _2026___ - __2027___ учебного года _____2______ курс

учебной группы (учебных групп) ___________ С-21, 22____________________

Профессиональный модуль: ПМ.03 Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

Междисциплинарные курсы: МДК 03.02 Диагностика и ремонт систем автоматики

по профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Объем образовательной программы: ______56______________ (часов);

в том числе в форме практической подготовки ___30______________(часов);

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем________56_______________ (часов):

из нее:

теоретическое обучение __24___ (часа);                    практические занятия __30__ (часов);

лабораторные занятия _______ (часов);                   курсовая работа/проект _______ (часов);

самостоятельная работа _______ (часов);

промежуточная аттестация в форме __ Комплексный дифференцированный зачет   _2__(часа).

(указать форму)

Составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 03, утверждённой __________________

(дата утверждения)

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии       технических    дисциплин

Протокол  №_______от________________20_____ года

Председатель цикловой комиссии ___________________________/Ткаченко А.Н./

г. Сальск

2026 – 2027 уч. год

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем образовательной программы | Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная часов | Производственная часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МДК 03.02 | 2 | 4 | 56 | 56 | 24 | - | 30 | - | - | - | - |
| Компл. дифф. зачет |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  | 56 | 56 | 26 | - | 30 | - | - | - | - |

Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по междисциплинарному курсу

МДК 01.03: Монтаж средств автоматизации – (Комплексный дифференцированный зачет).

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля | ФИО преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МДК 03.02 Диагностика и ремонт систем автоматики | 56 | 30 |  |  |  |  |  |  | Бардаков |
|  | Тема 2.1 Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики. Тестовые программы, принципы работы, способы введения и применения. Коррекция технологических и тестовых программ. Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ОИ1 | с. 6-20 | Вх.контр |  |
| 2 | Виды ремонтов, структура ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта. Составление графика ППР. Износ деталей. Виды, причины износа. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ДИ2 | с. 4-18 | Текущий контроль |  |
| 3 | Восстановление деталей различными способами. Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ДИ2 | с. 19-34 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 2.2 Ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт приборов для измерения электрических величин. Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин. Ремонт электронных, цифровых приборов для измерения электрических величин. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ОИ2 | с. 47-59 | Текущий контроль |  |
| 5 | Ремонт приборов для измерения давления. Ремонт манометрических приборов. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ОИ2 | с. 71-82 | Текущий контроль |  |
| 6 | Ремонт приборов для измерения температуры, расхода и уровня. Ремонт датчиков для измерения различных физических величин. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ОИ2 | с. 60-70 | Текущий контроль |  |
| 7 | Ремонт составляющих узлов приводов на различных видах энергии. Ремонт составляющих узлов гидропривода, пневмопривода и электропривода. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ОИ2 | с. 118-130 | Текущий контроль |  |
| 8 | Поиск неисправностей в системах автоматики. Поиск неисправностей в аналоговых схемах. Поиск неисправностей в цифровых схемах. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | ДИ10 | с. 15-32 | Текущий контроль |  |
| 9 | Практическое занятие №1 Поиск неисправностей в системах автоматики | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 10 | Практическое занятие №1 Поиск неисправностей в системах автоматики | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 11 | Практическое занятие №2 Поиск неисправностей в релейно-контактных схемах управления электроприводом | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 12 | Практическое занятие №2 Поиск неисправностей в релейно-контактных схемах управления электроприводом | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 13 | Практическое занятие №3 Ремонт приборов для измерения различных физических величин | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.1 - ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.3 Программирование и параметризация контрольно-измерительных приборов. | 28 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Назначение и структура программируемого контроллера. Общие сведения. Классификация контроллеров. ПЛК различного назначения. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | ДИ4 | с. 96-112 | Текущий контроль |  |
| 15 | Основные характеристики и питание ПЛК. Требования к источникам питания. Входы и выходы ПЛК. Дискретные входы/выходы, аналоговые входы/выходы. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | ДИ4 | с. 113-128 | Текущий контроль |  |
| 16 | Конфигурация системы. Выбор средств коммуникации. Последовательный интерфейс передачи данных RS-485. Полевые шины на основе RS-485. Протоколы ProfiBus и ModBus. Режим последовательной передачи ModBus RTU. Промышленные сети. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | ДИ4 | с. 129-144 | Текущий контроль |  |
| 17 | Основы программирования ПЛК. Языки программирования, пакеты ПО. | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | ДИ4 | с. 145-162 | Текущий контроль |  |
| 18 | Практическое занятие №4 Создание простого проекта на языке ST. | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 19 | Практическое занятие №5 Создание проекта по учету расхода электроэнергии на языке ST. | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 20 | Практическое занятие №6 Создание проекта по автоматизации системы полива на языке ST. | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 21 | Практическое занятие №7 Язык программирования релейно-контактных схем LD для ПЛК | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 22 | Практическое занятие №8 Использование таймеров в релейно-контактных схемах | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 23 | Практическое занятие №9 Разработка системы защиты от проникновения на языке релейно-контактных схем | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 24 | Практическое занятие №10 Знакомство с языком программирования ПЛК FBD. | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 25 | Практическое занятие №11 Создание проекта автоматизации отопительной системе с управлением по времени на языке функциональных блоков. | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 26 | Практическое занятие №12 Создание проекта автоматизации системы пожаротушения на языке функциональных блоков. | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 27 | Практическое занятие №13 Создание комплексного проекта автоматизации | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 7, ОК 9 | ПК 3.6 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 28 | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 56 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лаборатория монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и систем автоматики: лабораторный стенд «Монтаж электрических схем управления», электроизмерительные приборы, комплект инструментов и приспособлений, технические средства автоматизации |
| 2 | Лаборатория автоматизации технологических процессов и контрольно-измерительных приборов: лабораторные стенды «Модель котельной» АТ-01, «Автоматическое измерение температуры», «Контроль и измерение уровня КИУ-02», «Система автоматического регулирования», «Программное управление нагрузкой», программируемые логические контроллеры, датчики, электроизмерительные приборы |
| 3 | Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ |
| 4 | Мастерская «Слесарная»: металлообрабатывающее оборудование, верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов |
| 5 | Средства мультимедиа, персональные компьютеры со специализированным программным обеспечением (среды программирования ПЛК) |
| 6 | Учебные плакаты, техническая документация (руководства пользователей, инструкции по эксплуатации) заводов-изготовителей приборов |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования | Воробьев В. А. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 |
| ОИ 2 | Автоматика : учебник для среднего профессионального образования | Шишмарёв В. Ю. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности : учебник | Ермолаев В. В. | М.: ИЦ «Академия», 2020 |
| ДИ 2 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник | Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. | М.: ИЦ «Академия», 2015 |
| ДИ 3 | Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность : учебное пособие | Виноградов В. М., Черепахин А. А. | М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019 |
| ДИ 4 | Автоматизация технологических процессов и производств : учебное пособие | Иванов А. А. | М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019 |
| ДИ 5 | Типовые элементы систем автоматического управления | Келим Ю. М. | М.: Форум-Инфра-М, 2007 |
| ДИ 6 | Автоматизация производственных процессов : учебное пособие | Клепиков В. В. | М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019 |
| ДИ 7 | Гидравлические и пневматические системы. Часть 1. Пневматические приводы и средства автоматизации : учебное пособие | Наземцев А. С. | М.: Форум, 2004 |
| ДИ 8 | Гидравлические и пневматические системы. Часть 2. Гидравлические приводы и системы : учебное пособие | Наземцев А. С. | М.: Форум, 2007 |
| ДИ 9 | Технология электромонтажных работ : учеб. пособие | Нестеренко В. М. | М.: ИЦ «Академия», 2015 |
| ДИ 10 | Основы теории надежности | Половко А. М. | Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006 |
| ДИ 11 | Пакеты прикладных программ : учеб. пособие | Фуфаев Э. В., Фуфаева Л. И. | М.: ИЦ «Академия», 2013 |
| ДИ 12 | Расчеты и обеспечение надежности электронной аппаратуры : учебное пособие | Чеканов А. Н. | М.: КНОРУС, 2012 |
| ДИ 13 | Надежность технических систем | Шишмарев В. Ю. | М.: Академия, 2010 |

Электронные источники (ЭИ):

Таблица 2г

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания | URL (ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭИ 1 | Пневматические системы автоматики : учебное пособие для среднего профессионального образования. — 3-е изд., перераб. и доп. | Рачков М. Ю. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/556664 |
| ЭИ 2 | Технические измерения и приборы : учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. | Шишмарёв В. Ю. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/566056 |
| ЭИ 3 | Информационно-измерительные и управляющие системы : учебное пособие для вузов | Тырышкин С. Ю. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/572624 |
| ЭИ 4 | Интегрированные автоматизированные системы управления химическими производствами и предприятиями : учебник для вузов | Егоров А. Ф. | Москва: Издательство Юрайт, 2025 | https://urait.ru/bcode/567528 |