МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное БЮДЖЕТНОЕ Профессиональное образовательное учреждение    Ростовской Области

«Сальский индустриальный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

____________ Т.В. Якимова

«_____» ___________ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

для

подготовки студентов к промежуточной аттестации

в 2022-2023 учебном году

по профессиональному модулю ПМ 02. МДК 02.01   «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем »

специальность (код, название): 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Группа  АТП – 41, 42

Преподаватель: Бардаков Д.Н.  Озеров И.Н.

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии технических  дисциплин

протокол № _____ от «_____» ______________ 2022г.

председатель ______________ /А.Н.Ткаченко/

г.Сальск

20__ г.

Контроль знаний

| №п/п | Контрольные работы, дифференцированный зачет, предусмотренные учебным планом. | Раздел, тема. | Сроки проведения (№ урока). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курсовое проектирование (защита курсового проекта) Экзамен квалификационный | Тема 2.4 | №106-121 |

В результате изучения ПМ 02. МДК 02.01   «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем » обучающийся

Иметь практический опыт(обязательная часть):

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

Должен уметь (обязательная часть):

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;

- оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;

- проводить монтажные работы;

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

- ремонтировать системы автоматизации;

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники;

- производить наладку аппаратно - программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем;

Должен знать (обязательная часть):

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем;

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники;

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли;

- структурно – алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники;

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро ЭВМ для управления технологическим оборудованием;

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем;

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники;

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей;

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации  технологических процессов;

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем;

методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления.

Иметь практический опыт (вариативная часть):

- выполнения предмонтажной проверки средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

- составления   структурных    схем, схем автоматизации, таблиц  соединений и подключений.

Уметь (вариативная часть):

- выполнять подготовку производственной базы и оборудования	 для наладки

КИП и средств автоматизации;

-  составлять ведомость монтажа технических средств автоматизации

Знать (вариативная часть):

- порядок приемки  готовности  объекта  к  монтажу систем автоматизации;

- правила компоновки состава рабочих бригад;

- порядок оформления проектной и технической документации на электромонтажные работы

Перечень самостоятельных, практических и лабораторных  работ

| Наименование тем | Тема практической работы | Тема лабораторной работы | Тема самостоятельной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем |  |  |  |
| Тема 1.1 Организация работ по монтажу систем автоматизации | Практическая работа №1 Составление таблиц соединений и подключений по принципиальной электрической схеме Практическая работа №2 Разработка монтажной схемы адресным способом |  | Самостоятельная работа №1 Подготовка сообщения «Организация работ по монтажу систем автоматизации» Самостоятельная работа №2 Подготовка сообщения «Правила составления календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте автоматизации» Самостоятельная работа №3 Подготовка сообщения «Определение количественного и качественного составов бригады для выполнения монтажных работ» Самостоятельная работа №4 Подготовка сообщения «Правила составления калькуляции и определение трудозатрат на монтажные работы» Самостоятельная работа №5 Подготовка сообщения «Правила оформления проектной и технической документации» Самостоятельная работа №6 Подготовка сообщения «Техническая документация при производстве монтажных работ» Самостоятельная работа №7 Подготовка сообщения «Правила разработки проекта производства монтажных работ по автоматизации объекта» Самостоятельная работа №8 Подготовка сообщения «Способы укрупнительной сборки узлов и блоков при выполнении монтажных работ» |
| Тема 1.2 Монтаж трубных проводок систем автоматизации |  |  | Самостоятельная работа №9 Подготовка сообщения «Правила монтажа трубных проводок систем автоматизации»» Самостоятельная работа №10 Подготовка сообщения «Правила монтажа пневмокабелей» |
| Тема 1.3 Монтаж электрических проводок систем автоматизации | Практическая работа №3 Разделка и оконцевание жил проводов и контрольных кабелей |  | Самостоятельная работа №11 Подготовка сообщения «Правила монтажа электрических проводок систем автоматизации» Самостоятельная работа №12 Подготовка сообщения «Правила монтажа волоконно-оптических линий связи» |
| Тема 1.4 Монтаж первичных преобразователей и отборных устройств |  |  | Самостоятельная работа №13 Подготовка сообщения «Первичные преобразователи для измерения различных физических величин» Самостоятельная работа №14 Подготовка сообщения «Правила монтажа отборных устройств и первичных преобразователей» |
| Тема 1.5 Монтаж щитов и пультов | Практическая работ №4 Разработка фасадной панели щита управления Практическая работа №5 Разработка пульта управления |  | Самостоятельная работа №15 Подготовка сообщения «Правила монтажа щитов, пультов и стативов» Самостоятельная работа №16 Подготовка сообщения «Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и пультах» Самостоятельная работа №17 Подготовка сообщения «Новые конструктивные исполнения щитов и пультов автоматизации» |
| Тема 1.6 Монтаж исполнительных механизмов и регулирующих органов (ИМ и РО) | Практическая работа №6 Монтаж схемы управления электроприводом нереверсивного исполнительного механизма без учета аппаратуры защиты Практическая работа №7 Монтаж схемы управления электроприводом реверсивного исполнительного механизма без учета аппаратуры защиты Практическая работа №8 Монтаж схемы управления электроприводом нереверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты Практическая работа №9 Монтаж схемы управления электроприводом реверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты |  | Самостоятельная работа №18 Подготовка сообщения «Правила монтажа исполнительных механизмов и регулирующих устройств» Самостоятельная работа №19 Подготовка сообщения «Выбор специального инструмента для проведения монтажных работ» Самостоятельная работа №20 Подготовка сообщения «Монтаж микропроцессорных устройств АСУ ТП» |
| Тема 1.7 Проверка и испытание смонтированных систем автоматизации | Практическая работа№10 Монтаж электрической схемы световой сигнализации Практическая работа№11 Монтаж электрической схемы звуковой сигнализации Практическая работа№12 Монтаж электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1 Практическая работа№13 Монтаж электрической схемы автоматического ввода резерва Практическая работа№14 Монтаж электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления Практическая работа№15 Монтаж электрической схемы управления исполнительным механизмом с равнозначных мест управления Практическая работа№16 Монтаж электрической схемы, реализующей логическую функцию «И» Практическая работа№17 Монтаж электрической схемы, реализующей логическую функцию «ИЛИ» Практическая работа№18 Монтаж схемы однофазного электрического счетчика Практическая работа№19 Монтаж схемы трехфазного электрического счетчика Практическая работа№20 Монтаж электрической схемы включения люминесцентной лампы Практическая работа№21 Монтаж электрической схемы включения лампы типа ДРЛ, ДнаТР |  | Самостоятельная работа №21 Подготовка сообщения «Основные требования к качеству выполнения монтажных работ» Самостоятельная работа №22 Подготовка сообщения «Проверка, испытание и сдача смонтированных систем автоматизации» |
| Тема 2.1 Организация и производство пусконаладочных работ |  |  | Самостоятельная работа №1 Подготовка сообщения «Техника безопасности при наладочных работах» Самостоятельная работа №2 Подготовка сообщения «Организация наладочных работ» Самостоятельная работа №3 Подготовка сообщения «Техническая документация при выполнении наладочных работ» Самостоятельная работа №4 Подготовка сообщения «Организация службы КИПиА на предприятиях отрасли » |
| Тема 2.2 Стендовая наладка приборов и средств автоматизации | Практическая работа №1 Настройка приборов измерения уровня Практическая работа №2 Настройка измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1 Практическая работа №3 Настройка вторичного регистрирующего прибора ДИСК-250 Практическая работа №4 Настройка измерителя ОВЕН 2ТРМ0 Практическая работа №5 Настройка преобразователя частоты Siemens MicroMaster 410 |  | Самостоятельная работа № 5 Подготовка сообщения «Стендовая наладка средств измерений и автоматизации» Самостоятельная работа № 6 Подготовка сообщения «Проверка и наладка средств измерений и автоматизации» Самостоятельная работа №7 Подготовка сообщения «Комплексная наладка систем автоматического управления» Самостоятельная работа №8 Подготовка сообщения «Основные принципы наладки АСУ ТП и систем управления промышленными роботами» Самостоятельная работа №9 Подготовка сообщения «Обслуживание микропроцессорной техники и АСУ ТП на предприятиях отрасли» Самостоятельная работа №10 Подготовка сообщения «Наладка систем защиты и сигнализации» Самостоятельная работа №11 Подготовка сообщения «Определение сроков проведения испытаний отдельных узлов систем автоматизации» |
| Тема 2.3 Основные вопросы организации ремонта систем автоматизации |  |  | Самостоятельная работа №12 Подготовка сообщения «Организация ремонтной мастерской на предприятии отрасли» |
| Вид контроля 7 семестр Защита курсового проекта |  |  |  |

Курсовое проектирование по ПМ 02. МДК 02.01  «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем»

Примерное задание

Задание

на курсовой проект

по профессиональному модулю ПМ 02 МДК 02.01 «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем»

Студенту(ке) 4 курса, группы ______________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта:_____________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД в следующем объеме:

Исходные данные:

- функциональная схема автоматизации технологического процесса

1 Пояснительная записка

Введение

1 Общая часть

1.1 Описание функциональной схемы автоматизации технологического процесса

1.2 Описание принципиальной электрической схемы управления, контроля и сигнализации

1.3 Перечень элементов на приборы и средства автоматизации

2 Монтаж системы автоматизации технологического процесса

2.1 Монтаж первичных измерительных преобразователей и отборных устройств

2.2 Монтаж вторичных приборов и аппаратуры управления

2.3 Требования, предъявляемые к проектированию щитов и пультов управления систем автоматизации

3 Техническое обслуживание системы автоматизации технологического процесса

3.1 Виды и причины износов приборов и средств автоматизации

3.2 Виды технического обслуживания приборов и средств автоматизации

3.3 Виды ремонтов приборов и средств автоматизации

4 Техника безопасности при выполнении работ по монтажу и наладке системы автоматизации технологического процесса

5 Расчетная часть

5.1 Расчет надежности устройств автоматики

Выводы и заключения

Литература

2 Графическая часть проекта

Лист 1 Общий вид щита управления с перечнем контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации

Лист 2 Заказная спецификация на контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации.

3 Информационная часть проекта

Презентация курсового проекта

Носители информации с записью пояснительной записки, графической части и презентации курсового проекта

Дата выдачи задания_____________________

Дата окончания__________________________

Преподаватель __________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

5 «отлично» - заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного материала, проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного материала, который представлен последовательно и логично.

4 «хорошо» - заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой.

3 «удовлетворительно» - заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, однако допустивший погрешности при ответе, но обладающий необходимыми знаниями для устранения наиболее существенных из них.

2 «неудовлетворительно»- выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знания по значительной части основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки при  решении задач, который не может продолжить обучение без дополнительных занятий.

Студенты группы    _АТП-41_____ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бабнюхов Алексей Алексеевич |  |  |
|  | Бадиров Аслан Икрамжонович |  |  |
|  | Божко Роман Иванович |  |  |
|  | Быков Артем Алексеевич |  |  |
|  | Венецкий Владимир Сергеевич |  |  |
|  | Давыдов Борис Борисович |  |  |
|  | Давыдов Сергей Борисович |  |  |
|  | Дупак Денис Александрович |  |  |
|  | Дьяченко Дмитрий Олегович |  |  |
|  | Кирнос Роман Андреевич |  |  |
|  | Кишка Алексей Александрович |  |  |
|  | Кравцов Дмитрий Анатольевич |  |  |
|  | Кузьменко Егор Николаевич |  |  |
|  | Кузьмин Евгений Викторович |  |  |
|  | Лютов Иван Александрович |  |  |
|  | Плаунов Игорь Александрович |  |  |
|  | Романюкин Алексей Алексеевич |  |  |
|  | Руденко Алексей Александрович |  |  |
|  | Рыбас Данил Андреевич |  |  |
|  | Усиченко Александра Александровна |  |  |
|  | Шарапов Богдан Сергеевич |  |  |

Преподаватель ____________________ Озеров И.Н.

Студенты группы    _АТП-42_____ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аганин Александр Иванович |  |  |
| 2 | Алексеев Денис Олегович |  |  |
| 3 | Белоотченко Максим Валерьевич |  |  |
| 4 | Боярских Евгений Игоревич |  |  |
| 5 | Горбиков Сергей Владимирович |  |  |
| 6 | Грищенко Кристина Сергеевна |  |  |
| 7 | Евтушенко Иван Сергеевич |  |  |
| 8 | Емельяненко Вадим Алексеевич |  |  |
| 9 | Константинов Владимир Геннадьевич |  |  |
| 10 | Лаптев Кирилл Алексеевич |  |  |
| 11 | Мацегоров Алексей Сергеевич |  |  |
| 12 | Остапенко Владимир Андреевич |  |  |
| 13 | Острижный Виктор Витальевич |  |  |
| 14 | Пидаев Гаджи Абдурахманович |  |  |
| 15 | Самойличенко Сергей Андреевич |  |  |
| 16 | Степанько Артем Иванович |  |  |
| 17 | Султанов Денис Владимирович |  |  |
| 18 | Толстой Антон Владимирович |  |  |
| 19 | Фоменко Андрей Андреевич |  |  |
| 20 | Цветков Никита Александрович |  |  |

Преподаватель ____________________ Бардаков Д.Н.