МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора ГБПОУ РО «СИТ» ______________ Т.В. Якимова |
|  |  | «____» ______________ 20 ____ г. |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на __3-4__ семестр(ы) _2026___ - __2027___ учебного года _____2______ курс

учебной группы (учебных групп) ___________ М-21____________________

Профессиональный модуль: ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Междисциплинарные курсы: МДК 05.02 Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств

по профессии: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Объем образовательной программы: ______112______________ (часов);

в том числе в форме практической подготовки ___60______________(часа);

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем________112_______________ (часов):

из нее:

теоретическое обучение __50___ (часов);                    практические занятия __60__ (часов);

лабораторные занятия _______ (часов);                   курсовая работа/проект _______ (часов);

самостоятельная работа _______ (часов);

промежуточная аттестация в форме __ Комплексный дифференцированный зачет   _2__(часа).

(указать форму)

Составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 05, утверждённой __________________

(дата утверждения)

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии       технических    дисциплин

Протокол  №_______от________________20_____ года

Председатель цикловой комиссии ___________________________/Ткаченко А.Н./

г. Сальск

2026 – 2027 уч. год

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем образовательной программы | Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная часов | Производственная часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МДК 05.02 | 2 | 3 | 36 | 36 | 16 | - | 20 | - | - | - | - |
| МДК 05.02 | 2 | 4 | 76 | 76 | 34 | - | 40 | - | - | - | - |
| Компл. дифф. зачет |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  | 112 | 112 | 52 | - | 60 | - | - | - | - |

(МДК 05.02 Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств) – (Комплексный дифференцированный зачет).

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля | ФИО преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МДК 05.02 Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств | 112 | 60 |  |  |  |  |  |  | Бардаков |
|  | Тема 2.1 Безопасность труда при организации работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 2.1 Безопасность труда при организации работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 5-89 | Вх.контр |  |
| 2 | Практическое занятие №1 Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры | 30 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры (часть 1) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 79-93 | Вх.контр |  |
| 4 | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры (часть 2) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 94-108 | Текущий контроль |  |
| 5 | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры (часть 3) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 109-123 | Текущий контроль |  |
| 6 | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры (часть 4) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 124-138 | Текущий контроль |  |
| 7 | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры (часть 5) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 139-153 | Текущий контроль |  |
| 8 | Тема 2.2 Сборка и монтаж осветительных электроустановок и аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры (часть 6) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 154-167 | Текущий контроль |  |
| 9 | Практическое занятие №2 Выполнение расчета выбора проводов осветительных установок | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 10 | Практическое занятие №3 Изучение технологии проверки исправности ламп и ПРА | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 11 | Практическое занятие №4 Сборка и проверка цепей электрического освещения | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 12 | Практическое занятие №5 Сборка схемы освещения | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 13 | Практическое занятие №6 Сборка и проверка цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 14 | Практическое занятие №7 Изучение технологии монтажа и принципиальных схем включения осветительных электроустановок | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 15 | Практическое занятие №8 Выбор типа автоматического воздушного выключателя и тока его расцепителя | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 16 | Практическое занятие №9 Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 17 | Практическое занятие №10 Электромонтаж и наладка магнитных пускателей | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.3 Монтаж кабельных линий, комплектных шинопроводов и троллейных линий | 14 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тема 2.3 Монтаж кабельных линий, комплектных шинопроводов и троллейных линий (часть 1) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 228-241 | Вх.контр |  |
| 19 | Тема 2.3 Монтаж кабельных линий, комплектных шинопроводов и троллейных линий (часть 2) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 242-255 | Текущий контроль |  |
| 20 | Тема 2.3 Монтаж кабельных линий, комплектных шинопроводов и троллейных линий (часть 3) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 256-269 | Текущий контроль |  |
| 21 | Тема 2.3 Монтаж кабельных линий, комплектных шинопроводов и троллейных линий (часть 4) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 270-283 | Текущий контроль |  |
| 22 | Практическое занятие №11 Изучение технологии выполнения разделки силового кабеля | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 23 | Практическое занятие №12 Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 24 | Практическое занятие №13 Расчет сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузке и потере напряжения | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.4 Монтаж защитного заземления и зануления | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Тема 2.4 Монтаж защитного заземления и зануления | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ1 | Стр. 124-167 | Вх.контр |  |
| 26 | Практическое занятие №14 Изучение защитного заземления, измерение сопротивления изоляции | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.5 Монтаж электрических машин и силовых трансформаторов | 16 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Тема 2.5 Монтаж электрических машин и силовых трансформаторов (часть 1) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 203-218 | Вх.контр |  |
| 28 | Тема 2.5 Монтаж электрических машин и силовых трансформаторов (часть 2) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 219-234 | Текущий контроль |  |
| 29 | Тема 2.5 Монтаж электрических машин и силовых трансформаторов (часть 3) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 263-273 | Текущий контроль |  |
| 30 | Тема 2.5 Монтаж электрических машин и силовых трансформаторов (часть 4) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 274-284 | Текущий контроль |  |
| 31 | Практическое занятие №15 Схемы подключения (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 32 | Практическое занятие №15 Схемы подключения (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 33 | Практическое занятие №16 Расчет основных параметров трехфазного трансформатора (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 34 | Практическое занятие №16 Расчет основных параметров трехфазного трансформатора (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.6 Ремонт осветительных электроустановок, аппаратов защиты, пускорегулирующей аппаратуры | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Тема 2.6 Ремонт осветительных электроустановок, аппаратов защиты, пускорегулирующей аппаратуры (часть 1) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 175-181 | Вх.контр |  |
| 36 | Тема 2.6 Ремонт осветительных электроустановок, аппаратов защиты, пускорегулирующей аппаратуры (часть 2) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 182-188 | Текущий контроль |  |
| 37 | Тема 2.6 Ремонт осветительных электроустановок, аппаратов защиты, пускорегулирующей аппаратуры (часть 3) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 189-194 | Текущий контроль |  |
| 38 | Практическое занятие №17 Устранение неисправностей в электрической схеме пуска и реверса электрического двигателя с короткозамкнутым ротором (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 39 | Практическое занятие №17 Устранение неисправностей в электрической схеме пуска и реверса электрического двигателя с короткозамкнутым ротором (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.7 Ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тема 2.7 Ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи (часть 1) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 285-296 | Вх.контр |  |
| 41 | Тема 2.7 Ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи (часть 2) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 297-308 | Текущий контроль |  |
| 42 | Тема 2.7 Ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи (часть 3) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 309-320 | Текущий контроль |  |
| 43 | Практическое занятие №18 Определение основных неисправностей в кабельных и воздушных линиях электропередач и способы их устранения (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 44 | Практическое занятие №18 Определение основных неисправностей в кабельных и воздушных линиях электропередач и способы их устранения (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
|  | Тема 2.8 Ремонт электрических машин и трансформаторов | 22 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Тема 2.8 Ремонт электрических машин и трансформаторов (часть 1) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 203-218 | Вх.контр |  |
| 46 | Тема 2.8 Ремонт электрических машин и трансформаторов (часть 2) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 219-234 | Текущий контроль |  |
| 47 | Тема 2.8 Ремонт электрических машин и трансформаторов (часть 3) | 2 |  | Урок | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | ОИ2 | Стр. 263-284 | Текущий контроль |  |
| 48 | Практическое занятие №19 Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 49 | Практическое занятие №19 Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 50 | Практическое занятие №20 Прямой пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 51 | Практическое занятие №20 Прямой пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 52 | Практическое занятие №21 Определение внешней характеристики, группы соединения обмоток и коэффициента трансформации трансформатора (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 53 | Практическое занятие №21 Определение внешней характеристики, группы соединения обмоток и коэффициента трансформации трансформатора (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 54 | Практическое занятие №22 Определение основных неисправностей электрических машин и трансформаторов и способы их устранения (часть 1) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 55 | Практическое занятие №22 Определение основных неисправностей электрических машин и трансформаторов и способы их устранения (часть 2) | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК 1 - ОК 4, ОК 9 | ПК 5.1 - ПК 5.7 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.раб. |  |
| 56 | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 112 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | электроизмерительные приборы |
| 2 | комплект инструментов и приспособлений |
| 3 | методические указания по выполнению лабораторно-практических работ |
| 4 | средства мультимедиа |
| 5 | ЭВМ |
| 6 | текстовой редактор MS Word |
| 7 | электронные таблицы MS Excel |
| 8 | системы управления базами данных MSAccess |
| 9 | глобальна сеть Internet |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для СПО | Нестеренко В.М. | М.: ИЦ "Академия", 2022 |
| ОИ 2 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник | Сидорова Л.Г. | М.: ИЦ "Академия", 2022 |
| ОИ 3 | Проверка и наладка электрооборудования: учебник | Ярочкина Г.В. | М.: ИЦ "Академия", 2022 |
| ОИ 4 | Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для СПО | Полуянович Н.К. | Санкт-Петербург: Лань, 2022 |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Общая технология электромонтажных работ: учебник для СПО | Григорьева С.В. | М.: ИЦ "Академия", 2020 |
| ДИ 2 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник | Бычков А.В. | М.: ИЦ "Академия", 2020 |
| ДИ 3 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник | Шашкова И.В., Бычков А.В. | М.: ИЦ "Академия", 2020 |

Электроные источники (ЭИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания | URL (ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭИ 1 | Электрические системы и сети. Энергосбережение: учебное пособие для СПО | Климова Г.Н. | М.: Издательство Юрайт, 2023 | https://urait.ru/bcode/513864 |
| ЭИ 2 | Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для СПО | Бредихин А.Н. | М.: Издательство Юрайт, 2023 | https://urait.ru/bcode/517783 |
| ЭИ 3 | Информационный портал для электромонтеров |  |  | http://electromonter.info |
| ЭИ 4 | Образовательный сайт "Школа для электрика" |  |  | http://ElectricalSchool.info |
| ЭИ 5 | Нормативно-технические документы |  |  | http://electrolibrary.info |