МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по учебной работе ______________Т.В. Якимова «____»________________2024 г.

Номер регистрации РП 15.01.31 ПМ.02

рабочая ПРОГРАММа ПрОФЕССИОНАЛЬНого модуля

ПМ 02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

(базовый уровень)

профиль обучения: технологический

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных

приборов и автоматики

г. Сальск

2024г.

Программа профессионального модуля «Выполнение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 №1579 (ред. от 01.09.2022).

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «СИТ»

Разработчик:

Озеров И.Н. к.т.н., преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «СИТ»

Бардаков Д.Н. преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «СИТ»

Рекомендована (одобрена) цикловой комиссией

технических дисциплин

| Председатель |  | / | Ткаченко А.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись |  | ФИО |

Протокол №____________ от «______»____________________202__ г.

Рецензенты:

Рецензия

На рабочую программу по модулю ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

Профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Форма обучения очная.

Авторы: Озеров И.Н., к.т.н., преподаватель   ГБПОУ РО «СИТ»,  Бардаков Д.Н., преподаватель   ГБПОУ РО «СИТ»

На рецензию представлена рабочая программа модуля  ПМ.02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» которая включает паспорт программы профессионального модуля; результаты освоения профессионального модуля; тематический план профессионального модуля; содержание обучения, условия реализации профессионального модуля; информационное обеспечение обучения, в котором указана учебно-методическая документация и перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов;общие требования к организации образовательного процесса.

Контроль теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ. По итогам изучения модуля проводится квалификационный экзамен.

В рабочей программе дается краткое описание изучения профессионального модуля, приводятся профессиональные и общие компетенции, которыми должен обладать обучающийся по окончании изучения модуля, определены основные знания, умения, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе изучения модуля.

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Требования к знаниям, умениям, навыкам студентов по модулю соответствуют государственным требованиям к уровню подготовки выпускников по данной профессии. Содержание разделов соответствует федеральному  государственному образовательному стандарту.

Практические работы составлены с учетом будущей специализации.

Рабочая программа имеет практическую направленность изучения модуля, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование логического мышления, самостоятельности.

Заключение: Рабочая программа модуля соответствует ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматикив части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Рецензент:____________________________________________________

Ф.И.О.(место работы, должность, образование)

_____________________________________________________________

Дата                   Подпись:

Рецензия

На   рабочую   программу  по модулюПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

Профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Форма обучения очная.

Авторы: Озеров И.Н., к.т.н., преподаватель   ГБПОУ РО «СИТ», Бардаков Д.Н., преподаватель   ГБПОУ РО «СИТ»

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки работников в области автоматизации производства.

Указан перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения модуля.

Структура и содержание модуля:

- общая трудоемкость профессионального модуля в часах;

-оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения лабораторно-практических работ. В конце изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен,

-тематический план;

-тематика  теоретических занятий, лабораторно-практических занятий;

-учебно-методическое и информационное обеспечение модуля содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения;

-материально-техническое обеспечение модуля.

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Указаны фактические специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов учебной работы.

Заключение: Рабочая программа имеет практическую направленность изучения модуля, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование профессиональных компетенций.

Рабочая программа модуля соответствует ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматикив части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Рецензент: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                           Подпись

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 6 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 11 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 29 |

1. общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения вида деятельности: Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации.

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

иметь практический опыт:

- в подготовке к использованию оборудования и устройств для пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием;

- в определении последовательности и оптимальных режимов пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации;

- в проведении технологического процесса пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ;

уметь:

- читать схемы структур управления автоматическими линиями;

- передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию;

- передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники;

- использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ;

- проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов;

- оценивать качество результатов собственной деятельности;

- диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов;

- безопасно работать с приборами, системами автоматики;

- оформлять сдаточную документацию.

знать:

- конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ;

- электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);

- классификацию и состав оборудования станков с программным управлением; основные понятия автоматического управления станками;

- виды программного управления станками; состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями;

- классификацию автоматических станочных систем;

- основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов;

- виды систем управления роботами;

- состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов;

- необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками;

- устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники;

- схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи;

- схему и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок;

- назначение и характеристику пусконаладочных работ; способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов;

- принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;

- технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов;

- принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования;

- виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем;

- правила снятия характеристик при испытаниях;

- требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ;

- нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ;

- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;

- правила оформления сдаточной технической документации.

##### 1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего 645 час, в том числе:

теоретическое обучение  231 часов,

лабораторно- практические занятия  130 часов,

Учебная практика 72часа.

Производственная практика  180 часов.

Практическая подготовка (всего по модулю)  421 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю - 18 часов.

##### Контроль знаний по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

| № п/п | Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДК.02.01. Технология пуско-наладочных работ | дифференцированный зачет |
| 2 | МДК.02.02. Автоматические системы управления технологических процессов | экзамен |
| 3 | МДК.02.03. Система охранной сигнализации и пожаротушения | дифференцированный зачет |
| 4 | Учебная практика | дифференцированный зачет |
| 5 | Производственная практика | дифференцированный зачет |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю |  |  |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид ПМ 02 «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» и соответствующие профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 2.2 | Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ЛР 6 | Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации |
| ЛР 13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 14 | Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |
| ЛР 16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 17 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |
| ЛР 18 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 19 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования |
| ЛР 20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 25 | Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой экономики |
| ЛР 33 | Способный к проведению наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |
| ЛР 35 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ЛР 37 | Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. |

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования МДК профессионального модуля | Всего (ИТОГ) | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учебные занятия |  |  |  |  | Самостоятельная учебная нагрузка, часов | Промежуточная аттестация |  |
|  |  |  | Теоретическое обучение, час | лабораторные работы и практические занятия, часов | Учебная практика | Производственная практика | консультации |  | количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 - 11 | МДК.02.01 Технология пуско-наладочных работ | 140 | 90 | 48 |  |  |  |  | 2 | ДЗ |
| ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 - 11 | МДК 02.02 Автоматические системы управления технологических процессов | 167 | 97 | 60 |  |  | 2 |  | 8 | Э |
| ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 - 11 | МДК 02.03 Система охранной сигнализации и пожаротущения | 68 | 44 | 22 |  |  |  |  | 2 | ДЗ |
| ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 - 11 | УП 02 Учебная практика | 72 |  |  | 70 |  |  |  | 2 | ДЗ |
| ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 - 11 | ПП 02 Производственная практика | 180 |  |  |  | 178 |  |  | 2 | ДЗ |
| ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 - 11 | Экзамен по модулю | 18 |  |  |  |  | 10 |  | 8 | Э |
| ПК 2.1 – 2.2 | В том числе в форме практической подготовки | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 645 | 231 | 130 | 70 | 178 | 12 |  | 24 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | В форме практической подготовки |  | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| ПМ 02 Наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Технология пуско-наладочных работ |  |  | 140 | 46 |  |  |
| Тема 1.1 Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования | Содержание |  | 12 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Общие сведения о наладке электрооборудования. Перечень основных работ, выполняемых в ходе наладки различных видов электооборудования. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Наладка электрооборудования. Определение «наладки» . Место наладки в электромонтажных работах. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Перечень документов, входящих в проектную документацию. Документация завода-изготовителя. | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Изучение проектной и технической документации. Проект производства пусконаладочных работ | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Проверка готовности к пусконаладочным работам Проверка оборудования о готовности к пусконаладочным работам Проверка состояния площадок и помещений под электромонтажные работы. Проверка наличия коммуникаций на площадке Проверка качества поставленного оборудования. Составление дефектных ведомостей. Устранение дефектов. | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 8 | 6 |  |  |
|  | 1-2 | Составление таблиц соединений и подключений по принципиальной электрической схеме | 4 | 4 |  |  |
|  | 3 | Разработка монтажной схемы адресным способом | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Расчет электрической сети и выбор аппаратов защиты с учетом селективности | 2 | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Порядок производства пусконаладочных работ электрооборудования | Содержание |  | 8 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Порядок производства внешнего осмотра. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Порядок производства внутреннего осмотра и проверки механической части аппаратуры. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Порядок производства проверки изоляции вторичных цепей. | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Порядок производства проверки правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения вторичным током и напряжением. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.3 Технология проверки электрооборудования | Содержание |  | 8 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Измерения и испытания, определяющие состояние электромагнитной системы, токоведущих частей, изоляции и контактных соединений электрооборудования. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Пробный пуск электрооборудования. | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Оценка состояния электрооборудования по результатам проверок, измерений и испытаний. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Измерение сопротивления петли “фаза-ноль” | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Проверка целостности электрических цепей и отсутствие коротких замыканий | 2 | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Производство пусконаладочных работ | Содержание |  | 14 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Подготовка к пуско-наладочным работам. Содержание и стадии наладочных работ. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Подготовительные работы. Работы первой стадии. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Автономная наладка систем автоматизации. Работы второй стадии. | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Комплексная наладка систем автоматизации. Работы третьей стадии. | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Инженерная подготовка пусконаладочных работ. Приборы и оснастка для производства пусконаладочных работ. | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Техника безопасности при производстве наладочных работ. Организация безопасности произведения наладочных работ в условиях завершения строительно-монтажных работ на объекте. | 2 |  |  |  |
|  | 7 | Работа в действующих установках, находящихся под давлением и в зоне высоких температур. Работа во взрывоопасных зонах. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Содержание |  | 16 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Объем проверки и испытаний аппаратов напряжением до 1000 В: проверка сопротивления изоляции, измерение сопротивления катушек постоянному току. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры. Критерии исправности осветительной аппаратуры. Установка и подключение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. Порядок проверки и подключения светодиодной осветительной аппаратуры. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Установка и подключение газоразрядных ламп. | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Схемы пуска электродвигателей переменного и постоянного токов. Способы ограничения пусковых токов. Схемы автоматизированного пуска электродвигателей. | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Техника безопасности при выполнении работ при приемке оборудования в эксплуатацию. | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Общие сведения об испытаниях электрических машин и трансформаторов. Методы испытания. Метод непосредственной нагрузки. Метод косвенной нагрузки. Испытательные станции, фиксация и расшифровка показателей испытаний. Порядок проведения испытаний электрических машин постоянного и переменного тока. Снятие характеристик и сравнение с паспортными данными. Испытания электрических машин при пуске, работе в продолжительном и повторно-кратковременном режимах. Испытание электромашин на нагревание. Обработка данных испытаний и их оформление с применением персонального компьютера. | 2 |  |  |  |
|  | 7 | Порядок испытания трансформаторов. Расчетные параметры и их проверка. Характеристики трансформаторов. Характеристики холостого хода, нагрузочные, внешняя и короткого замыкания. Порядок снятия характеристик. Аварийные режимы работы трансформаторов. | 2 |  |  |  |
|  | 8 | Порядок проверки коммутационной и регулирующей аппаратуры. Проверка эксплуатационных и технических данных. Проверка работоспособности электромагнитных контакторов, пускателей, реле, предохранителей и автоматических выключателей. Проверка специализированной электроаппаратуры. Пробный пуск электроаппаратуры. Критерии оценки работоспособности электроаппаратуры после выполнения ремонта и заполнение ведомости выполненных работ. | 2 |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 26 | 26 |  |  |
|  | 1 | Наладка схемы управления электроприводом нереверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты | 4 | 4 |  |  |
|  | 2 | Наладка схемы управления электроприводом реверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Наладка электрической схемы световой сигнализации | 2 | 2 |  |  |
|  | 4 | Наладка электрической схемы звуковой сигнализации | 2 | 2 |  |  |
|  | 5 | Наладка электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 6 | Наладка электрической схемы автоматического ввода резерва | 2 | 2 |  |  |
|  | 7 | Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления | 2 | 2 |  |  |
|  | 8 | Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с равнозначных мест управления | 2 | 2 |  |  |
|  | 9 | Наладка схемы однофазного электрического счетчика | 2 | 2 |  |  |
|  | 10 | Наладка схемы трехфазного электрического счетчика | 2 | 2 |  |  |
|  | 11 | Наладка электрической схемы включения люминесцентной лампы | 2 | 2 |  |  |
|  | 12 | Наладка электрической схемы включения лампы типа ДРЛ, ДнаТР | 2 | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Стендовая наладка приборов и средств автоматизации | Содержание |  | 8 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Наладка средств и систем измерения температуры | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Наладка средств и систем измерения избыточного и вакуумметрического давления | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Наладка систем измерения расхода | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки | 2 |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 1 | Настройка приборов измерения уровня | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Настройка измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Настройка вторичного регистрирующего прибора ДИСК 250 | 2 | 2 |  |  |
|  | 4 | Настройка измерителя ОВЕН 2ТРМ0 | 2 | 2 |  |  |
|  | 5 | Настройка преобразователя частоты SiemensMicroMaster 410 | 2 | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Порядок производства пусконаладочных работ элементов устройств РЗА | Содержание |  | 10 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Порядок производства проверки схемы соединений устройств РЗА | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Порядок производства проверки электрических и временных характеристик элементов РЗА | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ## Порядок производства проверки электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационных аппаратов | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ## Порядок производства проверки взаимодействия элементов устройств РЗА | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Порядок производства проверки взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами (комплексные испытания) | 2 |  |  |  |
| Тема 1.8 Порядок производства высоковольтных испытаний | Содержание |  | 16 |  |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
|  | 1 | Испытание сборных и соединительных шин | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Испытание трансформаторов тока и напряжения | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Испытание силовых трансформаторов ТМГ-1250кВА | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Испытание вакуумных выключателей | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Испытание ограничителей перенапряжения | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Испытание разъединителей | 2 |  |  |  |
|  | 7 | Обслуживание и отладка работы механических частей и блокировок ячеек КСО | 2 |  |  |  |
|  | 8 | Обслуживание механической частей и блокировок вакуумных выключателей | 2 |  |  |  |
| МДК 02.02 Автоматические системы управления технологических процессов |  |  | 167 | 99 |  |  |
| Тема 2.1 Основные понятия о системах автоматического управления. | Содержание |  | 8 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Основные понятия и определения. Автоматика, автоматизация, технические устройства, управление, объект управления, управляющее воздействие, устройство управления, внешние воздействия. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Принцип действия САУ и их основные устройства. Принцип управления по отклонению, принцип управления по возмущению, комбинированный принцип. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Классификация САУ. Замкнутые и разомкнутые САУ, линейные и нелинейные САУ, САУ непрерывного действия, САУ импульсного действия, стабилизирующие, следящие и адаптивные системы. | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Понятие об обратной связи. Назначение и виды обратной связи. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2 Типовые элементарные звенья, свойства и характеристики. | Содержание |  | 4 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Передаточная функция системы. Дифференциальные уравнения элементов систем, преобразование Лапласа, передаточные функции элементов систем. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Типовые элементарные звенья. Передаточные функции элементов, назначение и характеристики. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 | 8 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1 Получение передаточных функций с использованием преобразования Лапласа. | 4 | 4 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 2 Получение частотных характеристик. | 2 | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Лабораторная работа 1 Исследование на ЭВМ типовых звеньев. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Передаточные функции соединений звеньев и систем. | Содержание |  | 4 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Виды соединений звеньев. Передаточные функции соединений звеньев. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Эквивалентные преобразования структурных схем. Правила эквивалентных преобразований. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 3 Получение передаточных функций сложных систем. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 2.4 Свойства объектов управления и регулирования с сосредоточенными параметрами и их определение. | Содержание |  | 4 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Свойства объектов регулирования. Виды объектов, аккумулирующая способность объектов, свойство самовыравнивания, чувствительность объекта к возмущениям. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Кривая разгона объектов управления. Параметры кривой разгона, коэффициент затухания, перерегулирование, время регулирования. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.5 Устойчивость систем автоматического регулирования и управления. | Содержание |  | 2 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Понятие об устойчивости линейных систем. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.6 Качество систем автоматического управления. | Содержание |  | 6 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Основные показатели качества процесса регулирования. Статическая и динамическая ошибки, время регулирования, перерегулирование, колебательность. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Типовые переходные процессы регулирования. Апериодический процесс, процесс с 20% перерегулированием. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Критерии качества. Прямые и косвенные критерии качества. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 4 Определение качества системы автоматического управления. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 2.7 Нелинейные системы автоматического управления. | Содержание |  | 2 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Особенности не линейных систем и методы их исследования, понятие об адаптивном управлении. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.8 Основы автоматизации технологических процессов | Содержание |  | 4 | 4 | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Назначение, цели и функции систем автоматизации. Информационные, управляющие и защитные системы автоматизации. | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Функции современных автоматизированных систем управления технологическими процессами | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.9 Состав рабочей документации технологических процессов | Содержание |  | 4 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации. Термины и определения. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Состав рабочей документации систем автоматизации. Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 5 Изучение ГОСТ 21.208-2013. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 2.10 Правила выполнения функциональных схем | Содержание |  | 4 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Назначение функциональных схем автоматизации Изображение технологического оборудования и коммуникаций | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Разработка функциональной схемы автоматизации. Буквенные условные обозначения измеряемых величин и функций автоматизации | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 | 8 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 6 Составление функциональной схемы автоматизации технологического процесса на базе измерителей регуляторов | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 7 Составление функциональной схемы автоматизации технологического процесса на базе ПЛК | 4 | 4 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие 8 Составление функциональной схемы автоматизации технологического процесса по индивидуальному заданию | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.11 Конструкция и принцип работы типовых элементов систем автоматизации | Содержание |  | 6 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Назначение, конструкция и принцип действия датчиков технологических параметров | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Требования предъявляемые при выборе первичных преобразователей | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Коммутационная аппаратура и аппаратура управления | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 9 Изучение устройства и принципа действия реостатных датчиков | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 10 Изучение устройства и принципа действия тензо и терморезисторных датчиков | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие 11 Изучение устройства и принципа действия емкостных и индуктивных датчиков | 2 | 2 |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие 12 Изучение устройства и принципа действия оптических и ультразвуковых датчиков | 2 | 2 |  |  |
|  | 5 | Практическое занятие 13 Выбор первичных преобразователей для системы автоматизации | 4 | 4 |  |  |
| Тема 2.12 Технические средства автоматизации | Содержание |  | 6 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Регулирующие приборы позиционного действия Реле температуры. Реле давления. Реле уровня. Реле наличия протока. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Понятие о контроллерах внешних устройств. Структурная схема контроллера внешних устройств. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Технологические контроллеры систем автоматизации | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 14 Выбор вторичных приборов для системы автоматизации | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 15 Позиционное обозначение и спецификация на первичные преобразователи и регуляторы | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.13 Исполнительные механизмы и регулирующие органы в системах автоматизации | Содержание |  | 9 | 9 | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Общие положения. Классификация исполнительных механизмов. | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы. | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Электрические исполнительные механизмы. | 3 | 3 |  |  |
| Тема 2.14 Управление тепловыми процессами | Содержание |  | 8 | 6 | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Управление тепловыми процессами | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Автоматическое регулирование топок | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Автоматическое регулирование парокотельных установок | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Автоматическое регулирование установок искусственного холода | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.15 Управление массообменными процессами | Содержание |  | 8 | 8 |  |  |
|  | 1 | Регулирование работы барабанных сушилок | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Регулирование работы ленточных сушилок | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Регулирование процессов сушки в сушилках с кипящим слоем | 2 | 2 |  |  |
|  | 4 | Оптимизация процессов сушки. Определение момента окончания сушки. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.16 Правила выполнения электрических-принципиальных схем | Содержание |  | 12 | 12 | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Принципиальные электрические схемы Общие требования. Правила выполнения схем. Размеры и ориентация условно графических обозначений. Элементы цифровой техники и аппаратуры управления | 4 | 4 |  |  |
|  | 2 | Составление электрической принципиальной схемы по функциональной схеме автоматизации Разработка принципиальных электрических схем управления, контроля и сигнализации. Составление описания. | 4 | 4 |  |  |
|  | 3 | Схемы подключения Схемы внешних электрических и трубных проводок. | 2 | 2 |  |  |
|  | 4 | Схемы электрических соединений щитов и пультов Монтажные схемы щитов и пультов. Порядок разработки. Правила выполнения. Методы составления. Таблицы соединения. Таблицы подключения. | 2 | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 16 Составление электрических принципиальных схем по функциональным схемам автоматизации | 6 | 6 |  |  |
| Тема 2.17 Принципы передачи данных в системах автоматического управления | Содержание |  | 4 | 4 | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Нормирующие преобразователи. Унифицированные сигналы. | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Сигналы дистанционной связи в системах автоматизации | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.18 Принципы построения и аппаратное обеспечение микропроцессорных управляющих систем | Содержание |  | 6 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Структура типичной микропроцессорной системы управления. Общие сведения. Характеристики, функциональная организация и алгоритм работы микропроцессора. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Способы обмена информацией в микропроцессорной системе. Режимы ввода-вывода информации. Принципы, которым подчиняются действия на системной магистрали микропроцессорной системы. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Понятие об интерфейсе связи. Типы интерфейсов. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 17 Пуск-останов котельной | 4 | 4 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 18 Изучение видов интерфейсов и их характеристик | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие 19 Применение ПИД-регулирования с САР | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Консультация к экзамену по МДК 02.02 | 2 |  |  |  |
|  |  | ЭКЗАМЕН по МДК 02.02 | 8 |  |  |  |
| МДК 02.03 Система охранной сигнализации и пожаротушения |  |  | 68 | 24 |  |  |
| Тема 3.1 Задачи и функции систем охранной и пожарной сигнализации | Содержание |  | 12 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Основные понятия и определения | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Назначение систем охранно-пожарной сигнализации | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Категорирование объектов защиты | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Структура и состав систем охранно-пожарной сигнализации | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Нормативно-правовые основы проектирования систем охранной и пожарной сигнализации | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Характеристика этапов построения системы охранной и пожарной сигнализации защищаемого объекта | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1Анализ защищаемого объекта. Категорирование объектов защиты | 4 | 4 |  |  |
| Тема 3.2Охранныеизвещатели | Содержание |  | 14 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Общая классификация охранныхизвещателей | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Классификация охранных извещателей по типу тревожных событий | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Классификация охранныхизвещателей по виду контролируемой зоны | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Классификация охранных извещателей по сочетанию принципов обнаружения | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Классификация охранныхизвещателей по принципу действия | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Требования к охраннымизвещателям | 2 |  |  |  |
|  | 7 | Условия выбора охранныхизвещателей | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 2 Выбор периметральных средств охранной сигнализации объекта | 4 | 4 |  |  |
| Тема 3.3 Пожарные извещатели | Содержание |  | 8 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Общая классификация пожарных извещателей | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Классификация извещателей по виду контролируемого признака пожара | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Классификация пожарных извещателей по характеру реакции на контролируемый признак пожара | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 3 Оценка угрозы пожара. Выбор пожарных извещателей | 4 | 4 |  |  |
| Тема 3.4 Приборы приемно-контрольные | Содержание |  | 6 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Классификация приемно-контрольных приборов | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Адресные и неадресные ПКП | 4 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 4 Приборы приемно-контрольные охраннопожарные | 4 | 4 |  |  |
| Тема 3.5 Требования к электроснабжению систем охранно-пожаной сигнализации | Содержание |  | 6 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |  |
|  | 1 | Общие требования к электроснабжению систем охранно-пожанойсигнализации | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Вторичные источники питания технических средств охранно-пожарной сигнализации | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 | 8 |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 5 Системы оповещения | 4 | 4 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие 6 Разработка схемы охранно-пожарной сигнализации объекта | 4 | 4 |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Описания технологического процесса, с учетом предъявляемых технологических требований и требований безопасности - Выбор элементов производственного оборудования (машины и механизмы) - Изучение схем автоматического управления с учетом специфики производства - Разработка функциональной схемы автоматизации - Ознакомление с устройством, назначением, характеристиками средств автоматизации (датчики, регуляторы и ПЛК) - Ознакомление с устройством, назначением, характеристиками средств автоматизации (исполнительные механизмы) - Разработка электрических принципиальных схем автоматизации - Изучение программных пакетов моделирования систем автоматизации и мехатронных систем - Знакомство c проектированием систем автоматизации и мехатронных систем с использованием информационных технологий - Составление упрощенных схем управления САУ с использованием информационных технологий - Составление управляющих программ для технологического процесса - Сборка схем управления, контроля и сигнализации - Сборка схем управления силового оборудования - Разработка пульта оператора - Выполнение отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием |  |  | 72 | 70 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
| Производственная практика ПП 02 Виды работ: - Организация выполнения мероприятий по охране труда при производстве пусконаладочных работ - Организация выполнения мероприятий по пожарной безопасности - Подбор электроизмерительных приборов по назначение и область применения - Чтение структурных схем управления автоматических линий - Подготовка к использованию оборудования и устройств для пусконаладочных работ - Наладка оборудования различных видов - Оформление сдаточной технической документации - Сдача в эксплуатацию автоматизированных систем - Диагностика аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники - Испытание на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики - Диагностирование электронных приборов с помощью тестовых программ и стендов - Изучение методов автоматического управления станками - Виды программного управления станками - Изучение схем пожаротушения предприятия - Наладка низковольтных цепей управления - Испытание осветительной аппаратуры - Наладка осветительной аппаратуры - Пуско-наладка силового электрооборудования - Испытание электрооборудования - Автономная наладка систем автоматизации - Комплексная наладка систем автоматизации - Пусконаладочные работы в действующих электроустановках и производственных помещениях - Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры - Стендовая наладка приборов и средств автоматизации - Высоковольтные испытания - Диагностирование схем пожаротушения предприятия - Ремонт и замена неисправного оборудования систем автоматики - Наладка контрольно-измерительных приборов - Наладка телевизионного и телеконтролирующего оборудования |  |  | 180 | 178 |  | ПК 2.1 – 2.2 ОК 01 – 09 ЛР 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 35, 37 |
| Консультация к экзамену по модулю по ПМ.02 |  |  | 10 |  |  |  |
| ЭКЗАМЕН по модулю ПМ.02 |  |  | 8 |  |  |  |
| Всего |  |  | 645 | 421 |  |  |

##### 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

##### 4.1 Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация профессионального модуля осуществляется в лабораториях: «Мехатроники и технических средств обучения», «Автоматического управления», «Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления», «Автоматизации технологических процессов».

Оборудование лабораторий:

- техническая документация (руководства пользователей, инструкции по эксплуатации  и д.р.) заводов изготовителей приборов и средств автоматизации;

- каталоги приборов и средств автоматизации;

- персональные компьютеры-18 шт.;

- средства мультимедиа: ноутбук – 1 шт., проектор-2 шт., экран-2 шт;

- специализированное программное обеспечение (MasterSCADA, TRACEMODE, CoDeSys, программы конфигураторы заводов изготовителей приборов и средств автоматизации).

- комплект учебно-методической документации;

- технические средства автоматизации (электромагнитные реле, магнитные пускатели, автоматические выключатели, кнопки, лампы сигнализации, датчики различных физических величин);

- лабораторный стенд «Модель котельной» АТ-01-1 шт.

- лабораторный стенд «Контроль и измерение уровня»-1шт.

- лабораторный стенд «Программируемый электропневматический модуль»-1шт.

- лабораторный стенд «Программируемый мехатронный модуль «Сортировка деталей»-1шт.

- лабораторный стенд «Программируемый мехатронный модуль «Автоматическая линия обработки деталей»-1шт.

- лабораторный стенд «Частотный преобразователь Siemens»-1шт.

- лабораторный стенд «Программируемый логический контроллер Siemens»-1шт.

- лабораторный модуль «Автоматическое управление объектом с использованием SCADA- систем»-1шт.

- лабораторный стенд «Автоматизация температурно-влажностных режимов объекта»-1шт.

- лабораторный стенд «Автоматическое измерение температуры»-1шт.

- лабораторный стенд «3D-принтер» -1шт.

- лабораторный стенд «Трех осевой ЧПУ-фрезер» -1шт.

- лабораторный стенд «отработа навыков по программированию ПЛК» -10шт.

- лабораторный стенд «Настройка измерителя-регулятора  ОВЕН ТРМ 1» -8 шт.

- лабораторный стенд «Настройка измерителя-регулятора ОВЕН 2ТРМ 1»-1шт.

- лабораторный модуль «Настройка модулей ввода и вывода ОВЕН»- 5 шт.

- методические рекомендации, по проведению практических занятий;

- литература.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю специальности в действующих предприятиях. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении практики по профилю специальности должно отвечать  требованиям ФГОС. С предприятиями-базами практики заключаются договоры на проведение практики студентов.

##### 4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы:

#### Основная

#### Дополнительная

- Бородин, И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов - М., Колос С, 2007, 344 с.

- Горошков, Б.И. Автоматическое управление - М., Академия, 2003, 304 с.

- Карташов Б.А., Привалов А.С., Самойленко В.В., Татамиров Н.И. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в автоматическом управлении - Ростов-на-Дону; Феникс, 2013, 540 с.

- Селевцов Л.И., Селевцов А.Л. Автоматизация технологических процессов - М.,ИЦ «Академия», 2012, 352 с.

- Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов - М., ИЦ «Академия», 2012, 352 с.

- ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

- ГОСТ	24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

- ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов

- ГОСТ	24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем

- ГОСТ	24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств

- ГОСТ	24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей

- ГОСТ	24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений

- ГОСТ	24.402-80 Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и обращение

- ГОСТ	24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

- ГОСТ	24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения

- ГОСТ	24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения

- Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — URL : https://urait.ru/bcode/563623

- Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12973-1. — URL : https://urait.ru/bcode/565825

- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для вузов / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19501-9. — URL : https://urait.ru/bcode/562637

- Куликова, Е. А. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учебник и практикум для вузов / Е. А. Куликова, А. Б. Чуваков, А. Н. Петровский. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15213-5. — URL : https://urait.ru/bcode/567773

- Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09939-3. — URL : https://urait.ru/bcode/563647

- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19504-0. — URL : https://urait.ru/bcode/562937

- Бородин, И. Ф. Автоматизация в животноводстве : учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19499-9. — URL : https://urait.ru/bcode/569160

- Бородин, И. Ф. Автоматизация в животноводстве : учебник для вузов / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19497-5. — URL : https://urait.ru/bcode/569159

- Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / под общей редакцией О. С. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19351-0. — URL : https://urait.ru/bcode/565824

- Механизмы государственно-частного партнерства. Теория и практика : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией Е. И. Марковской. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11317-4. — URL : https://urait.ru/bcode/565538

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации реализуется в течение 5-7-го семестров обучения.

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях  основывается на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.

Освоению данного модуля предшествуют дисциплины «Основы электротехники и микроэлектроники», «Технические измерения», профессиональные модули ПМ 01 «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности».

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие теоретические и практические занятия.

Для успешного освоения профессионального модуля каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами (по выполнению практических и самостоятельных работ).

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Программа профессионального модуля, в части раздела МДК 02.01 предусматривает проведение практических занятий звеньевым методом, в связи с ограниченным количеством приборов и средств автоматизации. Практические занятия разделены на блоки практических работ. Каждый блок реализуется одновременно.

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений.

В итоге изучения профессионального модуля  проводится квалификационный экзамен.

В рамках профессионального модуля  предусмотрена учебная практика в объеме 144 часа.

Производственная практика проводится как итоговая (концентрированная) практика по завершению модуля. Базами  производственной практики являются  предприятия и организации, с которыми заключается договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной практики в данных предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным технологическим оборудованием.

Производственная практика проводится под руководством преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. Руководитель практики от техникума назначается приказом директора из числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание методической и практической помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по производственной практике.

Руководители практики от предприятия-базы практик назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках данного профессионального модуля  является освоение теоретических и практических занятий, а так же учебной практики.

В процессе прохождения практики студентам оказываются консультации – индивидуальные и групповые.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы профессионального модуля, имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля ПМ 03 «Эксплуатация систем автоматизации» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы профессионального модуля, имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности.

5. Контроль и оценка результатов освоения

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |  | Оценка результатов выполнения практических работ. Дифференцированные зачеты по МДК, учебной практики и производственной практике. экзамен по модулю. |
| ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. |  | Оценка результатов выполнения практических работ. Дифференцированные зачеты по МДК, учебной практики и производственной практике. экзамен по модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу - Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения программы профессионального модуля |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) - Применение современной научной профессиональной терминологии - Определение траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач - Планирование профессиональной деятельность |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке - Проявление толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - Понимать значимость своей профессии (специальности) - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |