МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по учебной работе ________________________Т.В. Якимова «_____»_____________________2025 г.

Номер регистрации РП 15.01.37 ПМ.03

Рабочая ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ.03 Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

(базовый уровень)

профиль обучения: технологический

для профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик

контрольно-измерительных приборов и автоматики

г. Сальск

2025

Рабочая программа профессионального модуля «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» разработана на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики,  утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. №903, с учетом примерной рабочей программы профессионального модуля «Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГБОУ ДПО ИРПО (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024).

Организация-разработчик:  ГБПОУ  РО «СИТ»

Разработчик: Ткаченко А.Н., преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»

Рекомендована (одобрена) цикловой комиссией технических дисциплин

Председатель _________________________/Ткаченко А.Н./

подпись                                                          

Протокол  №____________ от «______»____________________2025 г.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

| (ФИО) |  | (подпись) |  | (должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |
| (ФИО) |  | (подпись) |  | (должность, организация) |
| М.П. |  |  |  |  |

Рецензия

На   рабочую   программу  профессионального модуля  ПМ 03 «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики»

Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Форма обучения очная.

Автор: Ткаченко А.Н.     преподаватель ГБПОУ  РО «СИТ».

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, составленной в соответствии с ФГОС СПО

В программе дано описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями программы, предшествующими дисциплинами из общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, указаны требования к  знаниям и умениям  обучающегося, необходимые при освоении данного модуля и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин.

Указан перечень и описание компетенций обучающегося, формируемых в результате освоения модуля  в соответствии с  ФГОС СПО.

Приведены структура и содержание модуля. Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ. В конце изучения профессионального модуля  проводится  экзамен по модулю. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы;

Указано материально-техническое обеспечение модуля с перечнем кабинетов и лабораторий, необходимых для   проведения всех видов учебной работы.

Заключение: Рабочая программа модуля соответствует ФГОС СПО по 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ  РО «СИТ».

Рецензент: ____________________________________________________________________

_________________           ________________

Дата                                    Подпись

М.П.

Рецензия

На   рабочую   программу  профессионального модуля  ПМ 03 «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики»

Профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Форма обучения очная.

Автор: Ткаченко А.Н.

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, составленной в соответствии с ФГОС СПО

В программе дано описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями программы, предшествующими дисциплинами из общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов.

Указаны требования к «входным» знаниям, умениям  обучающегося, необходимые при освоении данного модуля и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля по ФГОС СПО.

Приведены структура и содержание модуля

Указана тематика   практических занятий, учебно-методическое и информационное обеспечение модуля, материально-техническое обеспечение модуля. Указаны фактические специализированные лаборатории и кабинеты обеспечивающих проведение всех видов учебной работы.

Заключение: Рабочая программа модуля соответствует ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ  РО «СИТ».

Рецензент:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                           Подпись

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики»

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа профессионального модуля «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, составленной в соответствии с ФГОС СПО.

Профессиональный модуль ПМ.03 Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики реализуется (частично) в форме практической подготовки при освоении теоретического материала выполнения лабораторных работ, практических занятий, прохождении учебной и производственной практики.

1.2. Цели, задачи и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК.07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.2. Определять последовательность и оптимальные режимы технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.3. Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.4. Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.5. Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.6. Осуществлять программирование и параметризацию контрольно-измерительных приборов.

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

владеть навыками:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по профессии - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1 | подбирать необходимые приборы и инструменты. оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. готовить приборы к работе. | основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. методы подготовки инструментов и приборов к работе. | выбора необходимых приборов и инструментов. определения пригодности приборов и инструментов к использованию. проведения необходимой подготовки приборов к работе. |
| ПК 3.2 | выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. | правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. технология организации комплекса работ по поиску неисправностей. технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | определения необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. составления графика ППР и последовательности работ по техническому обслуживанию |
| ПК 3.3 | контролировать линейные размеры деталей и узлов. проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. пользоваться поверочной аппаратурой. работать с поверочной аппаратурой. проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. оформлять сдаточную документацию. | основные метрологические термины и определения. погрешности измерений. основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды измерений, метрологического контроля. понятия о поверочных схемах. принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. порядок работы с поверочной аппаратурой. способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. способы коррекции тестовых программ. устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. тестовые программы и методику их применения. правила оформления сдаточной документации. | выполнения проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. выполнения поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. определения качества выполненных работ по обслуживанию. выполнения проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.4 | выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | виды неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. пути их устранения. | осуществления поиска и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.5 | разрабатывать простые схемы работы, регулировать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. | конструктивные элементы простых схем работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. правила чтения данных схем. правила разработки схем. | разработки простых схем работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.6 | программировать и параметризировать контрольно-измерительные приборы | правила программирования и параметризация контрольно-измерительных приборов. правила чтения программ. | программирования и параметризации контрольно-измерительных приборов. |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Объем образовательной программы – 448 часа;

теоретическое обучение – 96 часов;

лабораторно практические занятия – 114 часов

учебная практика – 72 часа

производственная практика – 144 часа.

консультации-4 часа

промежуточная аттестация -8 часов

самостоятельная работа – 4 часа

в том числе:

в форме практической подготовки (всего) – 330 часов.

Контроль знаний по ПМ03

| №п\п | Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДК 03.01. Техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматики | Комплексный дифференцированный зачет |
| 2 | МДК 03.02. Диагностика и ремонт систем автоматики | Комплексный дифференцированный зачет |
| 3 | МДК 03.03 Цифровые технологии в проектировании, наладке и эксплуатации систем автоматики | Дифференцированный зачет |
| 4 | Учебная практика | Дифференцированный зачет |
| 5 | Производственная практика | Дифференцированный зачет |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена (по модулю) |  |  |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Промежуточная аттестация | Сам.работа | Учебная часов | Производственная часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | В т.ч. в форме практической подготовки | В т.ч. теоретическое обучение часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 3.1- ПК 3.6 | МДК 03.01. Техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматики | 56 | 56 | 12 | 42 | 12 |  | 2 |  |  |  |
|  | МДК 03.02. Диагностика и ремонт систем автоматики | 56 | 56 | 30 | 24 | 30 |  | 2 |  |  |  |
|  | МДК 03.03 Цифровые технологии в проектировании, наладке и эксплуатации систем автоматики | 108 | 104 | 72 | 30 | 72 |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Экзамен по модулю | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консультации | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самотоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | В форме практической подготовки | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| МДК 03.01. Техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматики |  |  | 56 | 12 |  |
| Тема 1.1 Организация технического обслуживания и эксплуатации систем автоматики | Содержание |  | 6 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и систем автоматики. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем. | 2 |  |  |
|  | 2 | Общие вопросы эксплуатации систем автоматики Транспортировка и хранение, конструктивное исполнение оборудования, Кодирование IP | 2 |  |  |
|  | 3 | Виды технического обслуживания оборудования систем автоматики Планово-предупредительная система, обслуживание с ремонтом по мере необходимости. Правила техники безопасности при эксплуатации и обслуживании систем автоматики. | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Система технического обслуживания и эксплуатации измерительной техники | Содержание |  | 6 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и определения. Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений. Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов. Принципы поверки технических средств измерений. | 2 |  |  |
|  | 2 | Назначение и содержание работ по эксплуатации измерительной техники Мероприятия выполняемые в процессе эксплуатации | 2 |  |  |
|  | 3 | Категорирование и списание средств измерений Ведение учета и эксплуатационной документации | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования | Содержание |  | 6 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов. Техническое обслуживание автоматических выключателей. Техническое обслуживание контакторов постоянного и переменного тока. Техническое обслуживание магнитных пускателей. Техническое обслуживание промежуточных реле, тепловых реле. Техническое обслуживание программируемых реле. Техническое обслуживание реле тока. Техническое обслуживание реле напряжения, времени. | 2 |  |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов. Техническое обслуживание электрических двигателей | 2 |  |  |
|  | 3 | Потребители электрической энергии как объект эксплуатации Категории потребителей. Общие требования техники безопасности при эксплуатации электрического оборудования | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №1 Техническое обслуживание коммутационных аппаратов. | 2 | 2 |  |
| Тема 1.4 Эксплуатация пневматических приводов и систем | Содержание |  | 8 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Энергообеспечивающая подсистема пневматических приводов и систем Производство и подготовка сжатого воздуха | 2 |  |  |
|  | 2 | Исполнительная подсистема пневматических приводов и систем Пневматические цилиндры и двигатели | 2 |  |  |
|  | 3 | Направляющая и регулирующая подсистема пневматических приводов и систем Пневматические распределители и регуляторы расхода | 2 |  |  |
|  | 4 | Техническое обслуживание пневмопривода Общие требования техники безопасности при эксплуатации пневматических приводов и систем | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №2 Эксплуатация односторонних и двусторонних пневмоцилиндров | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №3 Эксплуатация пневматических схем управления с использованием путевых выключателей | 2 | 2 |  |
| Тема 1.5 Эксплуатация гидравлических приводов и систем | Содержание |  | 8 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Энергообеспечивающая подсистема гидравлических приводов и систем Насосы и гидроаккумуляторы | 2 |  |  |
|  | 2 | Исполнительная подсистема гидравлических приводов и систем Гидравлические цилиндры и двигатели | 2 |  |  |
|  | 3 | Направляющая и регулирующая подсистема гидравлических приводов и систем Гидравлические распределители и регуляторы расхода | 2 |  |  |
|  | 4 | Правила ввода гидропривода в эксплуатацию. Общие требования техники безопасности при эксплуатации гидравлических приводов и систем | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание и эксплуатация средств автоматизации | Содержание |  | 8 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Техническое обслуживание датчиков температуры. Регламент ТО датчиков температуры, нормы времени на ТО | 2 |  |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание датчиков давления, разряжения. Регламент ТО датчиков давления, нормы времени на ТО | 2 |  |  |
|  | 3 | Программируемые логические контроллеры. Основные сведения, назначение и характеристики | 2 |  |  |
|  | 4 | Техническое обслуживание микропроцессорных измерителей-регуляторов и программируемых логических контроллеров Регламент и нормы времени на ТО | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 | 6 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №4 Настройка и параметризация микропроцессорных измерителей-регуляторов | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №5 Настройка и параметризация микропроцессорных модулей ввода/вывода | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие №6 Настройка и параметризация программируемых логических контроллеров | 2 | 2 |  |
| Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |
| Всего по МДК 03.01 |  |  | 56 | 12 |  |
| МДК 03.02. Диагностика и ремонт систем автоматики |  |  | 56 | 30 |  |
| Тема 2.1 Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание |  | 6 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Конструкторская, производственно -технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики. Тестовые программы, принципы работы, способы введения и применения. Коррекция технологических и тестовых программ. Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно - измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | 2 | Виды ремонтов, структура ремонтного цикла. Система планово - предупредительного ремонта. Составление графика ППР. Износ деталей. Виды, причины износа. | 2 |  |  |
|  | 3 | Восстановление деталей различными способами. Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт. | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание |  | 10 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
|  | 1 | Ремонт приборов для измерения электрических величин Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин. Ремонт электронных, цифровых приборов для измерения электрических величин. | 2 |  |  |
|  | 2 | Ремонт приборов для измерения давления Ремонт манометрических приборов | 2 |  |  |
|  | 3 | Ремонт приборов для измерения температуры, расхода и уровня Ремонт датчиков для измерения различных физических величин | 2 |  |  |
|  | 4 | Ремонт составляющих узлов приводов на различных видах энергии. Ремонт составляющих узлов гидропривода, пневмопривода и электропривода | 2 |  |  |
|  | 5 | Поиск неисправностей в системах автоматики. Поиск неисправностей в аналоговых схемах. Поиск неисправностей в цифровых схемах. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 | 10 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №1 Поиск неисправностей в системах автоматики | 4 | 4 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №2 Поиск неисправностей в релейно-контактных схемах управления электроприводом | 4 | 4 |  |
|  | 3 | Практическое занятие №3 Ремонт приборов для измерения различных физических величин | 2 | 2 |  |
| Тема 2.3 Программирование и параметризация контрольно-измерительных приборов. | Содержание |  | 8 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.6 |
|  | 1 | Назначение и структура программируемого контроллера. Общие сведения. Классификация контроллеров. ПЛК различного назначения | 2 |  |  |
|  | 2 | Основные характеристики и питание ПЛК. Требования к источникам питания. Входы и выходы ПЛК Дискретные входы/выходы, аналоговые входы/выходы | 2 |  |  |
|  | 3 | Конфигурация системы Выбор средств коммуникации Последовательный интерфейс передачи данных RS-485. Полевые шины на основе RS-485. Протоколы ProfiBus и ModBus. Режим последовательной передачи ModBus RTU. Промышленные сети | 2 |  |  |
|  | 4 | Основы программирования ПЛК. Языки программирования, пакеты ПО | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 20 | 20 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №4 Создание простого проекта на языке ST. | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №5 Создание проекта по учету расхода электроэнергии на языке ST. | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие №6 Создание проекта по автоматизации системы полива на языке ST. | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие №7 Язык программирования релейно-контактных схем LD для ПЛК | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие №8 Использование таймеров в релейно-контактных схемах | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие №9 Разработка системы защиты от проникновения на языке релейно-контактных схем | 2 | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие №10 Знакомство с языком программирования ПЛК FBD. | 2 | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие №11 Создание проекта автоматизации отопительной системе с управлением по времени на языке функциональных блоков. | 2 | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие №12 Создание проекта автоматизации системы пожаротушения на языке функциональных блоков. | 2 | 2 |  |
|  | 10 | Практическое занятие №13 Создание комплексного проекта автоматизации | 2 | 2 |  |
| Промежуточная аттестация –комплексный дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |
| Всего по МДК 03.02 |  |  | 56 | 30 |  |
| МДК 03.03. Цифровые технологии в проектировании, наладке и эксплуатации систем автоматики |  |  | 108 | 72 |  |
| Тема 3.1 Пакеты прикладных программ | Содержание |  | 10 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.6 |
|  | 1 | Программное обеспечение автоматизированных систем. Понятие программного продукта. Назначение и основные возможности программы. Необходимые системные продукты. | 2 |  |  |
|  | 2 | Классификация пакетов прикладных программ для автоматизированных систем. Виды программного обеспечения для автоматизированных и мехатронных систем. Классификация пакетов прикладных программ по предметной области. | 2 |  |  |
|  | 3 | Работа с программным обеспечением. Установка программы, ее интеграция в систему, проверка правильности функционирования. Техническая документация на программный продукт, эксплуатационная документация, документация пользователя. | 2 |  |  |
|  | 4 | Базы данных в системах автоматического управления. Сбор и хранение данных в САУ и мехатронных системах. Возможности архивного хранения данных. | 2 |  |  |
|  | 5 | Современные серверные технологии в системах автоматического управления. Централизованная архитектура хранения информации с помощью серверных технологий. Современные серверные технологии в САУ и мехатронных системах. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 40 | 40 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №1 Моделирование схем управления односторонними пневмоцилиндрами | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №2 Моделирование схем управления двусторонними пневмоцилиндрами | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие №3 Моделирование пневматических схем управления с использованием путевых выключателей | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие №4 Моделирование пневматических схем реализующих логическую функцию «ИЛИ» | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие №5 Моделирование пневматических схем реализующих логическую функцию «И» | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие №6 Моделирование пневматической схемы цикличного управления | 2 | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие №7 Моделирование схем управления с использованием ПЛК | 2 | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие №8 Моделирование схем управления ПЛК с использованием герконовых датчиков | 2 | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие №9 Моделирование схем управления ПЛК с использованием индуктивных датчиков | 2 | 2 |  |
|  | 10 | Практическое занятие №10 Моделирование схем управления ПЛК с использованием оптических датчиков | 2 | 2 |  |
|  | 11 | Практическое занятие №11 Моделирование не реверсивной схемы управления электроприводом | 2 | 2 |  |
|  | 12 | Практическое занятие №12 Моделирование реверсивной схемы управления электроприводом | 2 | 2 |  |
|  | 13 | Практическое занятие №13 Моделирование схемы управления двумя электроприводами | 2 | 2 |  |
|  | 14 | Практическое занятие №14 Моделирование схемы управления ступенчатым электроприводом | 2 | 2 |  |
|  | 15 | Практическое занятие №15 Моделирование схемы управления последовательного запуска электроприводов | 2 | 2 |  |
|  | 16 | Практическое занятие №16 Моделирование схемы управления реверсирования электропривода по интервалам времени | 2 | 2 |  |
|  | 17 | Практическое занятие №17 Моделирование электрической схемы автоматического ввода резерва | 2 | 2 |  |
|  | 18 | Практическое занятие №18 Моделирование схемы управления электроприводом с приоритетного места управления | 2 | 2 |  |
|  | 19 | Практическое занятие №19 Моделирование схемы управления электроприводом с равнозначных мест управления | 2 | 2 |  |
|  | 20 | Практическое занятие №20 Моделирование схемы управления электроприводом с использованием концевых выключателей | 2 | 2 |  |
| Тема 3.2 Сбор и обработка информации в системах автоматики | Содержание |  | 10 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.6 |
|  | 1 | Автоматизированное рабочее место оператора АСУ. Назначение. Конфигурация. Интерфейсы. Программное обеспечение. | 2 |  |  |
|  | 2 | Общие понятия и структура SCADA-систем Основные требования к SCADA-системам и их возможности | 2 |  |  |
|  | 3 | SCADA-система TRACE MODE Основные функции. Общие технические сведения: среда разработки приложений; переменные, типы переменных, поля; | 2 |  |  |
|  | 4 | Система Master SCADA Основные функции. Общие технические сведения: среда разработки приложений; переменные, типы переменных, поля; | 2 |  |  |
|  | 5 | Развитие SCADA систем Перспективы развития | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 16 | 16 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 21 Разработка проекта в Trace Mode 6. Создание статического проекта. | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 22 Разработка проекта в Trace Mode 6. Создание динамического проекта. | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 23 Разработка проекта в Trace Mode 6. Автоматическое регулирование параметров системы. Создание отчетов. | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 24 Разработка проекта в Trace Mode 6. Создание шкал различных типов. Написание программы для вычисления величины. | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 25 Создание графического интерфейса операторской станции в Trace Mode 6. | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 26 Программирование на языке функциональных блоков в Trace Mode 6. | 2 | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие 27 Создание проекта в программе MasterSCADA. Ручное управление. | 2 | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие 28 Создание проекта в программе MasterSCADA. ПИД регулирование. Тренды. Аварийные сигналы. | 2 | 2 |  |
| Тема 3.3 Программное обеспечение для программирования логических контроллеров | Содержание |  | 10 |  | ОК1-7, ОК9 ПК 3.6 |
|  | 1 | Общие сведения о программном обеспечении Установка таргет-файлов и пакетов библиотек | 2 |  |  |
|  | 2 | Интерфейс программного обеспечения Панель меню, Дерево проекта | 2 |  |  |
|  | 3 | Языки программирования стандарта МЭК 61131-3 Переменные, типы данных, специфические типы данных | 2 |  |  |
|  | 4 | Модификаторы областей переменных Операторы, управляющие операторы, программные объекты | 2 |  |  |
|  | 5 | Программные объекты Функции, функциональные блоки, программы, вложенные программные объекты | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 16 | 16 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №29 Разработка программ управления для программируемого логического реле | 4 | 4 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №30 Разработка программ управления для программируемого логического контроллера (ПЛК) | 4 | 4 |  |
|  | 3 | Практическое занятие №31 Подключение модулей ввода/вывода, расширение возможностей ПЛК | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие №32 Подключение ПЛК к SCADA-системе TRACE MODE по протоколу Modbus | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие №33 Подключение ПЛК к SCADA-системе TRACE MODE через ОРС-сервер | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие №34 Подключение ПЛК к SCADA-системе MasterSCADA через ОРС-сервер | 2 | 2 |  |
| Самостоятельная работа |  |  | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |
| Всего по МДК 03.03 |  |  | 108 | 72 |  |
| Учебная практика УП 03 Виды работ: 1. Подготовка приборов и инструмента к работе при техническом обслуживании 2. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3. Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей при ремонте 4. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 6. Обслуживание приборов и систем автоматики, смазка трущихся элементов, замена смазки, замена расходных материалов 7. Снятие показаний с приборов измерения и контроля 8. Прозвонка цепей систем автоматики 9. Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 10. Осмотры элементов и приборов сетей автоматики 11. Поиск неисправностей в системах автоматики 12. Программирование и параметризация контрольно-измерительных приборов |  |  | 70 | 72 | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
| Промежуточная аттестация по УП03- Дифференцированный зачет |  |  | 2 | 2 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Организация выполнения мероприятий по охране труда и технике безопасности при эксплуатации оборудования - Эксплуатация измерительных приборов и средств автоматизации - Поверка измерительных приборов - Оформление результатов поверки - Техническое обслуживание измерительных приборов - Техническое обслуживание датчиков различных физических величин - Техническое обслуживание исполнительных механизмов и регулирующих органов - Диагностика измерительных приборов и средств автоматизации - Оборудование для ремонта контрольно-измерительных приборов - Ремонт измерительных приборов - Ремонт датчиков различных физических величин - Ремонт исполнительных механизмов и регулирующих органов - Обслуживание микропроцессорной техники. - Аппаратно-программное сопровождение микропроцессорной техники - Средства измерений, как объект диагностирования. Общий порядок поиска неисправностей - Методы поиска отказавших элементов. - Средства диагностики измерительной техники - Изучение требований предэксплуатационной диагностики - Диагностика нового оборудования и оборудования находящегося в эксплуатации - Изучение требований к испытательным лабораториям на базе микропроцессоров и персональных компьютеров. - Запуск испытательного оборудования. - Подготовка к работе и проведение испытаний - Изучение требований сервисного обслуживания и своевременной поверки средств измерений - Определение наиболее аварийных участков. Проведение диагностики узлов и аппаратов |  |  | 142 | 142 | ОК1-7, ОК9 ПК 3.1-3.6 |
| Промежуточная аттестация по ПП03- Дифференцированный зачет |  |  | 2 | 2 |  |
| Консультации |  |  | 4 |  |  |
| Экзамен по модулю |  |  | 8 |  |  |
| Всего по ПМ 03 |  |  | 448 | 330 |  |

4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий

«Лаборатория монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и систем автоматики», «Лаборатория автоматизации технологических процессов и контрольно-измерительных приборов», «Лаборатория основ автоматизации технологических процессов, типовых элементов и устройств систем автоматического управления и средств электрических измерений», «Лаборатория электротехники, электроники и электронной техники», «Лаборатория  технических и  электротехнических измерений»

«Лаборатория основ автоматизации технологических процессов, типовых элементов и устройств систем автоматического управления и средств электрических измерений»

– рабочее место преподавателя;

– посадочные места по количеству обучающихся;

– плакаты;

– измерительный инструмент;

– измерительные приборы: (вольтметры -6 шт; амперметры – 5шт; ваттметры - 4шт; частотомеры, осциллографы, генераторы.

- автоматический мост КСМ-2 -1шт;

-установка «Релейно–контакторные элементы систем автоматического управления -1 шт

- источники питания -2шт

- Стенд ЭИ 01

- Стенд Электрические измерения

- методические пособия (рекомендации), по проведению лабораторно - практических занятий;

- средства мультимедиа;

- литература.

Оборудование лаборатории «Технических и электротехнических измерений, типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений»

– рабочее место преподавателя;

– посадочные места по количеству обучающихся;

– плакаты;

– измерительный инструмент;

– измерительные приборы: (вольтметры -6 шт; амперметры – 5шт; ваттметры - 4шт;

- Стенд Электрические измерения

- методические пособия (рекомендации), по проведению лабораторно - практических занятий;

- средства мультимедиа;

- литература.

Оборудование лаборатории «Лаборатория монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»,:

- комплект учебно – методической документации;

- комплект наглядных пособий;

-технические средства автоматизации (интеллектуальные реле, автоматические выключатели, методическое обеспечение);

- лабораторный стенд «Монтаж электрических схем управления» -6 шт.

- электроизмерительные приборы;

- комплект инструментов и приспособлений;

- методические пособия (рекомендации), по проведению лабораторно - практических занятий;

- специализированное программное обеспечение;

- средства мультимедиа;

- литература.

Оборудование лаборатории ««Лаборатория автоматизации технологических процессов и контрольно-измерительных приборов.»:

- комплект учебно – методической документации;

- комплект наглядных пособий (плакаты);

- технические средства автоматизации (датчики, интеллектуальные реле, автоматические выключатели, методическое обеспечение);

- электроизмерительные приборы;

- комплект инструментов и приспособлений;

-лабораторный стенд «Автоматизация температурно-влажностных режимов объекта»-1шт.

-лабораторный стенд «Автоматическое измерение температуры»-1шт.

-лабораторный стенд «Модель котельной» АТ-01 -1шт;

-лабораторный стенд «Автоматическое управление заслонкой» 1шт;

-лабораторный стенд «Управление регулирующим органом» -1шт;

-лабораторный стенд «Программное управление нагрузкой»-1шт;

-лабораторный стенд «Управление тепловыми процессами 1шт»;

- лабораторный стенд «Контроль и измерение уровня КИУ-02» -1шт;

- лабораторный стенд «Система автоматического регулирования» 1шт;

- средства мультимедиа;

- литература.

Оборудование лаборатории «Электротехники, электронной техники, микропроцессоров и микропроцессорных систем»

- методические пособия (рекомендации), по проведению лабораторно - практических занятий;

- средства мультимедиа;

- литература;

-лабораторный стенд «Автоматика» - 2шт

- лабораторный стенд  «Промэлектроника» -3шт

Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская "Электромонтажная" оснащенная монтажными столами, паяльными станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Демонстрационная площадка по компетенции «Промышленная автоматика».

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении учебной практики должно отвечать  требованиям. С предприятиями-базами практики заключаются договоры на проведение практики студентов.

4.2. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы:

Учебно-методическая документация:

1 Учебно-методические комплексы по разделам и темам профессионального модуля.

3 Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по профессиональному модулю.

2 Сборник тестовых заданий по разделам модуля.

3 Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для практических заданий, инструкционные карты, методические рекомендации для выполнения практических работ, рефератов и др.).

4 Дневник-отчет по учебной практике.

Перечень рекомендуемых учебных изданий.

Основные источники:

1. Ермолаев В.В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования- М.: ИЦ «Академия», 2020-320с.

Дополнительные источники:

1. Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. сред. проф. образования/Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под. Ред. Н. Ф. Котеленеца.- 10-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 304с.

2. Виноградов В.М., Черепахин А.А.- Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность: учебное пособие- М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019-161 с.

3. Иванов А.А.- Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие- М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019-224 с

4. Келим Ю.М.  Типовые элементы систем автоматического управления -М.:Форум-Инфра-М, 2007г.

5. Клепиков В.В. – Автоматизация производственных процессов: учебное пособие- М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019-208 с.

6. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть 1. пневматические приводы и средства автоматизации: Учебное пособие.-М., Форум, 2004.-240 с.

7. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть 2. Гидравлические приводы и системы: Учебное пособие.-М., Форум, 2007.-304 с

8. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ (12-е изд., стер.) учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ В. М. Нестеренко. – М.: ИЦ «Академия», 2015. -432 с.

9. Половко А.М. Основы теории надежности, 2-е издание, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 704 с., 2006

10.Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 7-е изд., исправ. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – 352 с.

11. Чеканов А.Н. Расчеты и обеспечение надежности электронной аппаратуры, учебное пособие, -М.; КНОРУС, -440 с., 2012

12. Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем. – М.: Академия, 2010.

13. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — URL : https://urait.ru/bcode/561765

14. Егоров, А. Ф. Интегрированные автоматизированные системы управления химическими производствами и предприятиями : учебник для вузов / А. Ф. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13871-9. — URL : https://urait.ru/bcode/567528

15.Рачков, М. Ю. Пневматические системы автоматики : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19572-9. — URL : https://urait.ru/bcode/556664

16. Тырышкин, С. Ю. Информационно-измерительные и управляющие системы : учебное пособие для вузов / С. Ю. Тырышкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21481-9. — URL : https://urait.ru/bcode/572624

17. Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12536-8. — URL : https://urait.ru/bcode/566056

18. Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — URL : https://urait.ru/bcode/563903

Средства массовой информации:

Журналы:

«КИП и автоматика- обслуживание и ремонт»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» реализуется в течение  4-го семестра второго  курса обучения.

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие теоретические и практические занятия. Тематика теоретических и практических занятий соответствует содержанию программы Профессионального модуля «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики».

Для успешного освоения профессионального модуля «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики», каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами семинаров и практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями). Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью тестового контроля, оценки практических умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится экзамен по модулю.

В рамках профессионального модуля  предусмотрена учебная практика в объеме 72 часа и производственная практика в объеме – 108 часов.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля ПМ 03 «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы профессионального модуля, имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов работ | Оценка результатов защиты практических работ. Оценка результатов устного опроса. Комплексный дифференцированный зачет поМДК03.01, МДК 03.02, Дифференцированный зачет МДК 03.03 дифференцированный зачет по УП03 дифференцированный зачет по ПП03 Экзамен по модулю. |
| ПК 3.2. Определять последовательность и оптимальные режимы технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Определение последовательности и оптимальных режимов технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | Оценка результатов защиты практических работ. Оценка результатов устного опроса. Комплексный дифференцированный зачет поМДК03.01, МДК 03.02, Дифференцированный зачет МДК 03.03 дифференцированный зачет по УП03 дифференцированный зачет по ПП03 Экзамен по модулю. |
| ПК 3.3. Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Выполнение поверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | Оценка результатов защиты практических работ. Оценка результатов устного опроса. Комплексный дифференцированный зачет поМДК03.01, МДК 03.02, Дифференцированный зачет МДК 03.03 дифференцированный зачет по УП03 дифференцированный зачет по ПП03 Экзамен по модулю. |
| ПК 3.4. Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Определение последовательности поиска и выявления причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Оценка результатов защиты практических работ. Оценка результатов устного опроса. Комплексный дифференцированный зачет поМДК03.01, МДК 03.02, Дифференцированный зачет МДК 03.03 дифференцированный зачет по УП03 дифференцированный зачет по ПП03 Экзамен по модулю. |
| ПК 3.5. Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Чтение электрических схем подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Оценка результатов защиты практических работ. Оценка результатов устного опроса. Комплексный дифференцированный зачет поМДК03.01, МДК 03.02, Дифференцированный зачет МДК 03.03 дифференцированный зачет по УП03 дифференцированный зачет по ПП03 Экзамен по модулю. |
| ПК 3.6. Осуществлять программирование и параметризацию контрольно-измерительных приборов. | Определение последовательности действий по программированию и параметризации контрольно-измерительных приборов. | Оценка результатов защиты практических работ. Оценка результатов устного опроса. Комплексный дифференцированный зачет поМДК03.01, МДК 03.02, Дифференцированный зачет МДК 03.03 дифференцированный зачет по УП03 дифференцированный зачет по ПП03 Экзамен по модулю. |

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности - Определение этапов решения задачи. - Определение потребности в информации - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий - Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения программы профессионального модуля |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. - Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |
| ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности - выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы |  |