МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. директора ГБПОУ РО «СИТ» ______________ Т.В. Якимова |
|  |  | «____» ______________ 20 ____ г. |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на __7__ семестр(ы) _2025___ - __2026___ учебного года _____4______ курс

учебной группы (учебных групп) ___________ ОТП-41____________________

Профессиональный модуль: ПМ 02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов.

Междисциплинарные курсы: МДК.02.01. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

по специальности: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств

Объем образовательной программы: ___________75_____________ (часов);

в том числе в форме практической подготовки ___47_____________(часа);

курсовая работа/проект  ______________________30____________ (часов);

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем________75_______________ (часов):

из нее:

теоретическое обучение __34___ (часов);                    практические занятия __11__ (часов);

лабораторные занятия _______ (часов);                   курсовая работа/проект ___30__ (часов);

самостоятельная работа _______ (часов);

Составлен в соответствии с рабочей программой ПМ 02, утверждённой __________________

(дата утверждения)

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии _____________________________ дисциплин

Протокол  №_______от________________20_____ года

Председатель цикловой комиссии ___________________________/Ткаченко А.Н./

г. Сальск

2025 – 2026 уч. год

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем образовательной программы | Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная часов | Производственная часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МДК 02.01 | 4 | 7 | 75 | 75 | 34 | - | 11 | 30 | - | - | - |
| Всего |  |  | 75 | 75 | 34 | - | 11 | 30 | - | - | - |

Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по междисциплинарному курсу МДК.02.01. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов – (курсовой проект).

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля | ФИО преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МДК.02.01 Технология сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов | 75 | 47 |  |  |  |  |  |  | Бардаков |
|  | Тема 2.1 Организация и производство пусконаладочных работ | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и организация наладочных работ. Содержание и стадии наладочных работ | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.2-4 | Текущий контроль |  |
| 2 | Подготовительные работы Работы первой стадии | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.5-7 | Текущий контроль |  |
| 3 | Автономная наладка систем автоматизации Работы второй стадии | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.8-10 | Текущий контроль |  |
| 4 | Комплексная наладка систем автоматизации Работы третьей стадии | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.11-13 | Текущий контроль |  |
| 5 | Инженерная подготовка пусконаладочных работ. Приборы и оснастка для производства пусконаладочных работ | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.14-16 | Текущий контроль |  |
| 6 | Техника безопасности при производстве наладочных работ Организация безопасности произведения наладочных работ в условиях завершения строительно-монтажных работ на объекте | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.17-19 | Текущий контроль |  |
| 7 | Производство наладочных работ в действующих электроустановках и производственных помещениях Защитные средства, применяемые в электроустановках | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.20-22 | Текущий контроль |  |
| 8 | Работа в действующих установках, находящихся под давлением и в зоне высоких температур Работа во взрывоопасных зонах | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.23-25 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 2.2 Наладка приборов и средств автоматизации | 21 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наладка средств и систем измерения температуры | 2 | 2 | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.26-29 | Текущий контроль |  |
| 10 | Наладка средств и систем измерения избыточного и вакуумметрического давления | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.30-32 | Текущий контроль |  |
| 11 | Наладка систем измерения расхода | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.33-35 | Текущий контроль |  |
| 12 | Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.36-38 | Текущий контроль |  |
| 13 | Наладка схем и устройств в специальных помещениях | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.39-41 | Текущий контроль |  |
| 14 | Практическая работа 1 Настройка приборов измерения уровня | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.работы |  |
| 15 | Практическая работа 2 Настройка измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.работы |  |
| 16 | Практическая работа 3 Настройка вторичного регистрирующего прибора ДИСК 250 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.работы |  |
| 17 | Практическая работа 4 Настройка измерителя ОВЕН 2ТРМ0 | 2 | 2 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.работы |  |
| 18 | Практическая работа 5 Настройка преобразователя частоты Siemens MicroMaster 410 | 3 | 3 | Практ. занятие | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №3, 2а | Метод. указания | Защита пр.работы |  |
|  | Тема 2.3 Основные вопросы организации ремонта системы автоматизации | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонты и их классификация | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.43-45 | Текущий контроль |  |
| 20 | Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 2 |  | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.45-46 | Текущий контроль |  |
| 21 | Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических аппаратов | 2 | 2 | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.46-48 | Текущий контроль |  |
| 22 | Методы оптимизации работы элементов автоматизированных систем | 2 | 30 | Урок | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | ДИ2, 2в | Стр.48-49 | Текущий контроль |  |
|  | Тема 2.4 Курсовое проектирование | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цели и задачи курсового проектирования | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 24 | Описание функциональной схемы автоматизации технологического процесса | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 25 | Описание принципиальной электрической схемы управления, контроля и сигнализации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 26 | Перечень элементов на приборы и средства автоматизации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 27 | Монтаж первичных измерительных преобразователей и отборных устройств | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 28 | Монтаж вторичных приборов и аппаратуры управления | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 29 | Требования, предъявляемые к проектированию щитов и пультов управления систем автоматизации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 30 | Виды и причины износов приборов и средств автоматизации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 31 | Виды технического обслуживания приборов и средств автоматизации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 32 | Виды ремонтов приборов и средств автоматизации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 33 | Техника безопасности при выполнении работ по монтажу и наладке системы автоматизации технологического процесса | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 34 | Расчет надежности устройств автоматики | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 35 | Выводы и заключения | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 36 | Разработка общего вид щита управления с перечнем контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |
| 37 | Разработка заказной спецификации на контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. | 2 | 2 | Курс. проект | ОК1 -ОК9 | ПК2.1-ПК2.3 | №4, 2а | Метод. указания | Текущий контроль |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | электроизмерительные приборы |
| 2 | комплект инструментов и приспособлений |
| 3 | методические указания по выполнению лабораторно-практических работ |
| 4 | методические указания по выполнению курсового проекта |
| 5 | средства мультимедиа |
| 6 | ЭВМ |
| 7 | текстовой редактор MS Word |
| 8 | электронные таблицы MS Excel |
| 9 | системы управления базами данных MSAccess |
| 10 | глобальна сеть Internet |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | Бычков А.В. Савватеев А.С. Бычкова О.М. | М., ИЦ «Академия», 2023 |
| ОИ 2 | Технология пусконаладочных работ | Феофанов А.Н. Гришина Т.Г. Толкачева И.М. | М., ИЦ «Академия», 2023 |
| ОИ 3 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | Грунтович Н.В. | НИЦ ИНФРА-М, 2023 |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Технология электромонтажных работ | Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. | М., ИЦ «Академия», 2015 |
| ДИ 2 | Технология электромонтажных работ | Сибикин Ю.Д. | М.:Высш.шк. 2002 г |
| ДИ 3 | Правила устройства электроустановок |  |  |
| ДИ 4 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |
| ДИ 5 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |

Электроные источники (ЭИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания | URL (ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭИ 1 | Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования | Сивков, А. А. | Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 173 с. | https://urait.ru/bcode/558599 |