МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

____________ Т.В. Якимова

«___» ___________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

для подготовки студентов к промежуточной аттестации

в 2026-2027 учебном году

по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики»

для профессии: 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

курс: 2 курс

Группа: С-21, С-22

Преподаватель: Бардаков Д.Н.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии технических дисциплин

протокол № ___ от «___» ___________ 2026 г.

председатель ______________ /А.Н. Ткаченко/

г. Сальск

2026 г.

Контроль знаний

| №п/п | Контрольные работы, дифференцированный зачет, предусмотренные учебным планом. | Раздел, тема. | Сроки проведения (№ урока). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экзамен по модулю | ПМ.02 | ПА.02 |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт (обязательная часть):

Выбора необходимых приборов и инструментов.

Определения пригодности приборов к использованию.

Проведения необходимой подготовки приборов к работе.

Определения необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.

Составления графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ.

Должен уметь (обязательная часть):

Читать схемы структур управления автоматическими линиями.

Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию.

Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники.

Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ.

Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов.

Оценивать качество результатов собственной деятельности.

Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов.

Безопасно работать с приборами, системами автоматики.

Оформлять сдаточную документацию.

Должен знать (обязательная часть):

Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ.

Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров).

Классификация и состав оборудования станков с программным управлением.

Основные понятия автоматического управления станками.

Виды программного управления станками.

Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями.

Классификация автоматических станочных систем.

Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов.

Виды систем управления роботами.

Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов.

Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.

Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники.

Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.

Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок.

Назначение и характеристика пусконаладочных работ.

Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов.

Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке.

Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.

Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов.

Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем.

Правила снятия характеристик при испытаниях.

Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ.

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ.

Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.

Правила оформления сдаточной технической документации.

Перечень практических работ

| Наименование тем | Тема практической работы |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Наладка приборов систем автоматики |  |
| Тема 1.2 Пусконаладочные работы на объекте | Практическое занятие № 1 Составление технической документации для организации электромонтажных работ Практическое занятие № 2 Составление акта технической готовности электромонтажных работ Практическое занятие № 3 Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания Практическое занятие № 4 Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования Практическое занятие № 5 Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию Практическое занятие № 6 Оформление актов и протоколов испытаний при приемке электрооборудования Практическое занятие № 7 Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию |
| МДК 02.02 Пусконаладка систем автоматики |  |
| Тема 1.3 Системы автоматического управления | Практическое занятие № 1 Динамическое компьютерное моделирование ХТС - емкость, насос, трубопроводы Практическое занятие № 2 Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев Практическое занятие № 3 Получение передаточных функций сложных систем соединений звеньев. Эквивалентные преобразования Практическое занятие № 4 Проверка пневматического ПИ - регулятора Практическое занятие № 5 Расчет исполнительного устройства Практическое занятие № 6 Исследование САР температуры |
| Тема 1.4 Системы автоматического проектирования | Практическое занятие № 1 Организация интерфейса пакета MS Visio Практическое занятие № 2 Анатомия фигуры в MS Visio. Форматирование фигуры в MS Visio Практическое занятие № 3 Форматирование фигуры в MS Visio. Связывание фигур в MS Visio. Практическое занятие № 4 Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio Практическое занятие № 5 Разработка мнемосхемы предметной области с MicrosoftVisio Практическое занятие № 6 Схемы визуального моделирования в MicrosoftVisiо |
| Вид контроля 3 семестр Экзамен по модулю |  |

Вопросы к экзамену по модулю

1.	Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (ГОСТ 21.408–2013).

2.	Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия.

3.	Состав оборудования станков с программным управлением, применяемые приводы, преобразователи, датчики.

4.	Виды программного управления станками, способы подготовки и ввода управляющей программы.

5.	Классификация автоматических станочных систем различного назначения.

6.	Диагностическое оборудование, приборы и инструменты для наладочных работ со следящей аппаратурой.

7.	Структурная и принципиальная схема «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых установок.

8.	Техническая документация приборов для измерения электрических величин, давления, расхода и уровня.

9.	Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации.

10.	Техническая документация микропроцессорных систем автоматики.

11.	Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и функции участников.

12.	Поузловая приёмка и испытания конструктивных и технологических узлов.

13.	Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов.

14.	Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

15.	Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления; источники бесперебойного питания.

16.	Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания.

17.	Наладка оборудования измерения и контроля температуры и уровня; пробные пуски.

18.	Основные понятия и определения: процессы, сигналы, исполнительные механизмы, датчики, каналы связи.

19.	Системы автоматического регулирования: принципы регулирования, устойчивость, характеристики.

20.	Логарифмические частотные характеристики; типовые элементарные звенья.

21.	Техническое обеспечение систем автоматического регулирования; микропроцессорные системы.

22.	Назначение САПР и ЕСКД в системе государственной стандартизации; виды документов.

23.	Форматирование фигуры, текстовые элементы и связывание фигур в MS Visio.

24.	Создание организационных схем и диаграмм; разработка мнемосхемы в MS Visio.

25.	Схемы визуального моделирования в MS Visio; назначение системы КОМПАС.

26.	Типы линий, чертежные шрифты, инструментальная панель КОМПАС.

27.	Построение сопряжений и нанесение размеров; создание 3D-модели в КОМПАС 3D.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями программ обучения и руководящими документами обучения.

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно и в установленное нормативом время (при отсутствии нормативов – уверенно и быстро).

«ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь основной материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, а при выполнении практической работы – если задание выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не сделано или допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы.

Требования к оценке:

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого,

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию,

- оценка должна быть всесторонней.

При оценке знаний учитывается:

- объем знаний по учебному предмету (вопросу),

- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,

- степень систематизации и глубины знаний,

- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.

При оценке навыков и умений учитываются:

- содержание навыков и умений,

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,

- возможность применять навыки и умения на практике,

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.

Студенты группы С-21 ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель ____________________ Бардаков Д.Н.

Студенты группы С-22 ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель ____________________ Бардаков Д.Н.