МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное БЮДЖЕТНОЕ Профессиональное образовательное учреждение    Ростовской Области

«Сальский индустриальный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

____________ Т.В. Якимова

«_____» ___________ 2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

для

подготовки студентов к промежуточной аттестации

в 2019-2020 учебном году

по профессиональному модулю ПМ 03. МДК 03.01  ««Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления»

специальность (код, название): 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Группа  АТП – 42;

Преподаватель: Бардаков Д.Н.

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии технических  дисциплин

протокол № _____ от «_____» ______________ 2019г.

председатель ______________ А.Н.Ткаченко

г.Сальск

2019 г.

1. Контроль знаний

| №п/п | Контрольные работы, зачеты, предусмотренные учебным планом. | Раздел | Сроки проведения (№ урока). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дифференцированный зачет | Раздел ПМ 1. Эксплуатация и обслуживание средств измерений и автоматизации | 54 |

2.Требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

иметь практический опыт:

-осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации;

-текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь (обязательная часть):

-обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления;

-производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем;

-перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы CAD/САМ;

уметь (вариативная часть):

-производить конфигурирование и программирование микропроцессорных устройств,

-эксплуатировать  централизованные системы контроля и управления технологическими процессами и  мехатронными системами  на базе микропроцессорной техники  в интегрируемой  среде  программирования SCADA системе.

знать (обязательная часть):

-нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и автоматизации;

-методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем;

-методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему CAD/САМ

знать (вариативная часть):

-современные микропроцессорные устройства контроля и управления;

-технологию создания централизованных систем управления технологическими процессами;

-назначение и функциональные возможности интегрируемой  среды  программирования SCADA системы;

3. Перечень самостоятельных и практических  работ

| Наименование тем | Тема практической работы | Тема самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Раздел ПМ 1. Эксплуатация и обслуживание средств измерений и автоматизации |  |  |
| МДК 03.01. Тема 1.1 Организация эксплуатации оборудования. |  | Самостоятельная работа №1 Подготовка сообщения «Развитие автоматизации, совершенствование метрологического обеспечения» |
|  |  | Самостоятельная работа №2 Подготовка сообщения «Взаимосвязь службы КИП и А, с другими подразделениями предприятия» |
|  |  | Самостоятельная работа №3 Подготовка сообщения «Виды работ проводимые службой КИП и А» |
|  |  | Самостоятельная работа №4 Подготовка сообщения «Сравнительная характеристика степеней климатического исполнения оборудования» |
|  |  | Самостоятельная работа №5 Подготовка сообщения «Система планово-предупредительных ремонтов, достоинства и недостатки» |
|  |  | Самостоятельная работа №6 Подготовка сообщения «Сравнительная характеристика категорий помещений для размещения оборудования» |
| МДК 03.01 Тема 1.2 Система эксплуатации измерительной техники |  | Самостоятельная работа №7 Подготовка сообщения «Методика выбора средств измерений» |
|  |  | Самостоятельная работа №8 Подготовка сообщения «Методика расчета обменного фонда средств измерений» |
|  |  | Самостоятельная работа №9 Подготовка сообщения «Методика назначения длительности межповерочных интервалов» |
|  |  | Самостоятельная работа №10 Подготовка сообщения «Особенности поверки первичных измерительных преобразователей» |
| МДК 03.01. Тема 1.3 Эксплуатация пневматических приводов и систем |  | Самостоятельная работа №11 Подготовка сообщения «Блоки подготовки воздуха» |
|  |  | Самостоятельная работа №12 Подготовка сообщения «Способы защиты штока пневмоцилиндров от перегрузок и поворота» |
|  |  | Самостоятельная работа №13 Подготовка сообщения «Определение параметров пневмораспределителей» |
| МДК 03.01 Тема 1.4 Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |  | Самостоятельная работа №14 Подготовка сообщения «Сравнительная характеристика категорий потребителей» |
|  |  | Самостоятельная работа №15 Подготовка сообщения «Анализ аварийных режимов и отказов оборудования» |
|  |  | Самостоятельная работа №16 Подготовка сообщения «Выбор защиты электрических машин» |
|  |  | Самостоятельная работа №17 Подготовка сообщения «Эксплуатация электробытовой техники» |
| МДК 03.01 Тема 1.5 Эксплуатация гидравлических приводов и систем |  | Самостоятельная работа №18 Подготовка сообщения «Физические основы функционирования гидросистем» |
|  |  | Самостоятельная работа №19 Подготовка сообщения «Поворотные гидродвигатели» |
|  |  | Самостоятельная работа №20 Подготовка сообщения «Телескопические гидроцилиндры» |
|  |  | Самостоятельная работа №21 Подготовка сообщения «Гидроаппараты управления давлением» |
| МДК 03.01 Тема 1.6 Эксплуатация средств автоматизации |  | Самостоятельная работа №22 Составление таблицы «Регламент технического обслуживания датчиков температуры» |
|  |  | Самостоятельная работа №23 Подготовка сообщения «Перспективные методы поиска отказавших элементов» |
|  |  | Самостоятельная работа №24 Подготовка сообщения «Микропроцессорные средства диагностики» |
|  |  | Самостоятельная работа №25 Подготовка сообщения «Автоматизируемый комплекс как система массового обслуживания» |
| МДК 03.01. Тема 1.7 Обслуживание микропроцессорной техники и АСУ ТП | Практическое занятие №1 Разработка программ управления для программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК 110 в среде CoDeSys | Самостоятельная работа №26 Подготовка сообщения «Технико-экономическая эффективность АСУ ТП» |
|  | Практическое занятие№2 Расширение возможностей ОВЕН ПЛК 110, изменение конфигурации в среде CoDeSys | Самостоятельная работа №27 Подготовка сообщения «Ближайшие перспективы развития АСУ ТП» |
|  | Практическое занятие №3 Разработка программы управления для программируемого логического контроллера Segnetics SMH2G. |  |
|  | Практическое занятие №4 Подключение измерителя-регулятора ОВЕН МПР 51 к SCADA-системе Owen Process Manager |  |
|  | Практическое занятие №5 Подключение измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 201 к SCADA-системе TRACE MODE через встроенный драйвер |  |
|  | Практическое занятие №6 Подключение модуля аналогового ввода ОВЕН МВ 110-8А к SCADA-системе TRACE MODE по протоколу Modbus |  |
|  | Практическое занятие №7 Подключение модуля дискретного вывода ОВЕН МУ 110-8Р к SCADA-системе TRACE MODE по протоколу Modbus |  |
|  | Практическое занятие №8 Подключение ПЛК Segnetics SMH2G к SCADA-системе TRACE MODE по протоколу Modbus |  |
|  | Практическое занятие №9 Подключение измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 201 к SCADA-системе MasterSCADA через OPC-сервер |  |
|  | Практическое занятие №10 Подключение модуля аналогового ввода ОВЕН МВ 110-8А к SCADA-системе MasterSCADA через OPC-сервер |  |
|  | Практическое занятие №11 Подключение модуля дискретного вывода ОВЕН МУ 110-8Р к SCADA-системе MasterSCADA через OPC-сервер |  |

3. Вопросы к  дифференцированному зачету по ПМ 03 МДК 03.01:

1. Общие сведения о службе КИП и А предприятия.

2.Транспортировка и хранение, конструктивное исполнение оборудования

3.Степени защиты оборудования КИП и А

4.Виды технического обслуживания

5.Виды и причины износов

6.Характеристика условий размещения оборудования и средств автоматизации

7.Назначение и содержание работ по эксплуатации измерительной техники

8.Применение средств измерений и контроля

9.Транспортировка и хранение средств измерений

10.Категорирование и списание средств измерений

11.Энергообеспечивающая подсистема пневматических приводов и систем

12.Исполнительная подсистема пневматических приводов и систем

13.Направляющая и регулирующая подсистема пневматических приводов и систем

14.Эксплуатация пневматических приводов

15.Общие требования техники безопасности при эксплуатации пневматических приводов и систем

16.Потребители электрической энергии как объект эксплуатации

17.Техническое обслуживание электрических проводок систем автоматизации

18.Техническое обслуживание электрических аппаратов

19.Техническое обслуживание электрических машин

20.Общие требования техники безопасности при эксплуатации электрического оборудования

21.Энергообеспечивающая подсистема гидравлических приводов и систем

22.Исполнительная подсистема гидравлических приводов и систем

23.Направляющая и регулирующая подсистема гидравлических приводов и систем

24.Эксплуатация гидравлических приводов

25.Общие требования техники безопасности при эксплуатации гидравлических приводов и систем

26.Техническое обслуживание датчиков температуры.

27.Техническое обслуживание датчиков давления, разряжения.

28.Техническое обслуживание датчиков расхода.

29.Техническое обслуживание микропроцессорных измерителей-регуляторов и программируемых логических контроллеров

30.Особенности эксплуатации АСУ ТП

31.Организация эксплуатации АСУ ТП

32.Техническое обслуживание АСУ ТП

4. Критерии оценки знаний студентов:

Оценка «5» – ставится за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором учащайся легко ориентируется, понятийным аппаратом, умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновать свои суждения.

Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление.

Оценка «4» – ставится если учащийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные неточности.

Оценка «3» – ставится если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

Оценка «2» – ставится если учащийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применят знания для решения практических задач.

5.Студенты группы АТП-42 ознакомлены с материалами  промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акимов Александр |  |  |
| 2 | Аксюта Александр |  |  |
| 3 | Глазко Алексей |  |  |
| 4 | Головко Максим |  |  |
| 5 | Гриньков Никита |  |  |
| 6 | Дума Николай |  |  |
| 7 | Зинченко Виталий |  |  |
| 8 | Зоря Ангелина |  |  |
| 9 | Картавая Анастасия |  |  |
| 10 | Киракосян Оганнес |  |  |
| 11 | Киселев Михаил |  |  |
| 12 | Кобзев Николай |  |  |
| 13 | Кобзарь Никита |  |  |
| 14 | Кукорека Алексей |  |  |
| 15 | Куншенко Сергей |  |  |
| 16 | Огняников Игорь |  |  |
| 17 | Сишко Дмитрий |  |  |
| 18 | Толстов Константин |  |  |
| 19 | Тятенко Сергей |  |  |
| 20 | Филимонов Никита |  |  |
| 21 | Чамсадинов Расул |  |  |
| 22 | Шестопалов Павел |  |  |

Преподаватель __________________________/Бардаков Д.Н./