МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

____________ Т.В. Якимова

«___» ___________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

для подготовки студентов к промежуточной аттестации

в 2026-2027 учебном году

по профессиональному модулю ПМ 02. МДК 02.01 «Технология пуско-наладочных работ»

для профессии: 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

курс: 3 курс

Группа: КИП-31

Преподаватель: Бардаков Д.Н.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии технических дисциплин

протокол № ___ от «___» ___________ 2026 г.

председатель ______________ /А.Н. Ткаченко/

г. Сальск

2026 г.

Контроль знаний

| №п/п | Контрольные работы, дифференцированный зачет, предусмотренные учебным планом. | Раздел, тема. | Сроки проведения (№ урока). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дифференцированный зачет | Темы 1.1 – 1.8 | 70 |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

Иметь практический опыт (обязательная часть):

в подготовке к использованию оборудования и устройств для пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием;

в определении последовательности и оптимальных режимов пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации;

в проведении технологического процесса пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ;

Должен уметь (обязательная часть):

читать схемы структур управления автоматическими линиями;

передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию;

передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники;

использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ;

проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов;

оценивать качество результатов собственной деятельности;

диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов;

безопасно работать с приборами, системами автоматики;

оформлять сдаточную документацию.

Должен знать (обязательная часть):

конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ;

электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);

классификацию и состав оборудования станков с программным управлением; основные понятия автоматического управления станками;

виды программного управления станками; состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями;

классификацию автоматических станочных систем;

основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов;

виды систем управления роботами;

состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов;

необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками;

устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники;

схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи;

схему и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок;

назначение и характеристику пусконаладочных работ; способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов;

принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;

технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов;

принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования;

виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем;

правила снятия характеристик при испытаниях;

требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ;

нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ;

последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;

правила оформления сдаточной технической документации.

Перечень практических работ

| Наименование тем | Тема практической работы |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Технология пуско-наладочных работ |  |
| Тема 1.1 Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования | Практическое занятие № 1-2 Составление таблиц соединений и подключений по принципиальной электрической схеме Практическое занятие № 3 Разработка монтажной схемы адресным способом Практическое занятие № 4 Расчет электрической сети и выбор аппаратов защиты с учетом селективности |
| Тема 1.3 Технология проверки электрооборудования | Практическое занятие № 1 Измерение сопротивления петли “фаза-ноль” Практическое занятие № 2 Проверка целостности электрических цепей и отсутствие коротких замыканий |
| Тема 1.5 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Практическое занятие № 1 Наладка схемы управления электроприводом нереверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты Практическое занятие № 2 Наладка схемы управления электроприводом реверсивного исполнительного механизма с учетом аппаратуры защиты Практическое занятие № 3 Наладка электрической схемы световой сигнализации Практическое занятие № 4 Наладка электрической схемы звуковой сигнализации Практическое занятие № 5 Наладка электрической схемы управления измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1 Практическое занятие № 6 Наладка электрической схемы автоматического ввода резерва Практическое занятие № 7 Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с приоритетного места управления Практическое занятие № 8 Наладка электрической схемы управления исполнительным механизмом с равнозначных мест управления Практическое занятие № 9 Наладка схемы однофазного электрического счетчика Практическое занятие № 10 Наладка схемы трехфазного электрического счетчика Практическое занятие № 11 Наладка электрической схемы включения люминесцентной лампы Практическое занятие № 12 Наладка электрической схемы включения лампы типа ДРЛ, ДнаТР |
| Тема 1.6 Стендовая наладка приборов и средств автоматизации | Практическое занятие № 1 Настройка приборов измерения уровня Практическое занятие № 2 Настройка измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1 Практическое занятие № 3 Настройка вторичного регистрирующего прибора ДИСК 250 Практическое занятие № 4 Настройка измерителя ОВЕН 2ТРМ0 Практическое занятие № 5 Настройка преобразователя частоты SiemensMicroMaster 410 |
| Вид контроля 5 семестр Дифференцированный зачет |  |

Вопросы к дифференцированному зачету

1.	Понятие «наладка» и место наладки в электромонтажных работах.

2.	Состав проектной и технической документации; документация завода-изготовителя.

3.	Проверка готовности оборудования, площадок и помещений к пусконаладочным работам; дефектные ведомости.

4.	Порядок производства внешнего осмотра электрооборудования.

5.	Порядок производства внутреннего осмотра и проверки механической части аппаратуры.

6.	Проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения вторичным током и напряжением.

7.	Измерения и испытания, определяющие состояние электромагнитной системы, токоведущих частей, изоляции и контактных соединений электрооборудования.

8.	Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры.

9.	Оценка состояния электрооборудования по результатам проверок, измерений и испытаний.

10.	Содержание и стадии наладочных работ; подготовительные работы.

11.	Автономная наладка систем автоматизации (работы второй стадии).

12.	Комплексная наладка систем автоматизации (работы третьей стадии).

13.	Объём проверки и испытаний аппаратов напряжением до 1000 В.

14.	Схемы пуска электродвигателей переменного и постоянного тока; способы ограничения пусковых токов.

15.	Порядок проверки коммутационной и регулирующей аппаратуры; критерии оценки работоспособности.

16.	Наладка средств и систем измерения температуры.

17.	Наладка средств и систем измерения избыточного и вакуумметрического давления.

18.	Наладка систем измерения расхода.

19.	Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки.

20.	Порядок производства проверки схемы соединений устройств РЗА.

21.	Проверка электрических и временных характеристик элементов РЗА.

22.	Проверка взаимодействия элементов устройств РЗА; комплексные испытания.

23.	Испытание сборных и соединительных шин.

24.	Испытание трансформаторов тока и напряжения.

25.	Испытание силовых трансформаторов.

26.	Испытание вакуумных выключателей, ограничителей перенапряжения и разъединителей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями программ обучения и руководящими документами обучения.

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно и в установленное нормативом время (при отсутствии нормативов – уверенно и быстро).

«ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь основной материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, а при выполнении практической работы – если задание выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не сделано или допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы.

Требования к оценке:

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого,

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию,

- оценка должна быть всесторонней.

При оценке знаний учитывается:

- объем знаний по учебному предмету (вопросу),

- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,

- степень систематизации и глубины знаний,

- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.

При оценке навыков и умений учитываются:

- содержание навыков и умений,

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,

- возможность применять навыки и умения на практике,

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.

Студенты группы КИП-31 ознакомлены с материалами промежуточной аттестации:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель ____________________ Бардаков Д.Н.